[image: image2.jpg](((i)))



МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ”
[image: image3.jpg]



ул. “Ген. Гурко” № 6, София 1000
 mail@esmis.government.bg
тел.:  (+359 2) 949 2115
 www.esmis.government.bg
факс: (+359 2) 981 8787
ОДОБРИЛ:______________________

                       АТАНАС ТЕМЕЛКОВ
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА 

ИА „ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ 

И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ”,
                         УПЪЛНОМОЩЕН СЪС ЗАПОВЕД № 0094-617/15.03.2016 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ. 14, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ
ОБЕКТ: ДОСТАВКА
ПРЕДМЕТ: „Доставка на материали и компоненти за нуждите на ИА ЕСМИС“, обособени в следните позиции: Обособена позиция № 1 – „Доставки на съобщителни кабели със съоръжения и материали към тях за кабелната електронна съобщителна мрежа и прилежащата й инфраструктура“; Обособена позиция № 2 – „Доставка на силови кабели, електроапаратура и електроматериали за напрежения до и над 1000 V за поддръжка електрозахранването на ЕЕСМ и обектите със специално предназначение“ ;Обособена позиция № 3 – „Доставка на строителни материали за поддръжка на сградния фонд и обектите със специално предназначение“. 
2016г.

СЪДЪРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ І

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

РАЗДЕЛ ІІ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ ІІI

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТA НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА, ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО, ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

РАЗДЕЛ IV

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

РАЗДЕЛ V

ПОКАЗАТЕЛИ, ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ И МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

РАЗДЕЛ VI

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКАТА И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ

РАЗДЕЛ VII

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

РАЗДЕЛ VIII

ОБРАЗЦИ

РАЗДЕЛ IX

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

РАЗДЕЛ І

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

РАЗДЕЛ ІІ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ IІІ

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТA НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА, ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО, ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Предмет на поръчката

2. Срок  и място за изпълнение

3. Описание на материалите, предмет на поръчката (техническа спецификация), бюджетна рамка
4. Специални изисквания при изпълнение на поръчката

5. Условия по изпълнението

6. Условия и начин на плащане

1. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА: „Доставка на материали и компоненти за нуждите на ИА ЕСМИС“, обособени в следните позиции: Обособена позиция № 1 – „Доставки на съобщителни кабели със съоръжения и материали към тях за кабелната електронна съобщителна мрежа и прилежащата й инфраструктура“; Обособена позиция № 2 – „Доставка на силови кабели, електроапаратура и електроматериали за напрежения до и над 1000 V за поддръжка електрозахранването на ЕЕСМ и обектите със специално предназначение“ ;Обособена позиция № 3 – „Доставка на строителни материали за поддръжка на сградния фонд и обектите със специално предназначение“. 
2. СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (приложимо за всички обособени позиции): 

2.1. Срокът за изпълнение на поръчката е 2 (две години), считано от датата на подписването на договора за възлагане на доставката, удостоверена с регистрационния щемпел на ИА ЕСМИС или до изчерпване на предвидения финансов ресурс на Възложителя за изпълнение на поръчката.
Доставката на материалите и компонентите се извършва в срок до 10 (десет) работни дни след заявка от страна на Възложителя.

2.2. Място на изпълнение на поръчката (приложимо за всички обособени позиции): Участникът избран за изпълнител се задължава да достави заявеното количество материали, до посочен от възложителя град на територията на Р. България, като мястото на съответната доставка ще бъде уточнено на етап изпълнение на договора. 
Забележка: Обектите от структурата на ИА ЕСМИС са разположени на територията на цялата страна.

3. техническа спецификация

3.1. Техническа спецификация по Обособена позиция № 1 – „Доставки на съобщителни кабели със съоръжения и материали към тях за кабелната електронна съобщителна мрежа и прилежащата й инфраструктура“
Техническа спецификация на материалите и бюджетна рамка:

	№
	Наименование 
	Мярка
	Коефициент на тежест в доставките



	1
	2
	3
	4

	I.
	Съобщителни  кабели
	 
	 

	1
	Оптичен кабел 24 SM 9/125 µm, indoor/outdoor, G.655
	м
	10

	2
	Оптичен кабел 12 SM 9/125 µm, indoor/outdoor, G.652
	м
	10

	3
	Оптичен кабел 6 SM 9/125 µm, indoor/outdoor, G.652
	м
	10

	4
	Оптичен кабел SM 9/125 µm, indoor/outdoor, 

12G.655+4G.652D
	м
	10

	5
	Оптичен кабел SM 9/125 µm indoor/outdoor,

12G.655+12G.652D
	м
	10

	6
	Оптичен кабел SM 9/125 µm, indoor/outdoor,

12G.655+24G.652D
	м
	10

	7
	Оптичен кабел SM 9/125 µm indoor/outdoor,

12G.655+36G.652D
	м
	10

	8
	Оптичен кабел SM 9/125 µm, indoor/outdoor,

12G.655+48G.652D
	м
	10

	9
	Оптичен кабел SM 9/125 µm indoor/outdoor,

12G.655+60G.652D
	м
	10

	10
	Оптичен кабел SM 9/125 µm, станционен, 

12G.655+72G.652D
	м
	10

	11
	Оптичен кабел SM 9/125 µm, indoor/outdoor,

12G.655+7х12G.652
	м
	10

	12
	Кабел ТПП 20х2х0,5
	м
	10

	13
	Кабел ТПП 50х2х0,5
	м
	10

	14
	SFTP cat. 5 кабел 500 m
	макара
	10

	II.
	 Оптични шнурове и затихватели
	 
	 

	1
	MPO кабел - MPО cable for 32WSS and 32DMX cards, ROADM, DWDM systems, wavelength on the ITU grid 
дължина: 3 метра
	бр.
	10

	2
	Patch cord Duplex FC/PC –LC/PC, 5m MM 62,5/125
	бр.
	10

	3
	Patch cord Simplex SC/SC UPC,1m SM
	бр.
	10

	4
	Patch cord Simplex SC/SC UPC,2m SM
	бр.
	10

	5
	Patch cord Simplex SC/SC UPC,3m SM
	бр.
	10

	6
	Patch cord Simplex SC/SC UPC,5m SM
	бр.
	10

	7
	Patch cord Simplex SC/SC UPC, 10m SM
	бр.
	10

	8
	Patch cord Simplex SC/SC UPC, 15m SM
	бр.
	10

	9
	Patch cord Simplex SC/UPC- SC/APC,2m SM
	бр.
	10

	10
	Patch cord Simplex SC/UPC- SC/APC,3m SM
	бр.
	10

	11
	Patch cord Simplex SC/UPC- SC/APC,5m SM
	бр.
	10

	12
	Patch cord Simplex SC/UPC- SC/APC,10m SM
	бр.
	10

	13
	Patch cord Simplex SC/UPC- SC/APC,15m SM
	бр.
	10

	14
	Patch cord Simplex LC/SC UPC, 3m SM
	бр.
	10

	15
	Patch cord Simplex LC/SC UPC, 5 m SM
	бр.
	10

	16
	Patch cord Simplex LC/SC UPC, 10 m SM
	бр.
	10

	17
	Patch cord Simplex LC/SC/ UPC, 15m SM
	бр.
	10

	18
	Patch cord Simplex LC/UPC –SC/APC, 3 m SM
	бр.
	10

	19
	Patch cord Simplex LC/UPC –SC/APC, 5m SM
	бр.
	10

	20
	Patch cord Simplex LC/UPC –SC/APC, 10m SM
	бр.
	10

	21
	Patch cord Simplex LC/UPC –SC/APC, 15m SM
	бр.
	10

	22
	Patch cord Simplex LC/PC –LC/PC, 2m SM
	бр.
	10

	23
	Patch cord Simplex LC/PC –LC/PC, 3m SM
	бр.
	10

	24
	Patch cord Simplex LC/PC –LC/PC, 5m SM
	бр.
	10

	25
	Patch cord Duplex FC/PC –LC/PC, 3m SM 
	бр.
	10

	26
	Patch cord Duplex FC/PC –LC/PC, 5m SM 
	бр.
	10

	27
	Patch cord Duplex FC/PC –LC/PC, 10m SM 
	бр.
	10

	28
	Patch cord Duplex LC/SC UPC, 3m SM 
	бр.
	10

	29
	Patch cord Simplex FC/UPC-SC/APC, 3m SM
	бр.
	10

	30
	Patch cord Simplex FC/UPC-SC/APC, 5m SM
	бр.
	10

	31
	Patch cord Simplex FC/UPC-SC/APC, 10m SM
	бр.
	10

	32
	Patch cord Simplex FC/SC UPC, 3m SM
	бр.
	10

	33
	Patch cord Simplex FC/SC UPC, 5m SM
	бр.
	10

	34
	Patch cord Simplex FC/SC UPC, 10m SM
	бр.
	10

	35
	Patch cord Simplex LC/LC, 1m MM 62,5/125
	бр.
	10

	36
	Patch cord Simplex LC/LC, 3m MM 62,5/125
	бр.
	10

	37
	Patch cord Duplex LC/PC –SC/APC, 15m SM 
	бр.
	10

	38
	Patch cord Simplex LC/SC, 2m MM 62,5/125
	бр.
	10

	39
	Patch cord Simplex LC/SC, 3m MM 62,5/125
	бр.
	10

	40
	Patch cord Simplex LC/SC, 5m MM 62,5/125
	бр.
	10

	41
	Patch cord Simplex LC/SC, 10m MM 62,5/125
	бр.
	10

	42
	Patch cord Simplex LC/SC, 15m MM 62,5/125
	бр.
	10

	43
	Patch cord Duplex LC/PC –SC/APC, 3m SM 
	бр.
	10

	44
	Patch cord Duplex LC/PC –SC/APC, 5m SM 
	бр.
	10

	45
	Patch cord Duplex LC/PC –SC/APC, 10m SM 
	бр.
	10

	46
	Patch cord Duplex MTRJ-MTRJ, 3m MM
	бр.
	10

	47
	Patch cord Duplex LC/SC UPC, 1m SM 
	бр.
	10

	48
	Patch cord Duplex SC/SC UPC, 1m SM 
	бр.
	10

	49
	Patch cord Duplex LC/SC UPC, 5m SM 
	бр.
	10

	50
	Patch cord Duplex LC/SC UPC, 10m SM 
	бр.
	10

	51
	Patch cord Duplex LC/SC UPC, 15m SM 
	бр.
	10

	52
	Patch cord Duplex LC/SC , 3m MM 62,5/125
	бр.
	10

	53
	Patch cord Duplex LC/SC , 5m MM 62,5/125
	бр.
	10

	54
	Patch cord Duplex LC/SC , 10m MM 62,5/125
	бр.
	10

	55
	Patch cord Duplex MTRJ-SC/UPC, 3m MM
	бр.
	10

	56
	Patch cord Duplex LC/SC, 15m MM 62,5/125
	бр.
	10

	57
	Patch cord Duplex LC/SC , 1m MM 62,5/125
	бр.
	10

	58
	Затихвател SC/SC 5dB SM male/female
	бр.
	10

	59
	Затихвател SC/SC 10 dB SM male/female
	бр.
	10

	60
	Затихвател SC/SC 15 dB SM male/female
	бр.
	10

	61
	Затихвател LC/LC 5dB SM male/female
	бр.
	10

	62
	Затихвател LC/LC 10dB SM male/female
	бр.
	10

	63
	Затихвател LC/LC 15dB SM male/female
	бр.
	10

	64
	Затихвател FC/FC 5dB SM male/female
	бр.
	10

	65
	Затихвател FC/FC 10dB SM male/female
	бр.
	10

	66
	Затихвател FC/FC 15dB SM male/female
	бр.
	10

	67
	Затихвател SC/SC 5dB SM female/female
	бр.
	10

	68
	Затихвател SC/SC 10 dB SM female/female
	бр.
	10

	69
	Затихвател SC/SC 15 dB SM female/female
	бр.
	10

	70
	Затихвател FC/FC 5dB SM female/female
	бр.
	10

	71
	Затихвател FC/FC 10dB SM female/female
	бр.
	10

	72
	Затихвател FC/FC 15dB SM female/female
	бр.
	10

	III.
	Оптични кабелни разпределители, пигтейли и адаптери
	 
	

	1
	ODF за 19"-1U,48 порта SC simplex, SM, в комплект с касети, холдери, протектори, адаптери, пигтейли и крепежни елементи
	к-т
	20

	2
	ODF за 19"-1U, 12 порта SC simplex, SM, в комплект с касети, холдери, протектори, адаптери, пигтейли и крепежни елементи
	к-т
	20

	3
	ODF за 19"-1U, 24 порта SC simplex, SM, в комплект с касети, холдери, протектори, адаптери, пигтейли и крепежни елементи
	к-т
	20

	4
	ODF за 19"-1U, 6 порта SC simplex, SM, в комплект с касети, холдери, протектори, адаптери, пигтейли и крепежни елементи
	к-т
	20

	5
	Pigtail SC/UPC SM, 1m
	бр.
	10

	6
	Pigtail SC/UPC MM 62,5/125, 1m
	бр.
	10

	7
	Pigtail SC/APC SM, 1m
	бр.
	10

	8
	Адаптер Simplex SC/APC SM
	бр.
	5

	9
	Адаптер Duplex SC/UPC MM 62,5/125
	бр.
	5

	10
	Адаптер Simplex SC/UPC SM
	бр.
	5

	11
	Адаптер Simplex LC/LC SM
	бр.
	5

	12
	Адаптер Simplex SC/FC SM
	бр.
	5

	13
	Адаптер Simplex FC/FC SM
	бр.
	5

	IV.
	Муфи и кабелни принадлежности
	 
	

	1
	Муфа с 4+1 порта за оптичен кабел и за 4х24 сплайса
	к-т
	10

	2
	Муфа с 4+1 порта за оптичен кабел и за 2х24 сплайса
	к-т
	10

	3
	Муфа с 3+1 порта за оптичен кабел и за 2х12 сплайса
	к-т
	10

	4
	Касета за оптична муфа за 24 сплайса
	бр.
	10

	5
	Муфа за HDPE тръба ф 32
	бр. 
	10

	6
	Муфа за HDPE тръба ф 40
	бр. 
	10

	7
	Разделителен клипс за овален порт/малък/
	бр.
	5

	8
	Муфа термосвиваема XAGA 550 43/8-500
	бр.
	10

	9
	Муфа термосвиваема XAGA 550 75/15-400
	бр.
	10

	10
	Муфа термосвиваема XAGA 550 43/8-250
	бр.
	10

	11
	Термосвиваем маншон за оптични муфи 35/12-1000 S
	бр.
	5

	12
	Термосвиваем маншон за оптични муфи 75/18-1000 S
	бр.
	5

	13
	Термосвиваем маншон за оптични влакна (сплайс протектор) 1.0-45
	бр.
	5

	14
	Термосвиваем маншон за оптични влакна (сплайс протектор) 1.0-60
	бр.
	5

	15
	Пасивен маркер;

- за дълбочина 1,5m;

- цвят оранжев;

- с течност.
	бр.
	10

	16
	Бетонни реперни стълбчета h= 1,1м
	бр.
	5

	17
	Пластмасова кабелна шахта
	бр.
	20

	18
	Означителни табелки " Внимание оптичен кабел" с размери: 

Дължина - (90 ± 10) mm
Широчина - (45 ± 5) mm
Дебелина - (3 ± 1) mm
Отвори за закрепване - (5±1) mm
	бр.
	5

	V.
	Комуникационни шкафове и принадлежности
	 
	

	1
	Комуникационен стенен шкаф 12U 600x600 със стъклена врата в комплект с:

· вентилаторен блок с 2 бр. вентилатори;

· термо-реле;

· ел. разклонител с 8 гнезда; 

· заземителен кит
	к-т
	10

	2
	Комуникационен шкаф 19U600x600 със стъклена врата в комплект с :

· вентилаторен блок с 2 бр. вентилатори;

· термо-реле;

· ел. разклонител с 8 гнезда; 

· заземителен кит
	к-т
	10

	3
	Хоризонтален аранжиращ панел 19" 1U
	к-т
	20

	4
	Лавица /тава/ 1U за разпределителен шкаф 19 " - 400 mm
	к-т
	20


Минимален гаранционен срок – 12 месеца, считано от датата на подписването на приемо - предавателен протокол за доставка (за артикулите, за които е приложимо, съгласно посоченото в техническата спецификация)

*Забележка: Оферираните от участниците материали и компоненти следва да отговарят на техническите изисквания и гаранционен срок, посочени в техническата спецификация. В случай, че участник оферира материали, които не отговарят на техническите изисквания и гаранционен срок, посочени в техническа спецификация, той ще бъде отстранен от участие в процедурата. 

Осигуреният финансов ресурс за изпълнение на поръчката е в размер на 200 000 лв. (двеста хиляди) лева без включен ДДС.
3.2. Техническа спецификация по Обособена позиция № 2 – „Доставка на силови кабели, електроапаратура и електроматериали за напрежения до и над 1000 V за поддръжка електрозахранването на ЕЕСМ и обектите със специално предназначение“.

Техническа спецификация на материалите и бюджетна рамка

	№
	Наименование
	Ед. мярка
	Коефициент на тежест в доставките

	1
	2
	3
	4

	1.
	Кабел силов тип СВТ 3х1,5 мм² 
	м
	10

	2.
	Кабел силов тип СВТ 3х2,5 мм²
	м
	15

	3.
	Кабел силов тип СВТ 3х4 мм²
	м
	15

	4.
	Кабел силов тип СВТ 3х6 мм²
	м
	15

	5.
	Кабел силов тип СВТ 3 х 10+6 мм²
	м
	10

	6.
	Кабел силов тип СВТ 3 х 25+16 мм²
	м
	10

	7.
	Кабел силов тип СВТ 3 х 50+25 мм²
	м
	10

	8.
	Кабел силов тип СВТ 5 х 1,5 мм²
	м
	15

	9.
	Кабел силов тип СВТ 5 х 2,5 мм²
	м
	15

	10.
	Кабел силов тип СВТ 5 х 4,0 мм²
	м
	15

	11.
	Кабел силов тип СВТ 5 х 6,0 мм²
	м
	10

	12.
	Кабел силов тип СВТ 5 х 10,0 мм²
	м
	10

	13.
	Кабел гъвкав тип ШВПС 3х1,5 мм²
	м
	10

	14.
	Кабел гъвкав тип ШВПС 3х2,5 мм²
	м
	10

	15.
	Кабел гъвкав тип ШВПС 3х4,0 мм²
	м
	10

	16.
	Кабел гъвкав тип ШВПС 3х6,0 мм²
	м
	10

	17.
	Кабел контролен тип СВТ 7х1,5 мм²
	м
	10

	18.
	Кабел контролен тип СВТ 12х1,5 мм²
	м
	10

	19.
	Кабел контролен тип СВТ 19х1,5 мм²
	м
	10

	20.
	Кабел контролен брониран тип СВБТ 7х1,5 мм²
	м
	10

	21.
	Кабел контролен брониран тип СВБТ 12х1,5 мм²
	м
	10

	22.
	Кабел контролен брониран тип СВБТ 19х1,5 мм²
	м
	10

	23.
	Проводник инсталационен ПВ-А2 – 1,5 мм²
	м
	10

	24.
	Проводник инсталационен ПВ-А2 – 2,5 мм²
	м
	10

	25.
	Проводник инсталационен ПВ-А2 – 4,0 мм²
	м
	10

	26.
	Проводник инсталационен ПВ-А2 – 6,0 мм²
	м
	10

	27.
	Проводник инсталационен ПВ-А2-10,0 мм² 
	м
	10

	28.
	Проводник инсталационен ПВ-А1 – 1,5 мм²
	м
	10

	29.
	Проводник инсталационен ПВ-А1 – 2,5 мм²
	м
	10

	30.
	Проводник мостов ПВВ-МБ1 2х1,5 мм²
	м
	5

	31.
	Проводник мостов ПВВ-МБ1 2х2,5 мм²
	м
	5

	32.
	Проводник мостов ПВВ-МБ1 2х4 мм²
	м
	5

	33.
	Проводник мостов ПВВ-МБ1 3х1,5 мм²
	м
	5

	34.
	Проводник мостов ПВВ-МБ1 3х2,5 мм²
	м
	5

	35.
	Проводник мостов ПВВ-МБ1 3х4 мм²
	м
	5

	36.
	Автоматичен прекъсвач 1Р 63А крива на изключване С, съгласно IEC/EN 60898
	бр.
	20

	37.
	Автоматичен прекъсвач 1Р 40А крива на изключване С, съгласно IEC/EN 60898
	бр.
	20

	38.
	Автоматичен прекъсвач 1Р 32А крива на изключване С, съгласно IEC/EN 60898
	бр.
	20

	39.
	Автоматичен прекъсвач 1Р 25А крива на изключване С, съгласно IEC/EN 60898 
	бр.
	20

	40.
	Автоматичен прекъсвач 1Р 16А крива на изключване С, съгласно IEC/EN 60898
	бр.
	20

	41.
	Автоматичен прекъсвач 1Р 10А крива на изключване С, съгласно IEC/EN 60898
	бр.
	20

	42.
	Автоматичен прекъсвач 1Р 6А крива на изключване С, съгласно IEC/EN 60898
	бр.
	20

	43.
	Автоматичен прекъсвач 3Р 16А крива на изключване С, съгласно IEC/EN 60898
	бр.
	20

	44.
	Автоматичен прекъсвач 3Р 25А крива на изключване С, съгласно IEC/EN 60898
	бр.
	20

	45.
	Автоматичен прекъсвач 3Р 40А крива на изключване С, съгласно IEC/EN 60898
	бр.
	20

	46.
	Автоматичен прекъсвач 3Р 63А крива на изключване С, съгласно IEC/EN 60898
	бр.
	20

	47.
	Автоматичен прекъсвач 3Р 100А крива на изключване С, съгласно IEC/EN 60898 
	бр.
	15

	48.
	Автоматичен прекъсвач 3Р 125А крива на изключване С, съгласно IEC/EN 60898
	бр.
	15

	49.
	Автоматичен прекъсвач 3Р 160А крива на изключване С, съгласно IEC/EN 60898
	бр.
	15

	50.
	Автоматичен прекъсвач 3Р 200А крива на изключване С, съгласно IEC/EN 60898
	бр.
	10

	51.
	Автоматичен прекъсвач 3Р 250А крива на изключване С, съгласно IEC/EN 60898
	бр.
	5

	52.
	Автоматичен прекъсвач 3Р 400А крива на изключване С, съгласно IEC/EN 60898
	бр.
	5

	53.
	Автоматичен прекъсвач 3Р 600А крива на изключване С, съгласно IEC/EN 60898
	бр.
	5

	54.
	Контакт „Шуко” 16А за скрит монтаж 
	бр.
	20

	55.
	Контакт „Шуко” 16А за открит монтаж 
	бр.
	20

	56.
	Контакт „Шуко” 16А за открит монтаж влагозащитен /мин. IP44/ 
	бр.
	15

	57.
	Ключ за осветление девиаторен за скрит монтаж
	бр.
	10

	58.
	Ключ за осветление сериен за скрит монтаж
	бр.
	15

	59.
	Ключ за осветление девиаторен за открит монтаж
	бр.
	5

	60.
	Ключ за осветление сериен за открит монтаж
	бр.
	15

	61.
	Ключ електрически обикновен влагозащитен открит
	бр.
	20

	62.
	Ключ електрически обикновен за скрит монтаж 
	бр.
	20

	63.
	Ключ електрически обикновен за открит монтаж
	бр.
	20

	64.
	Контакт двоен „Шуко” 16А за скрит монтаж
	бр.
	20

	65.
	Контакт двоен „Шуко” 16А за открит монтаж
	бр.
	20

	66.
	Контакт трифазен 3х25А+0/ 380V
	бр.
	15

	67.
	Щепсел монофазен „Шуко” мин. 10А бакелитов 
	бр.
	20

	68.
	Щепсел монофазен „Шуко” мин. 10А гумен IP44
	бр.
	20

	69.
	Щепсел трифазен 3х25А+0/380V
	бр.
	15

	70.
	Разклонител с ключ /мин. 5 гнезда/
	бр.
	20

	71.
	Табло апартаментно пластм. 12 модула открит монтаж
	бр.
	10

	72.
	Табло апартаментно пластм. 24 модула открит монтаж
	бр.
	5

	73.
	Табло бойлерно 25А открит монтаж 
	бр.
	20

	74.
	Шина заземителна студено поцинкована 40/4 мм
	м
	10

	75.
	Заземителен кол студено поцинкован мин. 50/50/5 мм - 1,5 м с шина 40/3мм – 1,5 м
	бр.
	10

	76.
	Ел. лампа с н.ж. 40W/230V, Е27
	бр.
	20

	77.
	Ел. лампа с н.ж. 60W/230V, Е27
	бр.
	20

	78.
	Енергоспестяваща крушка /неутрална светлина/ 20W/230V, Е27
	бр.
	20

	79.
	Енергоспестяваща крушка /неутрална светлина/ 12W/230V, Е27
	бр.
	20

	80.
	Енергоспестяваща крушка /неутрална светлина/ 8W/230V, Е27 
	бр.
	20

	81.
	Енергоспестяваща крушка 18W/230V с цокъл G24d /неутрална светлина/
	бр.
	15

	82.
	LED лампа - 10W, неутрална светлина, 220V, Е27
	бр.
	20

	83.
	LED лампа - 5W, неутрална светлина, 220V, Е27
	бр.
	20

	84.
	LED лампа - 4W, неутрална светлина, 220V, Е27
	бр.
	20

	85.
	LED прожектор за външно осветление 20W/120°
	бр.
	10

	86.
	LED прожектор за външно осветление 20W/120° със сензор за движение 180° 
	бр.
	15

	87.
	Луминисцентни тръби неутрална светлина 220V/18W - 60 см
	бр.
	20

	88.
	Луминисцентни тръби неутрална светлина 220V/36W – 120 см. 
	Бр.
	20

	89.
	LED осветително тяло за открит монтаж с разсейвателна решетка / аналог на ЛОТ 4х18 W/220V/ 
	бр.
	10

	90.
	LED осветително тяло за скрит монтаж /в окачен таван/ с разсейвателна решетка / аналог на ЛОТ 4х18 W/220V/ 
	бр.
	10

	91.
	LED осветително тяло влагозащитено мин. 2бр. пури х120 см. IP54 /аналог на ЛОТ 2х36 W/220V
	бр.
	20

	92.
	LED осветително тяло влагозащитено мин. 2бр. пури х60 см. IP54 /аналог на ЛОТ 2х18 W/220V
	бр.
	20

	93.
	LED пури 60 см. – мин. 9 W/220V, неутрална светлина
	бр.
	20

	94.
	LED пури 120 см. – мин.18 W/220V, неутрална светлина
	бр.
	20

	95.
	Стартер за луминисцентни тръби 18W/220V
	бр.
	20

	96.
	Стартер за луминисцентни тръби 36W/220V
	бр.
	20

	97.
	Дросел за лум. лампа 220V 36 W /2х18 W/ 
	бр.
	15

	98.
	Контактор трифазен 16А/Uбоб=220V АС/ 1но+1нз
	бр.
	20

	99.
	Контактор трифазен 16А/Uбоб=380V АС/ 1но+1нз
	бр.
	20

	100.
	Контактор трифазен 25А/Uбоб=220V АС/ 1но+1нз
	бр.
	20

	101.
	Контактор трифазен 25А/Uбоб=380V АС/ 1но+1нз
	бр.
	20

	102.
	Контактор трифазен 40А/Uбоб=220V АС/ 1но+1нз
	бр.
	15

	103.
	Контактор трифазен 40А/ Uбоб=380V АС/ 1но+1нз
	бр.
	15

	104.
	Контактор трифазен 63А/Uбоб=220V АС/ 1но+1нз
	бр.
	10

	105.
	Контактор трифазен 63А/Uбоб=380V АС/ 1но+1нз
	бр.
	10

	106.
	Контактор трифазен 100А/Uбоб=220V АС/ 1но+1нз
	бр.
	10

	107.
	Контактор трифазен 100А/Uбоб=380V АС/1но+1нз
	бр.
	10

	108.
	Контактор трифазен 160А/Uбоб=220V АС/ 1но+1нз
	бр.
	10

	109.
	Контактор трифазен 160А/Uбоб=380V АС/ 1но+1нз
	бр.
	10

	110.
	Контактор трифазен 200А/Uбоб=220V АС/ 1но+1нз
	бр.
	5

	111.
	Контактор трифазен 200А/Uбоб=380V АС/ 1но+1нз
	бр.
	5

	112.
	Контактор трифазен 250А/Uбоб=220V АС/ 1но+1нз
	бр.
	5

	113.
	Контактор трифазен 250А/Uбоб=380V АС/ 1но+1нз
	бр.
	5

	114.
	Контактор трифазен 400А/Uбоб=220V АС/ 1но+1нз
	бр.
	5

	115.
	Контактор трифазен 400А/Uбоб=380V АС/ 1но+1нз
	бр.
	5

	116.
	Контактор трифазен 630А/Uбоб=220V АС/ 1но+1нз
	бр.
	5

	117.
	Контактор трифазен 630А/Uбоб=380V АС/ 1но+1нз
	бр.
	5

	118.
	Втулкови кабелни накрайници медни неизолирани 1,5/10
	бр.
	15

	119.
	Втулкови кабелни накрайници медни неизолирани 2,5/10
	бр.
	15

	120.
	Втулкови кабелни накрайници медни неизолирани 4/12
	бр.
	10

	121.
	Втулкови кабелни накрайници медни неизолирани 6/12
	бр.
	10

	122.
	Втулкови кабелни накрайници медни неизолирани 10/15
	бр.
	10

	123.
	Обувки кабелни медни затворени 1,5/3
	бр.
	15

	124.
	Обувки кабелни медни затворени 2,5/3
	бр.
	15

	125.
	Обувки кабелни медни затворени 4/5
	бр.
	15

	126.
	Обувки кабелни медни затворени 6/8
	бр.
	15

	127.
	Обувки кабелни медни затворени 10/8
	бр.
	10

	128.
	Обувки кабелни медни затворени 16/10
	бр.
	10

	129.
	Обувки кабелни медни затворени 25/10
	бр.
	10

	130.
	Обувки кабелни медни затворени 35/12
	бр.
	10

	131.
	Обувки кабелни медни затворени 50/12
	бр.
	15

	132.
	Обувки кабелни алуминиеви тръбни тънкостенни 16/10
	бр.
	10

	133.
	Обувки кабелни алуминиеви тръбни тънкостенни 25/10
	бр.
	10

	134.
	Обувки кабелни алуминиеви тръбни тънкостенни 35/12
	бр.
	10

	135.
	Обувки кабелни алуминиеви тръбни тънкостенни 50/12
	бр.
	10

	136.
	Обувки кабелни алуминиеви тръбни тънкостенни 70/12
	бр.
	5

	137.
	Обувки кабелни алуминиеви тръбни тънкостенни 95/12
	бр.
	5

	138.
	Обувки кабелни алуминиеви тръбни тънкостенни 120/16
	бр.
	5

	139.
	Меден тръбен покалаен кабелен съединител 16 мм²
	бр.
	5

	140.
	Меден тръбен покалаен кабелен съединител 25 мм²
	бр.
	5

	141.
	Меден тръбен покалаен кабелен съединител 35 мм²
	бр.
	5

	142.
	Меден тръбен покалаен кабелен съединител 50 мм²
	бр.
	5

	143.
	Меден тръбен покалаен кабелен съединител 75 мм²
	бр.
	5


	144.
	Меден тръбен покалаен кабелен съединител 95 мм²
	бр.
	5

	145.
	Меден тръбен покалаен кабелен съединител 120 мм²
	бр.
	5

	146.
	Алуминиев тръбен кабелен съединител 16 мм²
	бр.
	5

	147.
	Алуминиев тръбен кабелен съединител 25 мм²
	бр.
	5

	148.
	Алуминиев тръбен кабелен съединител 35 мм²
	бр.
	5

	149.
	Алуминиев тръбен кабелен съединител 50 мм²
	бр.
	5

	150.
	Алуминиев тръбен кабелен съединител 70 мм²
	бр.
	5

	151.
	Алуминиев тръбен кабелен съединител 95 мм²
	бр.
	5

	152.
	Алуминиев тръбен кабелен съединител 120 мм²
	бр.
	5

	153.
	Дефектнотокова защита 2Р – 25А-30 mA, клас АС
	бр.
	20

	154.
	Дефектнотокова защита 4Р – 25А - 30 mA, клас АС
	бр.
	20

	155.
	Дефектнотокова защита 2Р – 25А-300 mA, клас АС
	бр.
	20

	156.
	Дефектнотокова защита 4Р – 25А-300mA, клас АС
	бр.
	20

	157.
	Дефектнотокова защита 2Р – 40А-30 mA, клас АС
	бр.
	15

	158.
	Дефектнотокова защита 4Р – 40А-30 mA, клас АС
	бр.
	15

	159.
	Дефектнотокова защита 2Р – 40А-300 mA, клас АС
	бр.
	15

	160.
	Дефектнотокова защита 4Р – 40А-300 mA, клас АС
	бр.
	15

	161.
	Дефектнотокова защита 2Р – 63А-30 mA, клас АС
	бр.
	10

	162.
	Дефектнотокова защита 4Р – 63А-30 mA, клас АС
	бр.
	10

	163.
	Дефектнотокова защита 2Р – 63А-300 mA, клас АС
	бр.
	10

	164.
	Дефектнотокова защита 4Р – 63А-300 mA, клас АС
	бр.
	10

	165.
	Катоден отводител за вторична защита на оборудване 1Р+N, 230V
	бр.
	15

	166.
	Катоден отводител за вторична защита на оборудване 3Р+N, 230/400V
	бр.
	15

	167.
	Еврокуплунг 16А, 2Р+Е, 250V
	бр.
	20

	168.
	Еврокуплунг 32А, 2Р+Е, 250V
	бр.
	20

	169.
	Еврокуплунг 16А, 3Р+N+Е, 400V
	бр.
	20

	170.
	Еврокуплунг 32А, 3Р+N+Е, 400V
	бр.
	20

	171.
	Предпазител високомощен основа 50-160 А
	бр.
	5

	172.
	Предпазител високомощен основа 160-400 А
	бр.
	5

	173.
	Предпазител високомощен 63 А
	бр.
	20

	174.
	Предпазител високомощен 125 А
	бр.
	15

	175.
	Предпазител високомощен 250 А
	бр.
	10

	176.
	Предпазител високомощен 315 А
	бр.
	5

	177.
	Предпазител витлов основа 25 А
	бр.
	15

	178.
	Предпазител витлов основа 63 А
	бр.
	10

	179.
	Предпазител витлов вложка 6 А
	бр.
	20

	180.
	Предпазител витлов вложка 10 А
	бр.
	20

	181.
	Предпазител витлов вложка 16 А
	бр.
	20

	182.
	Предпазител витлов вложка 25А
	бр.
	20

	183.
	Предпазител витлов вложка 35А
	бр.
	15

	184.
	Предпазител витлов вложка 50 А
	бр.
	15

	185.
	Предпазител витлов вложка 63 А
	бр.
	10

	186.
	Моторна защита за асинхр. ел. двигатели, термично-токова, трифазна, 400V, с ориент. настройка: 2,5-4,0 А
	бр.
	20

	187.
	Моторна защита за асинхр. ел. двигатели, термично-токова, трифазна, 400V, с ориент. настройка: 4,0-6,3 А
	бр.
	20

	188.
	Моторна защита за асинхр. ел. двигатели, термично-токова, трифазна, 400V, с ориент. настройка: 6,3-10 А
	бр.
	20

	189.
	Моторна защита за асинхр. ел. двигатели, термично-токова, трифазна, 400V, с ориент. настройка: 10-16 А
	бр.
	15

	190.
	Моторна защита за асинхр. ел. двигатели, термично-токова, трифазна, 400V, с ориент. настройка: 16-20 А
	бр.
	15

	191.
	Моторна защита за асинхр. ел. двигатели, термично-токова, трифазна, 400V, с ориент. настройка: 20-25 А
	бр.
	10

	192.
	Моторна защита за асинхр. ел. двигатели, термично-токова, трифазна, 400V, с ориент. настройка: 25-32 А
	бр.
	10

	193.
	Пакетен ел. прекъсвач ПЕП100/20, 380 V, 2 сек., 2 поз.
	бр.
	10

	194.
	Пакетен ел. прекъсвач ПЕП63/20А, 380 V, 2 сек., 2 поз.
	бр.
	10

	195.
	Пакетен ел. прекъсвач ПГП25/20, 380 V, 3 сек., 3 поз.
	бр.
	15

	196.
	Включвател ВЛДК 250А
	бр.
	10

	197.
	Включвател ВЛДК 400А
	бр.
	5

	198.
	Превключвател ПЛДК 250А
	бр.
	5

	199.
	Превключвател ПЛДК 400А
	бр.
	5

	200.
	Реле помощно 4 пр. контакта 6А, Uбоб=24V AC/DC
	бр.
	10

	201.
	Реле помощно 4 пр. контакта 6А, Uбоб= 220V AC/DC
	бр.
	20

	202.
	Реле за напрежение 3Р, 2 пр. контакта 6А, U= 200÷240V/380÷500 V AC
	бр.
	15

	203.
	Реле за напрежение 1Р, 2 пр. контакта 6А, U= 200÷240V AC
	бр.
	15

	204.
	Реле за време 0÷60 сек. U=24, 220V AC/DC, 2 пр. контакта 6А
	бр.
	10

	205.
	Реле за контрол наличие и ред на фазите 3Р, U= 380V AC, 2 пр. контакта 6А 
	бр.
	10

	206.
	Високоволтов предпазител 20 kV патрони 4 А 
	бр.
	20

	207.
	Високоволтов предпазител 20 kV патрони 10 А 
	бр.
	20

	208.
	Високоволтов предпазител 20 kV патрони 16 А 
	бр.
	20

	209.
	Високоволтов предпазител 20 kV патрони 20 А 
	бр.
	20

	210.
	Високоволтов предпазител 20 kV стойка за вътрешен монтаж 
	бр.
	10

	211.
	Разединител триполюсен 20 kV за вътрешен монтаж
	бр.
	5

	212.
	Рейка изолационна за задвижване на триполюсен разединител 20 kV за вътрешен монтаж
	бр.
	20

	213.
	Комплект изолационни ленти за кабелни муфи 20 kV за еднофазни пластмасови кабели до 50 мм²
	бр.
	10

	214.
	Комплект изолационни ленти за кабелни муфи 20 kV за еднофазни пластмасови кабели до 120 мм²
	бр.
	5

	215.
	Комплект изолационни ленти за кабелни глави 20 kV за еднофазни пластмасови кабели до 50 мм²
	бр.
	10

	216.
	Комплект изолационни ленти за кабелни глави 20 kV за еднофазни пластмасови кабели до 120 мм²
	бр.
	5

	217.
	Сензор за движение 180°
	бр.
	5


Минимален гаранционен срок – 12 месеца, считано от датата на подписването на приемо - предавателен протокол за доставка (за артикулите, за които е приложимо, съгласно посоченото в техническата спецификация)
*Забележка: Оферираните от участниците материали следва да отговарят на техническите изисквания и гаранционен срок, посочени в техническата спецификация. В случай, че участник оферира материали, които не отговарят на техническите изисквания и гаранционен срок, посочени в техническа спецификация, той ще бъде отстранен от участие в процедурата. 

Осигуреният финансов ресурс за изпълнение на поръчката е в размер на 60 000 лв. (шестдесет   хиляди) лева без включен ДДС.

3.3. Техническа спецификация по Обособена позиция № 3 – „Доставка на строителни материали за поддръжка на сградния фонд и обектите със специално предназначение“

Техническа спецификация на материалите и бюджетна рамка

	№
	Наименование
	Ед. мярка
	Коефициент на тежест в доставките

	1
	2
	3
	4

	1.
	Армировка заготвена
	кг
	5

	2.
	Асфалтобетон неплътна смес
	т
	5

	3.
	Асфалтобетон плътна смес
	т
	15

	4.
	Асфалтобетон пясъчен
	т
	5

	5.
	Байц за дърво
	кг
	20

	6.
	Баластра
	т
	5

	7.
	Балатум обикн. качество, 3 мм
	м2
	20

	8.
	Барбакан PVC 100х100
	бр.
	5

	9.
	Барбакан PVC Ф75
	бр.
	5

	10.
	Батерия вана душ
	бр.
	5

	11.
	Батерия кухненска стояща
	бр.
	5

	12.
	Батерия смесителна стенна
	бр.
	5

	13.
	Безир алкиден
	кг
	5

	14.
	Бетон клас В20
	м3
	5

	15.
	Бетон клас В30
	м3
	5

	16.
	Бетон клас В35
	м3
	5

	17.
	Бетон суха смес
	кг
	5

	18.
	Битумизирана черна хартия
	м2
	5

	19.
	Блокчета коминни двойни - стандартни
	м
	5

	20.
	Блокчета коминни единични- стандартни 
	м
	5

	21.
	Бойлер електрически 80л. - комплект
	бр.
	5

	22.
	Болтове големи
	кг
	5

	23.
	Болтове малки
	кг
	5

	24.
	Болтове с гайки
	кг
	20

	25.
	Бордюр бетонов 50/25/15
	бр.
	5

	26.
	Боя акрилатна фасадна бяла
	кг
	5

	27.
	Боя алкидемайллак бяла
	кг
	5

	28.
	Боя алкидемайллак оцветена
	кг
	5

	29.
	Боя алкидна бяла
	кг
	5

	30.
	Боя алкидна оцветена
	кг
	5

	31.
	Боя емайллак-ръжда
	кг
	5

	32.
	Боя за влажни помещения
	кг
	5

	33.
	Боя латекс акрилатна
	кг
	10

	34.
	Боя огнезащитна
	кг
	5

	35.
	Боя силикатна за вътрешно и външно боядисване
	кг
	5

	36.
	Брава електрическа за врата
	бр.
	5

	37.
	Брава касов ключ
	бр.
	5

	38.
	Брава обикновена комплект
	бр.
	5

	39.
	Брава секретна с патронник
	бр.
	10

	40.
	Брава сервизни помещения
	бр.
	10

	41.
	Брашно каменно
	кг
	5

	42.
	Брашно мраморно
	кг
	5

	43.
	Варов разтвор
	м3
	5

	44.
	Вароперлитов разтвор
	м3
	5

	45.
	Вароциментен разтвор
	м3
	5

	46.
	Вата минерална за вътрешни стени 50 мм.
	м2
	5

	47.
	Вата минерална платна за подове 40 мм.
	м2
	5

	48.
	Вата минерална фасадна 40мм.
	м2
	5

	49.
	Вентил възвратен 3/4 "
	бр.
	5

	50.
	Вентил предпазен / баланс /
	бр.
	5

	51.
	Вентил радиаторен 1/2"
	бр.
	5

	52.
	Вентил радиаторен 3/4"
	бр.
	5

	53.
	Вентил редуциращ 3/4"
	бр.
	5

	54.
	Вентилатор за баня
	бр.
	5

	55.
	Вентилационна решетка 30/30
	бр.
	5

	56.
	Винервайс
	кг
	5

	57.
	Винкел 35/35/4
	кг
	10

	58.
	Винкел 50/50/5
	кг
	10

	59.
	Винтове за дърво 
	кг
	20

	60.
	Винтове поцинковани
	кг
	15

	61.
	Винтове рапидни за метал
	кг
	20

	62.
	Воалит
	м2
	10

	63.
	Воалит с посипка
	м2
	15

	64.
	Водомер за студена вода 1/2"-комплект
	бр.
	5

	65.
	Водомер за студена вода 3/4"-комплект
	бр.
	5

	66.
	Водомер за топла вода 1/2"–комплект
	бр.
	5

	67.
	Водомер за топла вода 3/4"–комплект
	бр.
	5

	68.
	Водоотвеждане - водосточна тръба поцинкована Ф100
	м
	5

	69.
	Водоотвеждане – водосточна тръба PVC Ф100
	м
	5

	70.
	Водоотвеждане - водосточна тръба PVC Ф90
	м
	5

	71.
	Водоотвеждане - казанче поцинковано
	бр.
	5

	72.
	Водоотвеждане - коляно за водосточна тръба Ф100, PVC
	бр.
	5

	73.
	Водоотвеждане - муфа PVC за Ф100
	бр.
	5

	74.
	Водоотвеждане - улук PVC Ф120
	м
	10

	75.
	Водоотвеждане - скоба PVC Ф120
	бр.
	10

	76.
	Водоотвеждане - тапа за PVC улук
	бр.
	5

	77.
	Водоотвеждане - ъгъл за PVC улук
	бр.
	5

	78.
	Водосточно казанче PVC 
	бр.
	5

	79.
	Газобетонни блокчета кл. на якост 2,5 600/200/250
	бр.
	5

	80.
	Газобетонни блокчета кл. на якост 5 200/600/250
	бр.
	5

	81.
	Гайки
	кг
	20

	82.
	Гвоздеи стоманени
	кг
	10

	83.
	Гвоздеи строителни
	кг
	10

	84.
	Геотекстил 200
	м2
	10

	85.
	Гипс
	кг
	10

	86.
	Гипсокартон 12,5 мм
	м2
	15

	87.
	Гипсокартон 15 мм
	м2
	5

	88.
	Гипсокартон 9,5 мм
	м2
	15

	89.
	Гипсокартон влагоустойчив 12,5 мм
	м2
	15

	90.
	Гипсокартон пожароустойчив 12,5 мм
	м2
	15

	91.
	Гипсокартон пожароустойчив 15 мм
	м2
	5

	92.
	Гипсофазерни плочи 10 мм
	м2
	5

	93.
	Гипсофазерни плочи 12,5 мм
	м2
	5

	94.
	Гипсофазерни плочи 15 мм
	м2
	5

	95.
	Гипсофазерни плочи 18 мм сух под
	м2
	10

	96.
	Гофрета за мивка 
	бр.
	5

	97.
	Гофрета за тоалетна чиния
	бр.
	5

	98.
	Гранитогрес 33/33 
	м2
	15

	99.
	Греди дялани 
	м3
	5

	100.
	Грунд алкиден за метал
	кг
	10

	101.
	Грунд антикорозионен
	кг
	10

	102.
	Грунд битумен
	кг
	10

	103.
	Грунд за гипсокартон
	кг
	10

	104.
	Грунд за дърво
	кг
	5

	105.
	Грунд за замазки 
	кг
	5

	106.
	Грунд за мазилка
	кг
	5

	107.
	Грунд за фасади
	кг
	5

	108.
	Гъвкава водопроводна връзка 1/2"- 1 м
	бр.
	10

	109.
	Директен окачвач 150мм за гипсокартон
	бр.
	10

	110.
	Дъга PVC Ф110 за канализация
	бр.
	5

	111.
	Дъга PVC Ф125 за канализация
	бр.
	5

	112.
	Дъга PVC Ф160 за канализация
	бр.
	5

	113.
	Дъга PVC Ф200 за канализация
	бр.
	5

	114.
	Дъга PVC Ф250 за канализация
	бр.
	5

	115.
	Дъга PVC Ф315 за канализация
	бр.
	5

	116.
	Дъга за PVC улук Ф100
	бр.
	5

	117.
	Дъга каменинова Ф100
	бр.
	5

	118.
	Дъга каменинова Ф150
	бр.
	5

	119.
	Дъга каменинова Ф300
	бр.
	5

	120.
	Дъга полиетилен Ф160 
	бр.
	5

	121.
	Дъга полиетилен Ф200
	бр.
	5

	122.
	Дъга полиетилен Ф315
	бр.
	5

	123.
	Дъно за РШ, Ф100 - PVC
	бр.
	5

	124.
	Дъно за РШ, Ф100 - бетон.
	бр.
	5

	125.
	Дъска тоалетна обикновена - PVC
	бр.
	10

	126.
	Дюбел за бетон 8/70
	бр.
	20

	127.
	Дюбел за облицовка с пирони 8/150
	бр.
	15

	128.
	Дюбел за тухла 10/130
	бр.
	15

	129.
	Дюбел пластмасов за топлоизолация 10/90
	бр.
	10

	130.
	Дюбел-винт за гипсокартон 
	кг
	20

	131.
	Замазка водозащитна
	кг
	10

	132.
	Замазка водоплътна за ХТС, готова смес
	кг
	5

	133.
	Замазка саморазлива суха смес
	кг
	10

	134.
	Замазка суха смес
	кг
	5

	135.
	Защитна запечатка за бетон
	кг
	5

	136.
	Изолация за тръби – микропореста гума 13мм - Ф80
	м
	5

	137.
	Изолация за тръби- ПЕ 18/10
	м
	5

	138.
	Импрегнатор водоразтвор. за подове и стени
	кг
	5

	139.
	Импрегнатор за бетон
	л
	5

	140.
	Импрегнатор за дърво
	кг
	5

	141.
	Импрегнатор фасаден
	л
	5

	142.
	Казанче тоал. пластмаса комплект
	бр.
	10

	143.
	Казанче тоал. порцелан комплект
	бр.
	5

	144.
	Камък трошен
	м3
	5

	145.
	Тапа за PVC улук Ф100
	бр.
	5

	146.
	Керамзит
	м3
	5

	147.
	Керемиди битумни
	м2
	5

	148.
	Керемиди марсилски
	бр.
	10

	149.
	Кит акрилатен за стени
	кг
	5

	150.
	Кит за дърво
	кг
	5

	151.
	Кит универсален
	кг
	5

	152.
	Клапа възвратна 1/2"
	бр.
	5

	153.
	Клапа възвратна 3/4"
	бр.
	5

	154.
	Клипс монтажен за PVC первази
	кг
	5

	155.
	Колове стоманобетонни 10/10/300
	бр.
	5

	156.
	Коляно PVC 110/45
	бр.
	5

	157.
	Коляно ППр 45 
	бр.
	5

	158.
	Коляно ППр 90 
	бр.
	5

	159.
	Компенсатор ППр 
	бр.
	5

	160.
	Конзола за PVC улук
	бр.
	5

	161.
	Конзола за тоалетна мивка стенна
	бр.
	5

	162.
	Конзола за тоалетна мивка стояща
	бр.
	5

	163.
	Кореселин
	л
	5

	164.
	Кран спирателен 1/2"
	бр.
	5

	165.
	Кран спирателен 3/4"
	бр.
	5

	166.
	Кран спирателен Ф100 мм
	бр.
	5

	167.
	Кран спирателен Ф150 мм
	бр.
	5

	168.
	Кран спирателен Ф60 мм
	бр.
	5

	169.
	Кран спирателен Ф80 мм
	бр.
	5

	170.
	Кран сфер. с изпразн. 1 1/2"
	бр.
	5

	171.
	Кран сфер. с изпразн. 1/2"
	бр.
	5

	172.
	Кран сфер. с изпразн. 1"
	бр.
	5

	173.
	Кран сфер. с изпразн. 3/4"
	бр.
	5

	174.
	Кран сферичен с холендер 1/2"
	бр.
	5

	175.
	Кран сферичен с холендер 1"
	бр.
	5

	176.
	Кран сферичен с холендер 3/4"
	бр.
	5

	177.
	Кран шибърен 1 1/2"
	бр.
	5

	178.
	Кран шибърен 1 1/2" с изпр.
	бр.
	5

	179.
	Кран шибърен 3/4" без изпразнител
	бр.
	5

	180.
	Кран шибърен 3/4" с изпразнител
	бр.
	5

	181.
	Кука за покрив снегозадържаща
	бр.
	5

	182.
	Лайсна за мазилка - ъгъл
	м
	10

	183.
	Лайсна за стъпала
	м
	10

	184.
	Лак алкиден бял
	кг
	5

	185.
	Лак антикорозионен
	кг
	10

	186.
	Лак битумен
	кг
	5

	187.
	Лак за обща употреба
	кг
	10

	188.
	Лак за паркет
	кг
	10

	189.
	Лак лазурен в цвят
	кг
	5

	190.
	Лак фасаден
	кг
	5

	191.
	Ламарина
	кг
	10

	192.
	Ламарина вълнообразна поцинкована
	кг
	10

	193.
	Ламарина неръждаема
	кг
	10

	194.
	Ламарина рифелова
	т
	5

	195.
	Ламинирани плоскости
	м2
	5

	196.
	Ламперия
	м2
	5

	197.
	Лента армираща за гипсокартон
	м
	10

	198.
	Лента армираща за фуги
	м
	10

	199.
	Лента водоуплътнителна
	м
	10

	200.
	Лента самозалепваща за фуги и покриви
	м
	10

	201.
	Лента тефлонова
	м
	10

	202.
	Лента топлоизолационна
	м
	10

	203.
	Лепило С-200
	кг
	5

	204.
	Лепило битумно
	кг
	5

	205.
	Лепило за плочки
	кг
	15

	206.
	Лепило гипсово
	кг
	15

	207.
	Лепило епоксидно
	кг
	5

	208.
	Лепило за PVC
	кг
	5

	209.
	Лепило за газобетон
	кг
	10

	210.
	Лепило за гипсокартон
	кг
	10

	211.
	Лепило за керамика
	кг
	10

	212.
	Лепило за минерална вата
	кг
	10

	213.
	Лепило за паркет
	кг
	5

	214.
	Лепило за рулонни настилки
	кг
	10

	215.
	Лепило за тапети
	кг
	5

	216.
	Лепило за дърво
	кг
	5

	217.
	Мазилка варова готова смес
	кг
	15

	218.
	Мазилка вароциментна готова смес
	кг
	15

	219.
	Мазилка гипсова готова смес
	кг
	10

	220.
	Мазилка декоративна
	кг
	5

	221.
	Мазилка минерална
	кг
	5

	222.
	Мазилка мозаечна
	кг
	5

	223.
	Мазилка полимерна
	кг
	5

	224.
	Мазилка силикатна
	кг
	5

	225.
	Мазилка пръскана готова
	кг
	5

	226.
	Мазилка силикатна 
	кг
	5

	227.
	Мазилка силиконова
	кг
	5

	228.
	Мазилка хидрофобна
	кг
	5

	229.
	Маншон за тоалетна седалка
	бр.
	5

	230.
	Маркуч противопожарен – Ф52-20 м
	бр.
	10

	231.
	Метални лайсни
	м
	10

	232.
	Мивка тоалетна голяма - 100 см
	бр.
	5

	233.
	Мивка тоалетна малка – 45 см
	бр.
	5

	234.
	Мивка тоалетна средна – 60 см
	бр.
	5

	235.
	Мокет обикновен
	м2
	15

	236.
	Мрежа армираща за замазки
	м2
	15

	237.
	Мрежа армировъчна Ф4 20/20 см - стоманена
	м2
	15

	238.
	Мрежа армировъчна Ф5 20/20 см - стоманена
	м2
	10

	239.
	Мрежа армировъчна Ф6 20/20 см - стоманена
	м2
	5

	240.
	Мрежа армировъчна Ф8 20/20 см - стоманена
	м2
	5

	241.
	Мрежа оградна PVC
	м2
	10

	242.
	Мрежа предпазна
	м2
	5

	243.
	Мрежа рабицова
	м2
	5

	244.
	Муфа PVC намалител Ф32х20
	бр.
	5

	245.
	Муфа PVC намалител Ф50х32
	бр.
	5

	246.
	Муфа PVC Ф110 мм безнапорни тръби 
	бр.
	5

	247.
	Муфа PVC Ф50 мм безнапорни тръби 
	бр.
	5

	248.
	Муфа PVC Ф20 мм напорни тръби 
	бр.
	5

	249.
	Муфа PVC Ф32 мм напорни тръби 
	бр.
	5

	250.
	Муфа за водосточна тръба от PVC
	бр.
	5

	251.
	Муфа за въздуховод Ф100
	бр.
	5

	252.
	Муфа за въздуховод Ф150
	бр.
	5

	253.
	Муфа ПЕВП 110
	бр.
	5

	254.
	Муфа ПЕВП 20
	бр.
	5

	255.
	Муфа ПЕВП 32
	бр.
	5

	256.
	Муфа ППр Ф110 мм
	бр.
	5

	257.
	Муфа ППр Ф20 мм
	бр.
	5

	258.
	Муфа ППр Ф32 мм
	бр.
	5

	259.
	Муфа-редуктор 3/4" - 1/2"
	бр.
	5

	260.
	Муфа-редуктор 1/2" - 3/8"
	бр.
	5

	261.
	Муфа удължител 1/2"
	бр.
	5

	262.
	Мушама битумна с посипка
	м2
	10

	263.
	Мушама покривна
	м2
	10

	264.
	Найлон
	м2
	15

	265.
	Настилка саморазливна готова
	кг
	15

	266.
	Нитове
	кг
	5

	267.
	Нипел 3/4"
	бр.
	5

	268.
	Нипел-редук. двоен 3/4" - 1/2"
	бр.
	5

	269.
	Носач главен 3,6м - ок. таван
	м
	10

	270.
	Носач напречен 1,2 м - ок. таван
	м
	10

	271.
	Улук от PVC 100 мм
	м
	5

	272.
	Улук от PVC 120 мм
	м
	10

	273.
	Павета бетонни
	бр.
	15

	274.
	Паркет ламиниран за офиси 8 мм
	м2
	15

	275.
	Первази подови PVC
	м
	15

	276.
	Перваз подпрозоречен PVC
	м
	10

	277.
	Перлит
	кг
	10

	278.
	Пирони
	кг
	10

	279.
	Пистолет за силикон
	бр.
	10

	280.
	Пластификатор за бетон
	кг
	5

	281.
	Плафониера
	бр.
	5

	282.
	Плоскости MDF
	м2
	5

	283.
	Плоскости ПДЧ
	м2
	5

	284.
	Плочи бетонови с деб. до 6 см
	м2
	10

	285.
	Плочи гранитогрес 40/40 
	м2
	10

	286.
	Плочи тротоарни 40/40/5 - сиви
	бр.
	20

	287.
	Плочки теракотни 20/20- Български
	м2
	20

	288.
	Плочки теракотни 30/30- Български
	м2
	20

	289.
	Плочки фаянсови 20/20- Български
	м2
	20

	290.
	Плочки фаянсови 20/30- Български
	м2
	10

	291.
	Плочки фаянсови 25/40- Български
	м2
	10

	292.
	Подложка подпаркетна 
	м2
	15

	293.
	Пожарен хидрант Ф80
	бр.
	5

	294.
	Пола надулучна 2 м
	бр.
	5

	295.
	Полистирол 
	м2
	10

	296.
	Преобразувател за ръжда
	л
	10

	297.
	Профил алуминиев ъглов
	м
	5

	298.
	Профил завършващ за топлоизолация
	м
	5

	299.
	Профилни ъгли за стъпала
	м
	5

	300.
	Пръстен бетон за РШ 1000/1000/100
	бр.
	5

	301.
	Пръстен бетон за РШ 1000/350/100
	бр.
	5

	302.
	Пръстен бетон за РШ 1000/700/100
	бр.
	5

	303.
	Пяна полиуретанова
	л
	10

	304.
	Пясък
	кг
	20

	305.
	Радиатор алуминиев 300 мм - ребро
	бр.
	10

	306.
	Радиатор алуминиев 500 мм - ребро
	бр.
	10

	307
	Разклонител PVC Ф125/Ф110 за канализация
	бр.
	5

	308.
	Разклонител PVC Ф200/Ф160 за канализация
	бр.
	5

	309.
	Разредител за епоксидни бои
	л
	5

	310.
	Разтвор за зидане готова смес
	кг
	15

	311.
	Разтворител
	кг
	10

	312.
	Ревизионен отвор 30/30 
	бр.
	10

	313.
	Решетка вентилационна Ф120
	бр.
	5

	314.
	Седалка тоалетна бяла
	бр.
	10

	315.
	Силикон за стъкло
	л
	10

	316.
	Силикон универсален 310мл
	бр.
	15

	317.
	Сифон Ф110
	бр.
	5

	318.
	Сифон Ф50
	бр.
	5

	319.
	Сифон двоен за мивка
	бр.
	5

	320.
	Сифон единичен за мивка
	бр.
	10

	321.
	Сифон за вана комплект
	бр.
	10

	322.
	Сифон обикновен за ст. мивка
	бр.
	10

	323.
	Сифон подов Ф100
	бр.
	5

	324.
	Сифон подов Ф50
	бр.
	5

	325.
	Скоба за водосточна тръба - комплект
	бр.
	10

	326.
	Скоба за улук
	бр.
	10

	327.
	Скоби за радиатори
	бр.
	10

	328.
	Смола епоксидна
	кг
	5

	329.
	Стомана бет. Ф6-12 мм тип А3
	кг
	10

	330.
	Стомана бет. № 10-25
	кг
	5

	331.
	Стомана профилна
	кг
	10

	332.
	Стъкло обикновено 3 мм
	м2
	5

	333.
	Стъкло обикновено 6 мм
	м2
	5

	334.
	Стъклопакет 4/16/4
	м2
	5

	335.
	Тапети хартиени ролка
	бр.
	10

	336.
	Тел бодлива
	кг
	10

	337.
	Тоалетна чиния бяла
	бр.
	5

	338.
	Тоалетна чиния моноблок
	бр.
	5

	339.
	Тройник PVC за канализация Ф125/110
	бр.
	5

	340.
	Тройник PVC за канализация Ф200/110
	бр.
	5

	341.
	Тройник PVC за канализация Ф315/160
	бр.
	5

	342.
	Тройник ППр Ф 16 мм
	бр.
	5

	343.
	Тройник ППр Ф 25 мм
	бр.
	5

	344.
	Тройник ППр Ф 32 мм
	бр.
	5

	345.
	Тройник ППр Ф 40 мм
	бр.
	5

	346.
	Тройник редуктивен ППр 20х16х20
	бр.
	5

	347.
	Тройник редуктивен ППр 32х20х32
	бр.
	5

	348.
	Тройник редуктивен ППр 63х32х63
	бр.
	5

	349.
	Тръба PVC муфена Ф75
	м
	5

	350.
	Тръба PVC немуфирана Ф110/1,8
	м
	5

	351.
	Тръба PVC немуфирана Ф16/1,2
	м
	5

	352.
	Тръба PVC немуфирана Ф20/1,5
	м
	5

	353.
	Тръба PVC немуфирана Ф32/1,8
	м
	5

	354.
	Тръба PVC немуфирана Ф63/1,9
	м
	5

	355.
	Тръба PVC немуфирана Ф40/1,9
	м
	10

	356.
	Тръба PVC Ф125 за канализация
	м
	5

	357.
	Тръба PVC Ф250 за канализация
	м
	5

	358.
	Тръба PVC Ф315 за канализация
	м
	5

	359.
	Тръба бетон. канализ. муфена Ф400/2000
	бр.
	5

	360.
	Тръба бетон. канализ. муфена Ф500/2500
	бр.
	5

	361.
	Тръба бетонна Ф100 мм
	м
	5

	362.
	Тръба бетонна Ф200 мм
	м
	5

	363.
	Тръба бетонна Ф250 мм
	м
	5

	364.
	Тръба бетонна Ф400 мм
	м
	5

	365.
	Тръба водосточна PVC Ф100
	м
	10

	366.
	Тръба гофрирана Ф16 мм
	м
	15

	367.
	Тръба гофрирана Ф23 мм
	м
	15

	368.
	Тръба дистанцираща за РШ 1000мм - пластм.
	бр.
	5

	369.
	Тръба дистанцираща за РШ 3000мм - пластм.
	бр.
	5

	370.
	Тръба полипропилен PN 16 Ф16/2,3
	м
	10

	371.
	Тръба полипропилен PN 16 Ф25/3,5
	м
	10

	372.
	Тръба полипропилен PN 16 Ф40/5,6
	м
	10

	373.
	Тръба полипропилен PN 20 Ф110/18,4
	м
	10

	374.
	Тръба полипропилен PN 20 Ф20/3,4
	м
	10

	375.
	Тръба полипропилен PN 20 Ф32/5,4
	м
	10

	376.
	Тръба полипропилен PN 20 Ф40/6,7
	м
	10

	377.
	Тръба стоманена безшевна 108х4
	м
	10

	378.
	Тръба стоманена безшевна 22х3
	м
	10

	379.
	Тръба стоманена безшевна 32х3
	м
	10

	380.
	Тръба стоманена безшевна 57х4
	м
	10

	381.
	Алуминиево тръбно скеле фасадно- 10 м
	бр.
	10

	382.
	Тухли бетонови единични
	бр.
	15

	383.
	Тухли единични плътни
	бр.
	15

	384.
	Тухли единични решетъчни
	бр.
	15

	385.
	Улама надулучна 100 см
	бр.
	10

	386.
	Уплътнителна паста за фуги
	кг
	5

	387.
	Уплътнител за врати и прозорци
	м
	20

	388.
	Уплътнител силиконов санитарен
	л
	10

	389.
	Уплътнителна полиуретанова пяна
	л
	10

	390.
	Уплътнителна лента за фуги
	м
	10

	391.
	Фазер ДВП
	м2
	5

	392.
	Фазер ламиниран
	м2
	5

	393.
	Фасаген
	кг
	10

	394.
	Фиксатори за фаянс 2,5 мм – 250 бр.
	оп.
	2

	395.
	Филц за бетон
	т
	5

	396.
	Фолио PVC
	м2
	10

	397.
	Фолио полиетиленово
	м2
	10

	398.
	Фугираща смес бяла
	кг
	5

	399.
	Фугираща смес цветна
	кг
	5

	400.
	Фугопълнител за гипсокартон
	кг
	10

	401.
	Фурнировани плоскости
	м2
	5

	402.
	Хидроизолационна смес - суха
	кг
	15

	403.
	Хидроизолационно фолио
	кг
	10

	404.
	Хоросан смес
	кг
	20

	405.
	Цимент сив
	кг
	20

	406.
	Цимент бял
	кг
	15

	407.
	Цимент бързовтвърдяващ
	кг
	15

	408.
	Чакъл
	м3
	5

	409.
	Шайби
	кг
	20

	410.
	Шпакловка влагоустойчива
	кг
	15

	411.
	Шпакловка гипсова смес
	кг
	15

	412.
	Шпакловка за газобетон
	кг
	15

	413.
	Шпакловка силикатна готова
	кг
	5

	414.
	Шпакловка цим. смес
	кг
	5

	415.
	Шпакловъчна подова смес
	кг
	5

	416.
	Шпилка поцинкована – 1 м
	кг
	15

	417.
	Щурц стоманобетонен 10/12/120
	бр.
	5

	418.
	Щурц стоманобетонен 10/12/260
	бр.
	5


Минимален гаранционен срок – 12 месеца, считано от датата на подписването на приемо - предавателен протокол за доставка (за артикулите, за които е приложимо, съгласно посоченото в техническата спецификация)

*Забележка: Оферираните от участниците материали следва да отговарят на техническите изисквания и гаранционен срок, посочени в техническата спецификация. В случай, че участник оферира материали, които не отговарят на техническите изисквания и гаранционен срок, посочени в техническа спецификация, той ще бъде отстранен от участие в процедурата. 

Осигуреният финансов ресурс за изпълнение на поръчката е в размер на 60 000 лв. (шестдесет хиляди) лева без включен ДДС

4. СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 
(ПРИЛОЖИМО ЗА ВСИЧКИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ)
Задължения на изпълнителя: 

1. Да достави материалите съгласно посоченото в Техническата спецификация.  

2. Да осигури гаранционна поддръжка в рамките на гаранционния срок, считано от подписване на протокола за доставка (за артикулите за които е приложимо, съгласно посоченото в техническата спецификация за съответната обособена позиция). 
3. По време на гаранционния срок да отстранява за своя сметка всички дефекти и повреди, установени от възложителя посредством констативни протоколи.

4. Гаранционното обслужване да включва разходи за труд, резервни части и транспорт.
5. Да осигури гаранционната сервизна поддръжка и да отстранява възникнал проблем в рамките на работното време на крайния получател.
6. В случай на невъзможност повредата на дефектиралата гаранционна стока да бъде отстранена в уговорения срок, същата следва да бъде заменена с друга за временно ползване.
7. Предлаганите материали да са нови и неупотребявани, съответстват на изискванията на Възложителя и техническата спецификация.
8. Да осигури за своя сметка товаро-разтоварните дейности и транспорта по доставката и в случаите на гаранционно сервизно обслужване/рекламация по доставените материали.
9. Възложителят може да предявява рекламации пред изпълнителя за: 

а) количество и некомплектност на стоките или техническата документация (явни недостатъци); 

б) качество (скрити недостатъци): 

 - при доставяне на стоки не от договорения вид, посочен в техническата спецификация; 

 - при констатиране на дефекти при употреба на стоките. 

в) Рекламации за явни недостатъци на стоките се правят от възложителя, чрез крайните получатели на стоките, в момента на предаването им, за което се съставя протокол, подписан и от двете страни. 

г) Рекламации за скрити недостатъци се правят през целия срок на годност на доставените стоки.

д) Възложителят е длъжен да уведоми писмено изпълнителя за установените дефекти в 15 (петнадесет) дневен срок от констатирането им. 

е) В рекламациите се посочва номерът на договора, точното количество на получените стоки с техния партиден номер, основанието за рекламация и конкретното искане на възложителя. 

ж) При рекламация за явни недостатъци изпълнителят е длъжен в десет дневен срок от получаване на рекламацията за своя сметка и риск да достави на мястото на доставяне количеството липсващи в доставката / некомплектни договорени стоки. 

з) При рекламация за скрити недостатъци изпълнителят е длъжен в десет дневен срок от получаването й да замени доставените недоговорени по вид / дефектни стоки за своя сметка и риск или по преценка на възложителя да върне съответната част от заплатената цена, ведно с дължимите лихви в размер на основния лихвен процент валиден към момента.

и) Изборът на посочените по-горе възможности да се върне съответната част от платеното или да се доставят нови стоки принадлежи на възложителя и се упражнява от него под формата на писмено уведомление до изпълнителя, като разходите и рисковете по новото доставяне са за сметка на изпълнителя. 

й) Рекламираните стоки се съхраняват от съответния краен получател до уреждане на рекламациите. 

5. Условия по ИЗПЪЛНЕНИЕ/ДОСТАВКА (приложимо за всички обособени позиции)

1. Определеният за изпълнител участник се задължава да достави заявеното количество материали, до посочен от възложителя град на територията на Р. България, като мястото на съответната доставка ще бъде уточнено на етап изпълнение на договора.

2. Срокът за изпълнение на поръчката е 2 (две години), считано от датата на подписването на договора за възлагане на доставката, удостоверена с регистрационния щемпел на ИА ЕСМИС или до изчерпване на предвидения финансов ресурс на възложителя за изпълнение на поръчката. Доставката на материалите се извършва в срок до 10 (десет) работни дни след заявка от страна на възложителя. Разходите по доставката са за сметка на изпълнителя.

3. Всички стоки, доставени от изпълнителя следва да бъдат в оригинална заводска опаковка и маркировка на производителя. Опаковката да е здрава, подходяща и удобна за транспорт и съхранение, издръжлива на външни влияния.
4. Възложителят и изпълнителят определят лица за контакти, които координират качественото и своевременно изпълнение на съответните договори за обществена поръчка. Доставката се приема от определените от възложителя длъжностни лица с подписване на приемо-предавателни протоколи за доставка, които се представят за одобрение от възложителя.

6. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ (ПРИЛОЖИМО ЗА ВСИЧКИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ)

Начинът на плащане е уреден и подробно описан в проекта на договор, приложен към настоящата документация.

РАЗДЕЛ ІV

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Условия и право на участие
2. Минимални изисквания към икономическото и финансово състояние на участниците
3. Минимални изисквания към техническите възможности и квалификацията на участниците

1. Условия и право на участие:
Участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, отговарящи на условията предвидени в Закона за обществените поръчки и настоящата документация. Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка не може да бъде отстранен  на основание на неговия статут или правноорганизационната му форма, когато той или участниците в обединението имат право да предоставят съответната услуга, доставка или строителство в държавата членка, в която са установени. Свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

1.1. В случай, че участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, участниците в обединението представят копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият;
1.1.1. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

1.1.2. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

В случай, че по отношение на участник бъде констатирано неизпълнение по т.1.1. участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

1.2. Подизпълнители. Участникът е длъжен да заяви дали за изпълнение на поръчката ще ползва подизпълнители. 

Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата. Сключването на договор за подизпълнение не освобождава изпълнителя от отговорността му за изпълнение на договора за обществена поръчка. Изпълнителите нямат право да: 1. сключват договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП; 2. възлагат изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на обществената поръчка на лица, които не са подизпълнители; 3. заменят посочен в офертата подизпълнител, освен когато:

а) за предложения подизпълнител е налице или възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП;

б) предложеният подизпълнител престане да отговаря на нормативно изискване за изпълнение на една или повече от дейностите, включени в предмета на договора за подизпълнение;

в) договорът за подизпълнение е прекратен по вина на подизпълнителя, включително в случаите по чл. 45 а, ал. 6.

В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител, изпълнителят изпраща оригинален екземпляр от договора или допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че не е нарушена забраната по чл. 45а, ал. 2.

Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение. 

Не е нарушение на забраната по чл. 45а, ал. 2, т. 2 и по ал. 4 доставката на стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от договора за обществената поръчка, съответно – от договора за подизпълнение. 

Изпълнителят е длъжен да прекрати договор за подизпълнение, ако по време на изпълнението му възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП, както и при нарушаване на забраната по чл. 45а, ал. 4 от ЗОП в 14-дневен срок от узнаването. В тези случаи изпълнителят сключва нов договор за подизпълнение при спазване на условията и изискванията на чл. 45a, ал.1-5 от ЗОП.
Възложителят приема изпълнението на дейност по договора за обществена поръчка, за която изпълнителят е сключил договор за подизпълнение, в присъствието на изпълнителя и на подизпълнителя.

При приемането на работата изпълнителят може да представи на възложителя доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е извършена от подизпълнителя.

Възложителят извършва окончателното плащане по договор за обществена поръчка, за който има сключени договори за подизпълнение, след като получи от изпълнителя доказателства, че е заплатил на подизпълнителите всички работи, приети по реда на чл. 45б ал. 3 от ЗОП.

1.3. Представителство. Участниците-юридически лица се представляват от законните си представители или от лица, упълномощени за участие в процедурата, което се доказва с оригинално пълномощно или заверено „вярно с оригинала” копие на пълномощно.
1.4. Не се допуска до участие в процедурата и се отстранява участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 1, б. „а” – „д”, т. 2, 3 и 4, ал. 2, т. 1, 4 и 5 и ал. 5 от ЗОП:

Чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а”-„д”, т. 2, 3 и 4 от ЗОП

Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, който е: 

1. осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: 

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

2. обявен в несъстоятелност;

3. в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

4. има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

Чл. 47, ал. 2, т. 1, 4 и 5 от ЗОП
Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, който:

1. който е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си;

4. който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците;
5. който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

Чл. 47, ал. 5 от ЗОП

Не могат да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка участници:

1. при които лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

2. които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Когато участникът в процедурата е обединение, горните изисквания се прилагат по отношение на всеки член на обединението.

Изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” – „д” и ал. 2, т. 4 и т. 5 от ЗОП, се прилагат както следва:

· при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон; 

· при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

· при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон; 

· при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

· при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

· при едноличен търговец –за физическото лице - търговец;

· във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват участника.
· В гореупоменатите случаи и за прокуристите, когато има такива, когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

Не може да участва в процедурата за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” – „д”, т. 2, 3 и 4, и ал. 2, т. 1, 4 и 5 от ЗОП. 

Когато законодателството на държавата, в която участникът е установен, не предвижда включването на някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, б. „а“ – „д“, т. 2, 3 и 4 или посочените обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП в публичен безплатен регистър или предоставянето им служебно и безплатно на възложителя, при подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи:

1. документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 1, б. „а“ – „д“, т. 2, 3 и 4 и на посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2, т. 1, 4 и 5 от ЗОП издадени от компетентен орган, или

2. извлечение от съдебен регистър, или 

3. еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен.

Когато в държавата, в която участникът е установен, не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен.

Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.
1.5. Не се допуска до участие в процедурата и се отстранява участник, за когото намира приложение хипотезата на чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, освен ако не е приложима разпоредбата по чл. 4 от същия закон:
Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник за когото се установи, че е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка и участници за които се установи, че са свързани лица с дружества, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим. Възложителят отстранява от участие в процедурата по възлагане на обществената поръчка участник гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

Съгласно разпоредбата на чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, горецитираната разпоредба на чл. 3, т. 8  не се прилага, когато:

1. акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на пазар, включен в списъка по Кодекса за социално осигуряване, Закона за публичното предлагане на ценни книжа или Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, и действителните собственици – физически лица, са обявени по реда на съответния специален закон;

2. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане или влязло в сила споразумение за обмен на информация;

3. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка или дъщерно дружество е българско местно лице и неговите действителни собственици – физически лица, са известни или се търгува на регулиран пазар в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

4. дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни произведения и е представило информация за действителните собственици – физически лица, по реда на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения.

Когато въз основа на неверни данни е приложено изключение по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, в случаите по чл. 3, т. 8:

а) участникът се отстранява от участие в процедурата по обществена поръчка;

б) прекратява се договорът за обществена поръчка без предизвестие, като не се дължи нито връщане на депозита, нито заплащане на извършените работи, а получените плащания подлежат на незабавно възстановяване ведно със законната лихва;

в) възстановяват се всички получени суми ведно със законната лихва, ако обществената поръчка е изпълнена, като възложителят на обществената поръчка не дължи компенсации и обезщетения;

За  липсата на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 или наличието на обстоятелствата по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, участниците представят декларация от едно от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

2. Минимални изисквания към финансовото и икономическото състояние на участниците:

Неприложимо.

3. Минимални изисквания към техническите възможности и/или квалификацията на участниците:
3.1. Участниците трябва да представят списък на изпълнените еднакви или сходни с предмета на обособената позиция, за която участват доставки (на подобни или идентични артикули) през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата в настоящата поръчка, заедно с доказателства за извършената доставка. Участниците следва да имат минимум 2 успешно изпълнени еднакви или сходни с предмета на обособената позиция, за която участват доставки, с приложени доказателства за извършената доставка. Доказателствата за извършената доставка се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката.

За доказване изпълнението на посоченото изискване участникът представя Списък на изпълнените доставки през последните три години (за съответната обособена позиция, за която участва), считано от датата на подаване на офертата в настоящата поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите – Образец № 4. Участникът следва да представи доказателства за изпълнени минимум две доставки, посочени в списъка по образец № 4. 

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с минималното изискване за изпълнени доставки се доказва от един или повече от участниците в обединението.
Участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. 

За трети лица може да бъдат посочените подизпълнители и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях. 

РАЗДЕЛ V

ПОКАЗАТЕЛИ, ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ И МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Всяка оферта, отговаряща на изискванията на Възложителя за подбор и допустимост, се оценява по настоящата методика и получава КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА, с която участва в крайното класиране. Оценяването и класирането на офертите на участниците се извършва по критерия „Икономически най-изгодна оферта“ и в съответствие с предварително обявените от Възложителя условия. 

Методиката за оценка на предложенията се основава на оценка на обективни критерии, като по този начин се гарантира на възложителя както точна оценка, така и успешно изпълнение на поръчката от страна на потенциалния изпълнител.
Допуснатите участници ще бъдат класирани по следните показатели и относителната им тежест за определяне на комплексната оценка (КО):

Показатели:

Ц - Цена за изпълнение: тежест 80

С – Срок за доставка след заявка: тежест 20

Крайната оценка е комплексен коефициент, получен като сбор от стойността на коефициентите Ц и С.

Комплексна оценка (КО) = Ц + С

На първо място се класира участникът, получил най-висока комплексна оценка.

Максималният брой точки, който може да бъде събран от един участник е 100.

Методиката за определяне на комплексната оценка е, както следва:

Ц – Цена за изпълнение – цената за изпълнение е с тежест - 80 т.

Максималният брой точки по показателя Ц ще събере участник, при който сборът от единичните цени на отделните артикули, умножени по съответния коефициент на тежест е с най-ниска стойност в сравнение с всички останали участници. Оценяването на участниците се извършва по следната формула:

Ц= Ц хК  х 80
      Ц1хК  

където:

Ц – Цена за изпълнение с максимална тежест 80 точки.

ЦхК – Сборът на предложените единични цени на отделните артикули, умножени по съответния коефициент на тежест с най-ниска стойност в сравнение с всички останали участници.  
Ц1хК – Сборът на предложените от конкретния участник единични цени на отделните артикули, умножени по съответния коефициент на тежест.    

Оценката по показателя Ц се представя в числово изражение с точност до третия знак след десетичната запетая. Максималната оценка, която може да получи една оферта е 80.

*Забележка: Участник, който оферира нулева стойност за някой от ценообразуващите показатели (единични цени на отделните артикули) ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Оценка по показателя – С


Участникът предлага срок за доставка след заявка за обособената позиция, за която участва.

Точките ще бъдат разпределени по следния начин:

(Приложимо за всички Обособени позиции)

Участникът, предложил срок за доставка след заявка от страна на Възложителя до 3 (три) работни дни, получава 20 точки; 

Участникът, предложил срок за доставка след заявка от страна на Възложителя между 4 (четири) и 7 (седем) работни дни, получава 10 точки; 

Всички участници, предложили срок за доставка след заявка от страна на Възложителя над 7 (седем) работни дни получават по 1 т.

Важно!!!

Участник, предложил срок за доставка след заявка от страна на Възложителя, по-дълъг от 10 (десет) работни дни се отстранява от участие в процедурата.

Участникът, получил най-висока комплексна оценка КО, се определя за изпълнител.

ВАЖНО: В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, икономически най-изгодната оферта се определя по правилата на чл. 71, ал. 4 и 5 от ЗОП. 

РАЗДЕЛ VІ

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ

Съдържание

1. Общи условия за подготовка и представяне на офертите

2. Изискуеми документи и окомплектоване на офертите
1. Общи условия за подготовка и представяне на офертите

1.1. Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията за подаване на оферта, посочени в обявлението за обществената поръчка и документацията за участие в процедурата.

1.2. Всеки участник има право да представи само една оферта за съответната обособена позиция, за която участва. Не се допуска представяне на варианти в офертите. 

1.3. Настоящата обществена поръчка съдържа три обособени позиции, поради което участниците задължително представят оферта, която е за пълния обем на работите обект на поръчката за съответната обособена позиция, за която участват. Всеки участник има право да подаде оферта за една или повече обособени позиции.

1.4. При подготовката на офертите всеки участник трябва да се придържа точно към условията, обявени от Възложителя. Представянето на оферта означава, че участникът приема изцяло всички общи и специални правила, определени в настоящата документация. Поставянето на различни условия и изисквания, които не отговарят на обявените от Възложителя, води до отстраняване на този участник от участие в процедурата.

1.5. Всеки участник може да поиска от възложителя писмени разяснения по документацията за участие до 10 дни, преди изтичането на срока за получаване на офертите. Разясненията се публикуват в профила на купувача в 4-дневен срок от получаване на искането. Ако лицата са посочили електронен адрес, разясненията се изпращат и на него в деня на публикуването им в профила на купувача. В разясненията не се посочва информация за лицата, които са ги поискали. Когато от публикуването на разясненията от възложителя до крайния срок за получаване на оферти остават по-малко от 6 (шест) дни, възложителят е длъжен да удължи срока за получаване на оферти, в тези случаи решението за промяна се публикува в профила на купувача в деня на изпращането му за публикуване в Регистъра на обществените поръчки. От деня на публикуването на разясненията в профила на купувача до крайния срок за подаване на оферти не може да има по-малко от 6 (шест) дни. 

1.6. Представената оферта трябва да има срок на валидност 180 дни от крайния срок за получаване на офертите. Възложителят кани участниците да удължат срока на валидност на офертите, когато той е изтекъл. Участник, който след покана и в определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата си, се отстранява от участие. При удължаване срока на валидност на офертата, съгласно чл. 58, ал. 3 от ЗОП и при съгласие на участник да удължи срока на валидност на офертата си, то той следва да удължи и срока на банковата си гаранция до новия срок на валидност на офертата.

1.7. Възложителят може, по собствена инициатива или по сигнал за нередност, еднократно да направи промени в обявлението и/или  настоящата документация, свързани с осигуряване законосъобразност на процедурата, отстраняване на пропуски или явна фактическа грешка. 

1.8. Всяко лице може да направи предложение за промени в обявлението и/или документацията. За да бъде разгледано искането същото следва да е изпратено в преклузивния законов 10-дневен срок от публикуването на обявлението за откриване на процедурата. Искания, постъпили след този срок, няма да бъдат разглеждани.

1.9. В случай че искането е свързано с осигуряване на законосъобразност на процедурата, същото следва да се обоснове и мотивира, като лицето отправило искането следва да посочи в предложението си конкретното несъответствие, което води, според него, до незаконосъобразност на процедурата, като посочи и точната правна норма, на която се позовава. 

1.10. Всяко конкретно искане се преценява самостоятелно от възложителя, като изцяло в неговата оперативна самостоятелност е дали да извърши или не съответното изменение.

1.11. Промените се извършват чрез решение за промяна до 14 дни от публикуването на обявлението в Регистъра на обществените поръчки. Решението и променените документи се публикуват в профила на купувача в първия работен ден, следващ деня на изпращането им в агенцията. В случай че промените засягат критериите за подбор, изискванията към офертата или изпълнението на поръчката, в решението възложителят определя и нов срок за получаване на оферти, който не може да бъде по-кратък от първоначално определения.

1.12. Разходите, свързани с изготвянето и подаването на офертите са изцяло за сметка на участника. Възложителят при никакви условия няма да участва в тези разходи, независимо от начина на провеждане или изхода на процедурата.

1.13. Офертата трябва да бъде изготвена и представена на български език. Ако участникът представя документи на чужд език, същите трябва да бъдат придружени с превод на български език, а в изрично посочените случаи, преводът трябва да бъде официален по смисъла на ЗОП. При несъответствие с това изискване се счита, че съответният документ не е представен. 

Ако участниците в процедурата представят документи на език, различен от българския и същите са представени и в превод на български език, при несъответствие в записите при различните езици, за валидни се считат записите на български език. 

1.14. Всеки участник преди изготвяне на офертата и ценовото предложение задължително се запознава с изходните данни, предоставени от Възложителя. Непознаване на условията на техническата спецификация или документите за участие в процедурата не може да бъде причина за отказ от сключване на договор от страна на спечелилия участник.

2. Изискуеми документи и окомплектоване на офертите. 
Общи изисквания към представяните документи.

Всички документи, които участникът представя като копия трябва да са заверени с гриф „Вярно с оригинала”, собственоръчен подпис на лицето/та, представляващи участника и печат, ако участниците разполагат с такъв. Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции, посочени в документа за регистрация или упълномощени за това лица. При подписване от упълномощени лица е необходимо представянето на пълномощно за изпълнение на такива функции. 
Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях, са задължителни за участниците, с изключение на образците на гаранциите за участие и изпълнение на договора, като възложителят ще приеме всяка една банкова гаранция, която съдържа еквивалентни или по-благоприятни за възложителя условия от тези по образците. Ако офертата не е представена по дадените образци, възложителят има право да отстрани участника от процедурата, поради несъответствие на офертата с изискванията на документацията за участие.

Относно образците на банковите гаранции, задължителни за участниците са само условията, описани в тях. Участникът е длъжен да се съобрази с искането на Възложителя, в противен случай се счита, че не е представена изискуемата банкова гаранция и офертата на участника ще бъде отстранена след прилагане на разпоредбите на чл. 68, ал. 8 и ал. 9 от ЗОП.

Разпределение и съдържание на офертите.

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Информацията има следният вид: 

До ИА ЕСМИС
с адрес: гр. София,

ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 6
ОФЕРТА 

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка

ОБЕКТ: ДОСТАВКА
ПРЕДМЕТ: „……………………………………….”, за Обособена позиция № - …………..
Офертата е подадена от:______________________________________________
                                                                    наименование на участника
С адрес за кореспонденция:_________________________________________________
Телефон: _______________________________________

Факс: __________________________________________ 

електронен адрес:________________________________

Пликът съдържа минимум три отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика, всеки от които да има следното съдържание, посочено по-долу:
2.1. Плик №1 – върху него се изписва „Плик №1” с надпис “ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР” и НАИМЕНОВАНИЕТО НА УЧАСТНИКА. Пликът съдържа следните документи: 

2.1.1 Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан  от участника (образец № 1);

2.1.2 Оферта с включено представяне на участника – Образец № 2,  съдържаща и декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП и срок на валидност на офертата. Когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец участниците следва да посочат единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. Когато участникът е физическо лице – Име, ЕГН, адрес и др. Когато участникът е обединение изисканата информация се представя за всяко физическо или юридическо лице включено в обединението.В случай, че участникът ще ползва подизпълнители при изпълнение на поръчката, в т. 3 от оферта – образец № 2 се попълва таблицата, като се посочва: наименование на подизпълнителите, видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка. С офертата си участниците може без ограничения да предлагат ползването на подизпълнители.

- декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т.1, б. „а - д”, т. 2, 3 и 4,  ал. 2, т. 1, 4 и 5 и ал. 5, т.1 и т. 2 от ЗОП – образец № 3. Декларацията се представя подписана от лицата, които представляват участника. В декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя. Когато участникът е обединение, декларацията се представя от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Изискванията на  чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а - д”  и ал. 2, т. 4 и 5 от ЗОП, в случаите, в които участникът е юридическо лице, се прилагат за лицата по смисъла на чл.47, ал. 4 от ЗОП. Когато декларацията е на чужд език се представя и в превод.

2.1.3. При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.

2.1.4. Изисквания за технически възможности на участника, както следва:

2.1.4.1. Доказателства за технически възможности и/или квалификация по чл. 51 от ЗОП, и посочени от Възложителя в обявлението за обществената поръчка, а именно: 

- Списък на изпълнените еднакви или сходни с предмета на обособената позиция, за която участват доставки (на подобни или идентични артикули) през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата в настоящата поръчка, заедно с доказателства за извършената доставка (образец № 4). 
2.1.5.   Декларация по образец № 5 по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. Декларацията се представя от участника. В зависимост от правно-организационната форма на участниците, декларацията се представя от едно от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП. Когато участникът е обединение, декларацията се представя от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Когато декларацията е на чужд език се представя и в превод.

2.1.6.  Декларация по чл. 56, ал. 1, т.12 от ЗОП – по образец № 6, относно приемане на условията на проекта на договор.

2.1.7.  Декларация за съгласие за участие от подизпълнител – образец № 7;

2.1.8.  Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП – по образец № 8.

2.1.9. Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари– по образец № 9;

2.1.10.  Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума. Ако участникът представя банкова гаранция за участие, същата трябва да съдържа данните и условията от образец № 10 и да е приложена в оригинал /в случай, че е приложимо/;
2.1.11. Пълномощно на лицето, подписващо офертата – представя се когато офертата или някой документ от нея не е подписан от управляващия и представляващ участника, съгласно актуалната му регистрация, а от упълномощен негов представител в случаите, когато това е допустимо. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата – упълномощител и упълномощен, както изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата.

В случай, че участникът ще ползва подизпълнители при изпълнение на поръчката, в т. 3 от оферта – образец №1 се попълва таблицата, като се посочва: наименование на подизпълнителите, видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка. С офертата си участниците може без ограничения да предлагат ползването на подизпълнители.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице: документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, букви "а" и "б" от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Документите по чл. 56, ал. 1, т. 5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП. За обединението не се прилага документ за регистрация. 

Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по  чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП се представя в официален превод, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 5 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод.

По своя преценка участникът може да представи и други допълнителни документи, доказващи техническите възможности и професионална квалификация.

В процеса на провеждане на процедурата участниците са длъжни да уведомяват Възложителя за всички настъпили промени в декларираните от тях обстоятелства.

Когато документи и информация, съдържащи се в плик № 1, са еднакви за две или повече обособени позиции, по които участникът участва, същите се поставят само в плика по позицията с най-малък пореден номер, като това обстоятелство се отбелязва в списъка на документите, съдържащ се в пликовете на останалите позиции.

Участниците представят толкова плика „Документи за подбор“ за колкото обособени позиции участват, като всеки плик следва да е надписан и с номера и наименованието на обособената позиция, за която се отнася.

2.2. Плик № 2 - върху него се изписва „Плик № 2” „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА” и НАИМЕНОВАНИЕТО НА УЧАСТНИКА, в който се поставя техническото предложение с посочен срок за изпълнение на поръчката. 
Техническо предложение за изпълнение на поръчката с посочен срок за изпълнение на поръчката – следва да бъде изготвено по образеца от настоящата документация (Образец № 12) – оригинал. В случай, че е приложимо, се прилага и декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП. В случай, че в техническото предложение на участник се съдържат предложения, които не покриват минимално изискуемите параметри от възложителя, то той ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Участниците представят толкова плика „Предложение за изпълнение на поръчката“, за колкото обособени позиции участват, като всеки плик следва да е надписан с номера и наименованието на обособената позиция, за която се отнася.

2.3. Плик № 3 – върху него се изписва „Плик № 3” “Предлагана цена” и НАИМЕНОВАНИЕТО НА УЧАСТНИКА. В този плик се поставя Ценовата оферта – по образец № 13, съдържаща единични цени за изпълнение на поръчката.
Важно!! Участниците следва да представят Ценовото си предложение освен на хартиен и на електронен носител.

Забележка. Извън Плик 3 „Предлагана цена” не трябва да е посочена никаква информация относно цената. Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плик № 3 елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

Eдиничните цени се изчисляват с точност до 2-ри знак след десетичната запетая.

От участие в процедурата се отстранява всеки участник, в чиято ценова оферта е допусната грешка в изчисленията при умножението на единичните цени на отделните видове артикули по съответния коефициент на тежест. От участие в процедурата се отстранява всеки участник, в чиято ценова оферта е налице разлика в сбора между предложените единични цени за отделните видове артикули, умножени по съответния коефициент на тежест и получената обща стойност.

Участниците представят толкова плика „Предлагана цена“ за колкото обособени позиции участват, като всеки плик следва да е надписан с номера и наименованието на обособената позиция, за която се отнася.

РАЗДЕЛ VII

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

Съдържание

1. Представяне и получаване на офертите

2. Разглеждане на офертите

3. Отстраняване от участие

4. Оценяване на предложенията

5. Отваряне на ценовите предложения

6. Окончателна оценка и класиране на офертите

7. Сключване на договор за обществена поръчка

8. Гаранции

9. Изчисляване на срокове

10. Етични клаузи

11. Комуникация между възложителя и участниците 

12. Други указания

1. Предаване и получаване на офертите:

1.1. Офертите се приемат на адреса, посочен от Възложителя в обявлението за обществената поръчка.

1.2. Офертите се представят от участника или упълномощен от него представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

1.3. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредния номер, дата, час на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава входящ номер.

1.4. Оферти, представени след посочения в обявлението краен срок за получаване, не се приемат. Не се приемат и оферти в незапечатан или с нарушена цялост плик. Такава оферта незабавно се връща на участника и това се отбелязва в регистъра.

1.5. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си по реда посочен за подаването й.

1.6. В случай, че в срока за получаване на оферти няма постъпили оферти или е получена само една оферта, Възложителят може да удължи срока за получаване на офертите.

1.7. Когато се установи, че първоначално определеният срок за получаване на оферти е недостатъчен за изготвяне на офертите, включително поради необходимост от разглеждане на място на допълнителни документи към документацията или оглед на мястото на изпълнение, Възложителят удължава този срок.

1.8. Промените в срока се обнародват и вписват в регистъра на обществените поръчки. Когато удълженият срок е определен в дни, той започва да тече от датата на обнародване в електронната страница на АОП.

2. Разглеждане на офертите

2.1 Разглеждането, оценката и класирането на предложенията се организира и провежда от комисия. Комисията се назначава от Възложителя с писмена заповед след изтичане на срока за приемане на офертите.

2.2 Комисията отваря офертите в посочения в обявлението ден по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието на минимум три отделни запечатани плика, след което най-малко трима от членовете ѝ подписват плик № 3. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише плик № 3 на останалите участници. Комисията отваря плик № 2 и най-малко трима от членовете ѝ подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише документите в плик № 2 на останалите участници. След това комисията отваря плик № 1 и оповестява документите и информацията, които той съдържа и проверява съответствието със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП.

2.3 Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Присъствието на тези лица се допуска след удостоверяване на тяхната самоличност и представяне на съответните пълномощни или други документи удостоверяващи горните качества и законното им право да присъстват. 

2.4 Неприсъствието на някой участник при отваряне на пликовете не е основание за отлагане на процедурата.

2.5 След извършването на горните публични действия комисията продължава работата си в закрито заседание. Комисията разглежда документите и информацията в плик № 1 за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол. Когато установи липса на документи и/или несъответствие с критериите за подбор, и/или друга нередовност, включително фактическа грешка, комисията ги посочва в протокола по чл. 68, ал. 7от ЗОП и изпраща протокола на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача. Участниците представят на комисията съответните документи в срок 5 работни дни от получаването на протокола по 68, ал. 7 от ЗОП. Когато е установена липса на документи и/или несъответствие с критериите за подбор, участникът може в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в обявлението, да замени представени документи или да представи нови, с които смята, че ще удовлетвори поставените от възложителя критерии за подбор.

След изтичането на срока по чл. 68, ал. 9 от ЗОП, комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с критериите за подбор, поставени от възложителя. Комисията не разглежда документите в плик № 2 на участниците, които не отговарят на критериите за подбор.

Комисията при необходимост може по всяко време:

1. да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица;

2. да изисква от участниците:

а) разяснения за заявени от тях данни;

б) допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в пликове № 2 и 3, като тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участниците.

Комисията уведомява възложителя, когато в хода на нейната работа възникнат основателни съмнения за споразумения, решения или съгласувани практики между участници по смисъла на чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията. В горепосочените случаи Възложителят уведомява Комисията за защита на конкуренцията. Уведомяването не спира провеждането и приключването на процедурата.

3. Отстраняване от участие.

Комисията предлага за отстраняване участник, който:

3.1. не е представил някой от документите или информация по чл.56 от ЗОП и посочените в обявлението или в документацията за участие, в указания вид и форма;

3.2. не може да участва в процедурата за възлагане на обществена поръчка поради наличие на обстоятелствата по чл.47, ал.1. или ал.5 от ЗОП или посочените в обявлението обстоятелства по чл.47, ал.2;

3.3 е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя;

3.4. е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл.57, ал.2 от ЗОП;

3.5. за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор.
Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение когато са налице обстоятелствата по чл. 39 ал. 1 от ЗОП. Възложителят може да прекрати процедурата при наличие на условията по чл. 39, ал.2 от ЗОП. В тези случаи той уведомява участниците в 3-дневен срок по надлежния ред.

4. Оценяване на техническото предложение.

След като разгледа представените документи в плик №1 и провери съответствието на представеното с изискванията на закона и посочените в документацията за участие, комисията пристъпва към разглеждане на предложенията в плик № 2 за установяване на съответствието им с изискванията на възложителя.
Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, комисията трябва да изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дни от получаване на искането за това. 

Комисията може да приеме писмената обосновка представена от участника и да не предложи за отстраняване офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани с:

1. оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;

2. предложеното техническо решение;

3. наличието на изключително благоприятни условия за участника;

4. икономичност при изпълнение на обществената поръчка;

5. получаване на държавна помощ.

Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника за отстраняване от процедурата.

Комисията пристъпва към оценяване на техническите предложения на участниците, които не са предложени за отстраняване. Оценяването се извършва по показателите, критериите и методиката, посочени в настоящата документация. На този етап от процедурата се оценяват всички показатели с изключение на ценовите показатели.
5. Отваряне на ценовите предложения.

След като разгледа офертите и извърши оценка по реда на т. 4, комисията пристъпва към отваряне пликовете с предлагана цена само на допуснатите участници, чиито технически предложения съответстват на изискванията. Пликът с предлаганата цена на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на Възложителя и е отстранен от участие, не се отваря. 

Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето като съобщението съдържа и резултатите от оценяването на офертите по другите показатели за оценка. При отварянето на плика с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Присъствието на тези лица се допуска след удостоверяване на тяхната самоличност и представяне на съответните пълномощни или други документи удостоверяващи горните качества и законното им право да присъстват. При отваряне на ценовите оферти комисията оповестява предлаганите цени и предлага по един представител от присъстващите участници да подпише ценовите оферти. Неприсъствието на някой участник при отваряне на пликовете с ценовата оферта не е основание за отлагане на процедурата. 

Преди да отвори ценовите оферти комисията съобщава на присъстващите лица резултатите от оценяването на офертите по другите показатели. След това пристъпва към публично отваряне и оповестяване на ценовите предложения на оценените оферти и продължава своята работа в закрито заседание.

Ако някой участник е предложил цена, която е по-ниска с повече от 20 на сто от средната цена на останалите оферти, комисията изисква от него подробна писмена обосновка за предложената цена, като определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дин след получаване на искането за това. 

Комисията може да приеме писмената обосновка представена от участника и да не предложи за отстраняване офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани с:

1. оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;

2. предложеното техническо решение;

3. наличието на изключително благоприятни условия за участника;

4. икономичност при изпълнение на обществената поръчка;

5. получаване на държавна помощ.

Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника за отстраняване от процедурата.

Когато комисията установи, че офертата на участник е с необичайно ниска цена поради получена държавна помощ, чието законово основание е невъзможно да бъде доказано в определения срок, тя може да предложи офертата да се отхвърли и участникът да се отстрани.

Комисията пристъпва към оценяване на ценовите предложения на участниците, които не са предложени за отстраняване. Оценяването се извършва по показателите, критериите и методиката, посочени в настоящата документация.
6. Окончателна оценка и класиране на офертите.

Комисията разглежда допуснатите оферти, като ги оценява и класира в съответствие с методиката от настоящата документация. На първо място се класира участникът, чието предложение е получило най-голям брой точки при оценяването му за съответната обособена позиция.

Възложителят обявява с мотивирано решение класирането на участниците и участника, определен за изпълнител на обществената поръчка, в срок от 5 работни дни след приключване работата на комисията. В решението се посочват и отстранените от участие в процедурата участници и оферти, както и мотивите за отстраняването им. Възложителят изпраща на участниците решението за класиране в тридневен срок от издаването му. Възложителят публикува в профила на купувача решението по чл. 73,  ал. 1 от ЗОП заедно с протокола на комисията при условията на чл. 22б, ал. 3 от ЗОП и в същия ден изпраща решението на участниците. 

7. Сключване на договор за обществена поръчка

7.1. Възложителят сключва договор за обществена поръчка с участника, класиран от комисията на първо място и определен за изпълнител за съответната обособена позиция.

7.2. Договорът се сключва в съответствие с проекта на договор представен в документацията за участие и включва задължително всички предложения от офертата на участника, определен за изпълнител. За всички неуредени въпроси във връзка със сключването, изпълнението и прекратяването на договора за обществена поръчка се прилагат разпоредбите на Търговския закон и на Закона за задълженията и договорите.

7.3. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 – 4 и на посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2, т. 1, 4 и 5, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен безплатен регистър или предоставянето им безплатно на възложителя.

Когато законодателството на държавата, в която участникът е установен, не предвижда включването на някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 2 от ЗОП в публичен безплатен регистър или предоставянето им служебно и безплатно на възложителя, при подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи:

1. документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП и на посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП, издадени от компетентен орган, или

2. извлечение от съдебен регистър, или 

3. еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен.

Когато в държавата, в участникът е установен, не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен.

Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.

Документите се представят в оригинал или нотариално заверено копие и трябва да бъдат в срок на валидност.

7.4. При подписване на договора за обществена поръчка участникът определен за изпълнител, е длъжен да представи гаранция за изпълнение за съответната обособена позиция.

7.5. Договор не се сключва с участник, определен за изпълнител, който:

7.5.1. при подписване на договора не представи документ за гаранция за изпълнение; 

7.5.2. не изпълни задължението по чл. 47, ал.10 от ЗОП. 

При тези обстоятелства, както и при отказ на участника, определен за изпълнител да сключи договор, или не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1 от ЗОП, не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1, ал. 5 от ЗОП или на посочените в обявлението изисквания на чл. 47, ал. 2 от ЗОП, възложителят може да определи за изпълнител следващия класиран участник и да сключи договор с него.  

Ако и вторият класиран участник не представи необходимите документи или откаже да подпише договора, то Възложителят прекратява процедурата.

7.6.Сключеният договор не подлежи на изменение освен по изключение, в случаите по чл. 43, ал. 2 от ЗОП.

8. Гаранции

Участниците представят гаранция за участие в процедурата в размер на, както следва: за Обособена позиция № 1 – 2 000 (две хиляди) лева без ДДС, за Обособена позиция № 2 – 600 (шестстотин ) лева без ДДС, за Обособена позиция № 3 – 600 (шестстотин ) лева без ДДС, а участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение в размер на 3% /три процента/ от прогнозната стойност без ДДС за съответната обособена позиция. Гаранцията за участие в процедурата и гаранцията за изпълнение на договора се представят по избор на участника като парична сума или като банкова гаранция. Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Когато участникът представя банкова гаранция за участие тя трябва да покрива периода на валидност на офертата, а банковата гаранция за изпълнение следва да е издадена както следва: да е със срок на валидност 25 (двадесет и пет) работни дни след изтичане на срока за изпълнение на договора. Банковата гаранция се издава в полза на Възложителя. Когато участникът представя гаранция под формата на парична сума тя следва да бъде внесена по сметка на ИА „ЕСМИС”:

БНБ – София

ВIC код – BNBGBGSD

СМЕТКА – BG45 BNBG 9661 3300 1407 03

Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на участника. Участникът трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не е по-малък от определения в настоящата процедура.

Когато участникът представя банкова гаранция, то условията по нея трябва да съответстват на тези по приложения в документацията образец. Ако условията на представената от участника гаранция се различават от тези на представения образец и са по-неблагоприятни за Възложителя, то Възложителят следва да поиска нейната корекция. Корекция на представената гаранция за участие е възможна само при прилагане на хипотезата на чл. 68, ал. 8 и ал. 9 ЗОП. Участникът е длъжен да се съобрази с искането на Възложителят, в противен случай се счита, че не е представена изискуемата банкова гаранция.

Гаранциите за участие в процедурата се задържат или усвояват, респективно освобождават от възложителя при спазване условията и реда на чл.61 и чл.62 от ЗОП.

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка.

Възложителят не дължи лихва върху сумата, представена като гаранция, за периода, през който средствата са престояли у него законосъобразно.

9. Изчисляване на срокове

Сроковете, посочени в тази документацията, са в календарни дни и се изчисляват както следва:

- когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на посочения период;

- когато последният ден от един срок съвпада с официален празник или почивен ден, на който трябва да се извърши конкретно действие, счита се, че срокът изтича в края на първия работен ден, следващ почивния;

- когато срокът е в работни дни, това е изрично указано при посочването на съответния срок.

10. Етични клаузи

Всеки опит на участник да се сдобие с поверителна информация, да сключи незаконно споразумение с конкуренти или да окаже влияние върху комисията или възложителя по време на процеса на разглеждане, изясняване и оценка на офертите може да доведе до отстраняване на участника от процедурата или до административни наказания.

Когато предлага оферта, участникът трябва да не е повлиян от възможен конфликт на интереси и да няма равностойни взаимоотношения в тази връзка с други участници в процедурата за възлагане на обществената поръчка или страни, ангажирани в проекта. Ако по време на изпълнение на договора възникне такава ситуация, изпълнителят трябва незабавно да уведоми възложителя.

Изпълнителят трябва да действа във всеки един момент професионално, безпристрастно и в съответствие с кодекса за етично поведение на професията си. Той трябва да се въздържа от всякакви публични изявления във връзка с обществената поръчка, проекта като цяло или услугите, направени без предварителното одобрение на възложителя. 

Изпълнителят и неговите служители не трябва да упражняват каквато и да било дейност или да получават облага, която е в разрез с техните задължения към възложителя.

Изпълнителят и неговите служители са задължени да запазят професионална тайна за целия срок на договора, както и след неговото завършване. Всички доклади и документи, изготвени или получени от изпълнителя, са конфиденциални. 

Изпълнителят ще се въздържа от всички взаимоотношения, които могат да компрометират неговата независимост или независимостта на служителите му. 

11. Комуникация между възложителя и участниците

Всички комуникации и действия на Възложителя и на участниците, свързани с настоящата процедура, са в писмен вид. Обменът на информация между Възложителя и участниците се извършва по един от следните начини: 

· Лично -  срещу подпис;

· По пощата – чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на посочения от участника адрес;

· Чрез куриерска служба с обратна разписка;

· По факс;

· По електронен път при условията и реда на Закона за електронния документ и електронния подпис;

· Чрез комбинация от тези средства.

За получено уведомление по време на процедурата се счита това, което е достигнало до адресата, на посочения от него адрес/електронен адрес/факс номер или получено на ръка лично или от законният представител на юридическото лице или от лицето, посочено за контакти в офертата на участника. Когато участникът е променил своя адрес или електронен адрес или факс номер и не е информирал своевременно за това ответната страна, или адресатът не желае да приеме уведомлението, за получено се счита това уведомление, което е достигнало до адреса/електронния адрес/факса, известен на изпращача.

Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на офертите.

Решенията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците и документите, които се прилагат към тях, се връчват лично срещу подпис или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, по факс или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Решенията, изпратени по факс или по електронен път, се приемат за редовно връчени, ако са изпратени на посочения от адресата номер на факс или електронен адрес и е получено автоматично генерирано съобщение, потвърждаващо изпращането.
12. Други указания

Във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от участниците за въпроси, които не са разгледани в настоящите указания, се прилага Законът за обществените поръчки, правилникът за прилагането му и приложимото законодателство на Република България.

При противоречие между настоящата документация с разпоредбите на Закона за обществените поръчки, правилника за прилагането му или законодателството на Република България се прилага съответният нормативен акт.

РАЗДЕЛ VIII

ОБРАЗЦИ

	Образец № 1
	Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата;

	Образец № 2
	Оферта, съдържаща декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП;

	Образец № 3
	Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т.1, б. „а - д”, т. 2, 3 и 4,  ал. 2, т. 1, 4 и 5 и ал. 5, т.1 и т. 2 от ЗОП;

	Образец № 4
	Списък на изпълнените еднакви или сходни с предмета на поръчката доставки през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата в настоящата поръчка;

	Образец № 5
	Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. 

	Образец № 6
	Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП;

	Образец № 7
	Декларация за съгласие за участие на подизпълнител;

	Образец № 8
	Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП;

	Образец № 9
	Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари 

	Образец № 10
	Банкова гаранция за участие;

	Образец № 11
	Банкова гаранция за изпълнение;

	Образец № 12
	Предложение за изпълнение на поръчката;

	Образец № 13
	Ценово предложение;

	ПРОЕКТ НА ДОГОВОР


Образец № 1
СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ И ИНФОРМАЦИЯТА, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„……………………………………….”, за обособена позиция №……..

На основание чл.56, ал.1, т. 14 от ЗОП представяме списък на документите и информацията, приложени към офертата ни за участие.

	№
	Съдържание

	
	ПЛИК № 1

	1
	Оферта за участие, съдържаща декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП 

	2. 
	- Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т.1, б. „а - д”, т. 2, 3 и 4,  ал. 2, т. 1, 4 и 5 и ал. 5, т.1 и т. 2 от ЗОП

	3.
	При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.

	4.
	Доказателства за техническите възможности:

	4.1
	Списък на изпълнените еднакви или сходни с предмета на поръчката доставки (за съответната обособена позиция за която участниците подават оферта) през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата в настоящата поръчка, заедно с доказателства за извършените доставки. 

	5.
	Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

	6.
	Декларация по чл. 56, ал.1, т.12 от ЗОП

	7.
	Декларация за съгласие за участие като подизпълнител  (в случай, че е приложимо)

	8.
	Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП

	9.
	Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари 

	10.
	Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума (в случай, че е приложимо).

	11.
	Пълномощно на лицето, подписващо офертата (когато не е подписана от управляващия участника)

	12.
	Други документи: ......................................

	
	ПЛИК № 2

	
	Техническо предложение в отделен запечатан непрозрачен плик 

	
	ПЛИК № 3

	
	Ценово предложение в отделен запечатан непрозрачен плик, съдържащо единични цени


*Направеното от възложителя изброяване е основно и неизчерпателно. Участникът трябва да впише в списъка всички документи, които прилага към офертата си.

	Дата 
	________/ _________ / ______

	Име и фамилия       
	__________________________

	Длъжност
	__________________________

	Подпис и печат
	__________________________


Образец № 2
До  ИА ЕСМИС

гр. София 1000, 

Столична община – район „Средец”, 

ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 6”

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА
ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„………………………………………………………..………………….”
	АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ:

	Наименование на участника:

Седалище и адрес на управление:

· Страна, код, град, община

· Квартал, ул., №, 

· Телефон, факс, 

· E-mail:
	

	Единен идентификационен код
	

	БУЛСТАТ
	

	Идн. № по ЗДДС
	

	Банкови сметки

Обслужваща банка

· Град, клон, офис

· Титуляр на сметката

· Банкова сметка (IBAN)

· Банков код (BIC)
	

	Данни за подателя /законния представител/ пълномощника:

· Трите имена

· Л.к. №, дата, изд. от, ЕГН

· Длъжност

· Телефон / факс / e-mail:
	


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. Заявяваме, че желаем да участваме в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, за обособена/и позиция/и…………….. и сме готови да я изпълним изцяло в съответствие с изискванията на възложителя и при условията, обявени в документацията и приети от нас.

2. Декларираме, че сме получили документацията за участие и сме запознати с условията и указанията в обявената от Вас процедура и изискванията на ЗОП. Запознати сме и приемаме условията на проекта на договор. 

3. Декларираме, че при изпълнение на поръчката ще ползваме / няма да ползваме  (ненужното се зачертава) подизпълнители: 

	Подизпълнител

избройте имената и адресите на подизпълнителите
	Видове работи, 

които ще изпълнява

посочете  материалите от съответната обособена позиция, които ще доставя
	Дял в проценти (%)

от общата стойност по съответната обособена позиция, който ще бъде изпълнен от подизпълнителя

	
	
	

	
	
	


*Таблицата се попълва само в случай, че участникът ще ползва подизпълнители.

Подизпълнителите са запознати с предмета на поръчката и са дали писмено съгласие за участие в процедурата, което прилагаме към  настоящата оферта  и сме посочили в „Списък на документите в офертата”. 

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата, за срок от 180 дни, считано от крайния срок за подаване на офертите.

Заявяваме, че ако процедурата по възлагане бъде спечелена от нас, в законоустановения срок след получаване на поканата за подписване на договор ще представим гаранция за изпълнение в размер на 3 % /три процента/ от прогнозната стойност за съответната обособена позиция и ще представим документи от съответните компетентни органи за удостоверяване на обстоятелствата по чл.47, ал.1 и ал.2 от ЗОП (освен когато законодателството на държавата, в която участникът е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен безплатен регистър или предоставянето им безплатно на възложителя), както и документи съгласно условията на документацията за участие.

Заявяваме, че ако бъдем избрани за изпълнители на обществената поръчка, ще сключим договор в законоустановения срок, а до подписването му настоящото ще представлява споразумение между нас и възложителя, което ще бъде безусловно гарантирано от внесената гаранция за участие.

Прилагаме подписан списък на документите, съдържащи се в офертата и съставляващи неразделна част от нея.

	Дата 
	________/ _________ / ______

	Име и фамилия       
	__________________________

	Длъжност
	__________________________

	Подпис и печат
	__________________________


Образец № 3

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т.1, б. „а - д”, т. 2, 3 и 4,  ал. 2, т. 1, 4 и 5 и ал. 5, т.1 и т. 2 от ЗОП

Долуподписаният ______________________________________,

с постоянен адрес ___________________________________________,

притежаващ лична карта № _______________, издадена от МВР - ...... 

_____________ г., ЕГН ______________, в качеството си на ........................ 

представляващ ________________________________ 







/наименование на участника/

с ЕИК____________

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда/реабилитиран съм за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; 

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; 

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; 

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; 

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; 

2. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;
3. Не съм осъден с влязла в сила присъда/реабилитиран съм (невярното се зачертава) за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците;
4. Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

ДЕКЛАРИРАМ, че:

_____________________________________:                                                                                                             /наименование на участника в процедурата/

1. Не е обявен в несъстоятелност.

2. Не е в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

3. Няма задължения по смисъла на чл.162, ал. 2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

4. Не се намира в открито производство по несъстоятелност; няма сключено извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове; дейността не е под разпореждане на съда; участникът не е преустановил дейността си.

5. Не е в договорни отношения с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
Информация относно публични безплатни регистри и/или компетентни органи (чл. 47, ал. 9, изр. второ от ЗОП):

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (посочва се дали е налице публичен, безплатен регистър, в който се съдържат декларираните обстоятелства и кой е той ако има такъв);

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(посочва се компетентен орган, (ако е налице такъв ) който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен служебно и безплатно  да предостави тази информация за тези обстоятелства на възложителя)

Дата ___________2016 г. 

гр....................



ДЕКЛАРАТОР: __________________

*Декларацията се представя подписана от лицата, които представляват участника. Когато участникът е обединение, декларацията се представя от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Изискванията на  чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а - д”  и ал. 2, т. 4 и 5 от ЗОП, в случаите, в които участникът е юридическо лице, се прилагат за лицата по смисъла на чл.47, ал. 4 от ЗОП. Когато декларацията е на чужд език се представя и в превод.
Образец № 4
СПИСЪК НА изпълнените еднакви или сходни с предмета на поръчката доставки

Подписаният/ата…………………………………………………..……… (трите имена)

………………………………………………………………………………………................

(данните от документа за самоличност)

в качеството си на ……………………………………..…………………………………..........

(длъжност)

на участник:…………………………………………………………………………..........……..



(наименование и данни на участника)

Във връзка с участието ни в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „………………………………………..”, за обособена позиция №……..
Представям следния списък на изпълнените еднакви или сходни с предмета на поръчката доставки (на подобни или идентични артикули) през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата в настоящата поръчка:

1……………..

2…………….

В списъка следва да бъдат посочени възложител/контрагент, предмет на доставката, период на изпълнение и стойност. Участникът следва да представи доказателства за изпълнени минимум две доставки, посочени в списъка .

Важно!! Участниците представят отделен Списък на изпълнените доставки за всяка една обособена позиция, за която участват.  

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация, подлежа на наказателна отговорност, съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

	Дата 
	________/ _________ / ______

	Име и фамилия       
	__________________________

	Длъжност
	__________________________

	Подпис и печат
	__________________________


Образец № 5
ДЕКЛАРАЦИЯ

По чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Долуподписаният/ата/ 









,

/собствено бащино фамилно име /

ЕГН 



, притежаващ/а лична карта № 




, издадена на 


от 





, с постоянен адрес: 











____

в качеството си на лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП а именно: 






/посочва се качеството на лицето - съдружник, неограничено отговорен съдружник, управител, член на СД или УС, пр./

в 













/наименование на юридическото лице, физическото лице и вид на търговеца/

регистриран/вписан в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК/БУЛСТАТ

__________________________

Относно: процедура с предмет: „……………………………………………………………”, за обособена позиция №……..
Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:

1. Представляваното от мен дружество е /не е регистрирано в юрисдикция с 

                                                      /ненужното се зачертава/

преференциален данъчен режим, а именно: ______________________________________.

2. Представляваното от мен дружество е / не е свързано с лица, регистрирани в 

                                                                   /ненужното се зачертава/

юрисдикции с преференциален данъчен режим, а именно: __________________________.

3. Представляваното от мен дружество попада в изключението на чл. 4, т. ______
от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Забележка: Тази точка се попълва, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим.

4. Запознат съм с правомощията на възложителя по чл. 6, ал. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, вр. §7, ал. 2 от Заключителните разпоредби на същия.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата 


2016 г.


    ДЕКЛАРАТОР: 

_________
Гр.








               /подпис/

Чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

1. акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на пазар, включен в списъка по Кодекса за социално осигуряване,Закона за публичното предлагане на ценни книжа или Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, и действителните собственици - физически лица, са обявени по реда на съответния специален закон;

2. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане или влязло в сила споразумение за обмен на информация;

3. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка или дъщерно дружество е българско местно лице и неговите действителни собственици - физически лица, са известни или се търгува на регулиран пазар в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

4. дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни произведения и е представило информация за действителните собственици - физически лица, по реда на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения.

* Декларацията се попълва от едно от лицата по чл.47, ал.4 от ЗОП, а при участник обединение от всеки от членовете на обединението.

Образец № 6
Д Е К Л А Р А Ц И Я

 по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП

Долуподписаният ______________________________________,

с постоянен адрес ___________________________________________,

притежаващ лична карта № _______________, издадена от МВР - ...... 

_____________ г., ЕГН ______________, в качеството си на ........................ 

представляващ ________________________________ 







/наименование на участника/

с ЕИК____________ 

като участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „…………………………………………………………………………………………..……………”, за обособена позиция №……..
ДЕКЛАРИРАМ, че:

Приемам условията и клаузите, заложени в проекта на договора, неразделна част от документацията за участие.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

	Дата 
	________/_________/____

	Име и фамилия       
	_____________________

	Длъжност
	______________________

	Подпис и печат
	______________________


Забележка: Когато участникът е юридическо лице е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват. 

Образец № 7
Д Е К Л А Р А Ц И Я

за съгласие за участие като подизпълнител

Долуподписаният ______________________________________,

с постоянен адрес ___________________________________________,

притежаващ лична карта № _______________, издадена от МВР - ...... 

_____________ г., ЕГН ______________, в качеството си на ........................ 

представляващ ________________________________ 





/наименование на подизпълнителя/

с ЕИК____________ 
Във връзка с участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „………………………………………………………………………………………………..”, за обособена позиция №……..
ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Съгласен съм при изпълнение на горепосочената обществена поръчка представляваното от мен___________________________ /наименование на подизпълнителя/                                        да участва като подизпълнител на участника ______________________ /наименование на участника в процедурата/

2. Участието на подизпълнителя ще възлиза на _______ на сто от общата цена, предложена за изпълнение на поръчката от участника.

3. Конкретна част от предмета на обществената поръчка, която ще изпълня като подизпълнител е както следва:______________________

4. Съгласно изискванията на чл.55, ал.5 от ЗОП,  представляваният от мен подизпълнител няма да участва със самостоятелна оферта в посочената процедура.

5. Представените от нас документи са подробно описани в списъка към офертата на участника и са надлежно приложени към нея. (в случай, че подизпълнителят е представил документи)
Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

	Дата 
	________/ _________ / ______

	Име и фамилия       
	__________________________

	Длъжност
	__________________________

	Подпис и печат
	__________________________


* Декларацията се представя само в случай, че участника ползва подизпълнител и се попълва от законният представител на всеки един подизпълнител.

Образец № 8

ДЕКЛАРАЦИЯ

По чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП

Долуподписаният (ната)  ............................................................................................................  с лична карта № ............................................................., издадена на ........................................ от .................................. с ЕГН ............................................., с постоянен адрес: ............................................................................................................................................................в качеството ми на
........................................................................................................................
(посочете длъжността, която заемате в управителен орган, както и точното наименование на съответния орган)  на  ...................................................................................... (посочете правноорганизационната форма на участника/подизпълнителя)

ЕИК ...................................................................със седалище и адрес на управление.........................................................................................- участник (подизпълнител) в Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “………………………“ , за обособена позиция №……..
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. По отношение на участника, когото представлявам не са налице обстоятелствата по чл. 55, ал. 7 от ЗОП.

2. Не съм участвал като външен експерт/не съм свързано лице с външен експерт, участвал в изработването на техническите спецификации на одобрената документация за участие в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ......... .............г.




ДЕКЛАРАТОР: .................................... 

Забележка: Когато участникът е юридическо лице е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват. 

Декларацията се подава от всички лица, които представляват участника. Когато участникът е обединение, декларацията се представя от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението
Образец № 9

Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари
Долуподписаният/ата:.................................................................................................................





/име, презиме, фамилия/

ЕГН: ......................................., дата и място на раждане:.........................................................

Постоянен адрес: ..................................................................., гражданство:............................

Документ за самоличност № ................................................, издаден от: ..............................

В качеството ми на законен представител /пълномощник/ на...............................................

вписано в регистъра при ….......................................................................................................

Декларирам, че действителен собственик * по смисъла на чл.6, ал.2 ЗМИП във връзка с чл.3, ал.5 ППЗМИП на горепосоченото юридическо лице е/са следното физическо лице/ следните физически лица:

1.....................................................................................................................................................

/име, презиме, фамилия/

ЕГН: ......................................., дата и място на раждане:.........................................................

Постоянен адрес: ..................................................................., гражданство:............................

Вид и номер на документ за самоличност:..............................................................................

Имам сведения, че същия/ата не е/е лице, заемащо или заемало в последните дванадесет месеца висша държавна длъжност в Република България или в чужда държава, или свързано с него лице по смисъла на чл.8а от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари.

2.....................................................................................................................................................

/име, презиме, фамилия/

ЕГН: ......................................., дата и място на раждане:.........................................................

Постоянен адрес: ..................................................................., гражданство:............................

Вид и номер на документ за самоличност:..............................................................................

Имам сведения, че същия/ата не е/е лице, заемащо или заемало в последните дванадесет месеца висша държавна длъжност в Република България или в чужда държава, или свързано с него лице по смисъла на чл.8а от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари.

3.....................................................................................................................................................

/име, презиме, фамилия/

ЕГН: ......................................., дата и място на раждане:.........................................................

Постоянен адрес: ..................................................................., гражданство:............................

Вид и номер на документ за самоличност:..............................................................................

Имам сведения, че същия/ата не е/е лице, заемащо или заемало в последните дванадесет месеца висша държавна длъжност в Република България или в чужда държава, или свързано с него лице по смисъла на чл.8а от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

Дата на деклариране:.....................  

Декларатор: .............................................

* Действителен собственик на клиент – юридическо лице е:

1. физическо лице или физически лица, които пряко или непряко притежават повече от 25 на сто от дяловете или от капитала на клиент-юридическо лице, или на друга подобна структура, или пряко или непряко го контролират;

2. физическо лице или физически лица, в полза на които се управлява или разпределя 25 на сто или повече от имуществото, когато клиент е фондация, организация с нестопанска цел или друго лице, което осъществява доверително управление на имущество или разпределение на имущество в полза на трети лица;

3. група от физически лица, в чиято полза е създадена или действа фондация, организация с идеална цел или лице, осъществяващо доверително  управление на имещество или разпределение на имущество в полза на трети лица, ако тези лица не са определени, но са определяеми по определени признаци. 

Образец № 10
До ....................

гр. ....................

ул. „......................” N ........ 

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка

Ние, ________________________________________________ /банка/ със седалище и адрес________________________________________ сме информирани, че нашият клиент _____________________, ще участва със своя оферта в обявената от Вас  процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „………………………………..”, за Обособена позиция №.......
В съответствие с изготвените от Вас условия е необходимо издаване на банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на задълженията на участника, произтичащи от участието му в откритата процедура.

Във връзка с гореизложеното и по искане на ____________________ ние, ________________________________ /банка/ се задължаваме неотменяемо да Ви изплатим, независимо от възраженията на нашия клиент, сумата в размер на ___________лв. (_________________), след получаване на Вашето надлежно подписано и подпечатано искане за заплащане, деклариращо, че __________________________-:

1. е оттеглил офертата си след изтичане на срока за получаване на офертите, или

2. е определен за Изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществена поръчка

Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона.

Настоящата гаранция е валидна до ___________ /дата/ и изтича изцяло и автоматично в случай, че до ________ часа на _______ /дата/ искането ви, предявено при горепосочените условия не е постъпило в __________________________________ /банка/. След тази дата ангажиментът ни се обезсилва, независимо дали оригиналът на банковата гаранция ни е върнат или не.

Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността и само след връщане на оригинала на същата в _______________________________ /банка/.

Подписи:

Образец № 11
До .................
гр. ................
ул. „......................” N ........
БАНКОВА ГАРАНЦИЯ

за изпълнение на договор за обществена поръчка

Ние, ______________________________________________________ /банка/ със седалище и адрес_________________________________ сме информирани, че между Вас,_________________ /наименование на Възложителя/, като Възложител и  _______________________________________, със седалище и адрес ______________________________________ , БУЛСТАТ _______________, като Изпълнител, предстои да бъде сключен договор за Възлагане на обществена поръчка с предмет: „.........................................................”, за Обособена позиция №....... на обща стойност ____________________ /цифром/.
В съответствие с условията по договора Изпълнителят следва да представи във Ваша полза банкова гаранция за изпълнение на същия за сумата _______________ /цифром/, /________________/словом/.

Във връзка с гореизложеното и по искане на _________________, ние, ______________________________ /банка/ се задължаваме неотменяемо, независимо от валидността и действието на горепосочения договор, да Ви заплатим всяка сума максимум до ________________/цифром/ ________________________/словом/ при получаване на Ваше надлежно подписано и подпечатано искане за плащане, деклариращо, че _________________________ не е изпълнила частично или изцяло задълженията си по договора.

Нашият ангажимент по гаранцията се намалява автоматично със сумата на всяко плащане, извършено по нея.

Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от вас подписи са автентични и ви задължават съгласно закона.

Настоящата гаранция е валидна до __________ /дата/ и изтича изцяло и автоматично в случай, че до _________ часа на _____________ /дата/ искането Ви, предявено при горепосочените условия не е постъпило в _____________________ /банка/. След тази дата ангажиментът ни се обезсилва, независимо дали оригиналът на банковата гаранция ни е върнат или не.

Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността и само след връщане на оригинала на същата в ________________________ /банка/.

Подписи: 

 Образец № 12
До  ИА ЕСМИС

гр. София 1000, 

Столична община – район „Средец”, 

ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 6”

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
(Приложимо за всички обособени позиции)

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА  ПОРЪЧКА  С ПРЕДМЕТ:

„……………………………………………………………………………”

Долуподписаният ______________________________________,

с постоянен адрес ___________________________________________,

притежаващ лична карта № _______________, издадена от МВР - ...... 

_____________ г., ЕГН ______________, в качеството си на ........................ 

представляващ ________________________________ 





/наименование на участника/

с ЕИК____________ 
	АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА:

	Седалище и адрес на управление:

· Страна, код, град, община

· Квартал, ул., №, 

· Телефон, факс, 

· E-mail:
	


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената от Вас процедура с предмет: „…………………………………………….”.
Настоящото техническо предложение е за обособена позиция №…………
1. Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата до изтичане на 180 /сто и осемдесет/ календарни дни включително от крайния срок за получаване на оферти.

2. Предлагаме срок за доставка по обособена позиция №……..-…….....работни дни, считано от датата на получаване на заявка за доставка до посочен от възложителя град на територията на Р. България, като мястото на съответната доставка ще бъде уточнено на етап изпълнение на договора.

Забележка: Срокът за изпълнение на доставката е до 10 (десет) работни дни за всички обособени позиции, считано от датата на получаване на заявка за доставка от Възложителя. Участник, предложил срок за доставка след заявка от страна на Възложителя, по-дълъг от 10 (десет) работни дни се отстранява от участие в процедурата.
3. Предлагаме следните гаранционни срокове на материалите, както следва:……………………………месеца, считано от датата на подписването на приемо - предавателен протокол за доставка.

Участниците описват предлаганият от тях гаранционен срок за артикулите, за които е приложимо, съгласно посоченото в техническата спецификация за съответната обособена позиция. Минимален гаранционен срок – 12 месеца, считано от датата на подписването на приемо - предавателен протокол за доставка (за артикулите, за които е приложимо, съгласно посоченото в техническата спецификация).
4. Декларираме, че в случай, че бъдем избрани за изпълнител на настоящата обществена поръчка, ще доставим оферираните от нас материали до посочен от възложителя град на територията на Р. България, като мястото на съответната доставка ще бъде уточнено на етап изпълнение на договора.

5. Декларираме, че предлаганите от нас материали са нови, неупотребявани и съответстват на изискванията на Възложителя и техническата спецификация. 

6. Декларираме, че ще изпълним поръчката, съобразявайки се с условията по изпълнение/доставка, посочени от Възложителя в документацията за участие - т. 4 и т. 5 от раздел III на документацията за участие.

7. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката и в срок в пълно съответствие с гореописаното техническо предложение.

8. Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас, до подписване на договора за изпълнение, настоящото техническо предложение ще представлява споразумение между нас и възложителя.

9. Ние предлагаме да изпълним обществената поръчка, съгласно техническата спецификация на Възложителя при следните условия:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................
ВАЖНО: Участниците описват оферираните от тях артикули, включително: марка, подробни технически спецификации и характеристики и гаранционен срок (за артикулите за които е приложимо, съгласно посоченото в техническата спецификация за съответната обособена позиция). Оферираните от участниците материали следва да отговарят на техническите изисквания и гаранционен срок, посочени в техническата спецификация. В случай, че участник оферира материали, които не отговарят на техническите изисквания и гаранционен срок, посочени в техническа спецификация, той ще бъде отстранен от участие в процедурата. В техническата оферта на участниците следва да се съдържат всички артикули, изброени в техническата спецификация от документацията за участие, за съответната обособена позиция. 

10 . Допълнителна информация:
...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................
(предоставя се по преценка на участника).

     Забележка: Техническото предложение поставете в ПЛИК №2

Участниците представят толкова плика „Предложение за изпълнение на поръчката“ за колкото обособени позиции участват, като всеки плик следва да е надписан и с номера и наименованието на обособената позиция, за която се отнася.

	Дата 
	________/ _________ / ______

	Име и фамилия       
	__________________________

	Длъжност
	__________________________

	Подпис и печат
	__________________________


Образец № 13
До  ИА ЕСМИС

гр. София 1000, 

Столична община – район „Средец”, 

ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 6”

Ц Е Н О В О    П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

(Приложимо за всички обособени позиции)

Долуподписаният ______________________________________,

с постоянен адрес ___________________________________________,

притежаващ лична карта № _______________, издадена от МВР - ...... 

_____________ г., ЕГН ______________, в качеството си на ........................ 

представляващ ________________________________ 







/наименование на участника/

с ЕИК____________ 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
След проучване и запознаване с документацията за участие в настоящата процедура предлагаме да изпълним обществена поръчка с предмет: „…………………………………………………………” за обособена позиция №....., както следва:

Единични цени за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 1:

	№
	Наименование 
	Ед. мярка
	Коефициент на тежест в доставките


	Ед. цена в лева без вкл. ДДС
	Коефициент на тежест умножен по ед. цена в лева без вкл. ДДС

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I.
	Съобщителни  кабели
	 
	 
	
	

	1
	Оптичен кабел 24 SM 9/125 µm, indoor/outdoor, G.655
	м
	10
	
	

	2
	Оптичен кабел 12 SM 9/125 µm, indoor/outdoor, G.652
	м
	10
	
	

	3
	Оптичен кабел 6 SM 9/125 µm, indoor/outdoor, G.652
	м
	10
	
	

	4
	Оптичен кабел SM 9/125 µm, indoor/outdoor, 

12G.655+4G.652D
	м
	10
	
	

	5
	Оптичен кабел SM 9/125 µm indoor/outdoor,

12G.655+12G.652D
	м
	10
	
	

	6
	Оптичен кабел SM 9/125 µm, indoor/outdoor,

12G.655+24G.652D
	м
	10
	
	

	7
	Оптичен кабел SM 9/125 µm indoor/outdoor,

12G.655+36G.652D
	м
	10
	
	

	8
	Оптичен кабел SM 9/125 µm, indoor/outdoor,

12G.655+48G.652D
	м
	10
	
	

	9
	Оптичен кабел SM 9/125 µm indoor/outdoor,

12G.655+60G.652D
	м
	10
	
	

	10
	Оптичен кабел SM 9/125 µm, станционен, 

12G.655+72G.652D
	м
	10
	
	

	11
	Оптичен кабел SM 9/125 µm, indoor/outdoor,

12G.655+7х12G.652
	м
	10
	
	

	12
	Кабел ТПП 20х2х0,5
	м
	10
	
	

	13
	Кабел ТПП 50х2х0,5
	м
	10
	
	

	14
	SFTP cat. 5 кабел 500 m
	макара
	10
	
	

	II.
	 Оптични шнурове и затихватели
	 
	 
	
	

	1
	MPO кабел - MPО cable for 32WSS and 32DMX cards, ROADM, DWDM systems, wavelength on the ITU grid 
дължина: 3 метра
	бр.
	10
	
	

	2
	Patch cord Duplex FC/PC –LC/PC, 5m MM 62,5/125
	бр.
	10
	
	

	3
	Patch cord Simplex SC/SC UPC,1m SM
	бр.
	10
	
	

	4
	Patch cord Simplex SC/SC UPC,2m SM
	бр.
	10
	
	

	5
	Patch cord Simplex SC/SC UPC,3m SM
	бр.
	10
	
	

	6
	Patch cord Simplex SC/SC UPC,5m SM
	бр.
	10
	
	

	7
	Patch cord Simplex SC/SC UPC, 10m SM
	бр.
	10
	
	

	8
	Patch cord Simplex SC/SC UPC, 15m SM
	бр.
	10
	
	

	9
	Patch cord Simplex SC/UPC- SC/APC,2m SM
	бр.
	10
	
	

	10
	Patch cord Simplex SC/UPC- SC/APC,3m SM
	бр.
	10
	
	

	11
	Patch cord Simplex SC/UPC- SC/APC,5m SM
	бр.
	10
	
	

	12
	Patch cord Simplex SC/UPC- SC/APC,10m SM
	бр.
	10
	
	

	13
	Patch cord Simplex SC/UPC- SC/APC,15m SM
	бр.
	10
	
	

	14
	Patch cord Simplex LC/SC UPC, 3m SM
	бр.
	10
	
	

	15
	Patch cord Simplex LC/SC UPC, 5 m SM
	бр.
	10
	
	

	16
	Patch cord Simplex LC/SC UPC, 10 m SM
	бр.
	10
	
	

	17
	Patch cord Simplex LC/SC/ UPC, 15m SM
	бр.
	10
	
	

	18
	Patch cord Simplex LC/UPC –SC/APC, 3 m SM
	бр.
	10
	
	

	19
	Patch cord Simplex LC/UPC –SC/APC, 5m SM
	бр.
	10
	
	

	20
	Patch cord Simplex LC/UPC –SC/APC, 10m SM
	бр.
	10
	
	

	21
	Patch cord Simplex LC/UPC –SC/APC, 15m SM
	бр.
	10
	
	

	22
	Patch cord Simplex LC/PC –LC/PC, 2m SM
	бр.
	10
	
	

	23
	Patch cord Simplex LC/PC –LC/PC, 3m SM
	бр.
	10
	
	

	24
	Patch cord Simplex LC/PC –LC/PC, 5m SM
	бр.
	10
	
	

	25
	Patch cord Duplex FC/PC –LC/PC, 3m SM 
	бр.
	10
	
	

	26
	Patch cord Duplex FC/PC –LC/PC, 5m SM 
	бр.
	10
	
	

	27
	Patch cord Duplex FC/PC –LC/PC, 10m SM 
	бр.
	10
	
	

	28
	Patch cord Duplex LC/SC UPC, 3m SM 
	бр.
	10
	
	

	29
	Patch cord Simplex FC/UPC-SC/APC, 3m SM
	бр.
	10
	
	

	30
	Patch cord Simplex FC/UPC-SC/APC, 5m SM
	бр.
	10
	
	

	31
	Patch cord Simplex FC/UPC-SC/APC, 10m SM
	бр.
	10
	
	

	32
	Patch cord Simplex FC/SC UPC, 3m SM
	бр.
	10
	
	

	33
	Patch cord Simplex FC/SC UPC, 5m SM
	бр.
	10
	
	

	34
	Patch cord Simplex FC/SC UPC, 10m SM
	бр.
	10
	
	

	35
	Patch cord Simplex LC/LC, 1m MM 62,5/125
	бр.
	10
	
	

	36
	Patch cord Simplex LC/LC, 3m MM 62,5/125
	бр.
	10
	
	

	37
	Patch cord Duplex LC/PC –SC/APC, 15m SM 
	бр.
	10
	
	

	38
	Patch cord Simplex LC/SC, 2m MM 62,5/125
	бр.
	10
	
	

	39
	Patch cord Simplex LC/SC, 3m MM 62,5/125
	бр.
	10
	
	

	40
	Patch cord Simplex LC/SC, 5m MM 62,5/125
	бр.
	10
	
	

	41
	Patch cord Simplex LC/SC, 10m MM 62,5/125
	бр.
	10
	
	

	42
	Patch cord Simplex LC/SC, 15m MM 62,5/125
	бр.
	10
	
	

	43
	Patch cord Duplex LC/PC –SC/APC, 3m SM 
	бр.
	10
	
	

	44
	Patch cord Duplex LC/PC –SC/APC, 5m SM 
	бр.
	10
	
	

	45
	Patch cord Duplex LC/PC –SC/APC, 10m SM 
	бр.
	10
	
	

	46
	Patch cord Duplex MTRJ-MTRJ, 3m MM
	бр.
	10
	
	

	47
	Patch cord Duplex LC/SC UPC, 1m SM 
	бр.
	10
	
	

	48
	Patch cord Duplex SC/SC UPC, 1m SM 
	бр.
	10
	
	

	49
	Patch cord Duplex LC/SC UPC, 5m SM 
	бр.
	10
	
	

	50
	Patch cord Duplex LC/SC UPC, 10m SM 
	бр.
	10
	
	

	51
	Patch cord Duplex LC/SC UPC, 15m SM 
	бр.
	10
	
	

	52
	Patch cord Duplex LC/SC , 3m MM 62,5/125
	бр.
	10
	
	

	53
	Patch cord Duplex LC/SC , 5m MM 62,5/125
	бр.
	10
	
	

	54
	Patch cord Duplex LC/SC , 10m MM 62,5/125
	бр.
	10
	
	

	55
	Patch cord Duplex MTRJ-SC/UPC, 3m MM
	бр.
	10
	
	

	56
	Patch cord Duplex LC/SC, 15m MM 62,5/125
	бр.
	10
	
	

	57
	Patch cord Duplex LC/SC , 1m MM 62,5/125
	бр.
	10
	
	

	58
	Затихвател SC/SC 5dB SM male/female
	бр.
	10
	
	

	59
	Затихвател SC/SC 10 dB SM male/female
	бр.
	10
	
	

	60
	Затихвател SC/SC 15 dB SM male/female
	бр.
	10
	
	

	61
	Затихвател LC/LC 5dB SM male/female
	бр.
	10
	
	

	62
	Затихвател LC/LC 10dB SM male/female
	бр.
	10
	
	

	63
	Затихвател LC/LC 15dB SM male/female
	бр.
	10
	
	

	64
	Затихвател FC/FC 5dB SM male/female
	бр.
	10
	
	

	65
	Затихвател FC/FC 10dB SM male/female
	бр.
	10
	
	

	66
	Затихвател FC/FC 15dB SM male/female
	бр.
	10
	
	

	67
	Затихвател SC/SC 5dB SM female/female
	бр.
	10
	
	

	68
	Затихвател SC/SC 10 dB SM female/female
	бр.
	10
	
	

	69
	Затихвател SC/SC 15 dB SM female/female
	бр.
	10
	
	

	70
	Затихвател FC/FC 5dB SM female/female
	бр.
	10
	
	

	71
	Затихвател FC/FC 10dB SM female/female
	бр.
	10
	
	

	72
	Затихвател FC/FC 15dB SM female/female
	бр.
	10
	
	

	III.
	Оптични кабелни разпределители, пигтейли и адаптери
	 
	
	
	

	1
	ODF за 19"-1U,48 порта SC simplex, SM, в комплект с касети, холдери, протектори, адаптери, пигтейли и крепежни елементи
	к-т
	20
	
	

	2
	ODF за 19"-1U, 12 порта SC simplex, SM, в комплект с касети, холдери, протектори, адаптери, пигтейли и крепежни елементи
	к-т
	20
	
	

	3
	ODF за 19"-1U, 24 порта SC simplex, SM, в комплект с касети, холдери, протектори, адаптери, пигтейли и крепежни елементи
	к-т
	20
	
	

	4
	ODF за 19"-1U, 6 порта SC simplex, SM, в комплект с касети, холдери, протектори, адаптери, пигтейли и крепежни елементи
	к-т
	20
	
	

	5
	Pigtail SC/UPC SM, 1m
	бр.
	10
	
	

	6
	Pigtail SC/UPC MM 62,5/125, 1m
	бр.
	10
	
	

	7
	Pigtail SC/APC SM, 1m
	бр.
	10
	
	

	8
	Адаптер Simplex SC/APC SM
	бр.
	5
	
	

	9
	Адаптер Duplex SC/UPC MM 62,5/125
	бр.
	5
	
	

	10
	Адаптер Simplex SC/UPC SM
	бр.
	5
	
	

	11
	Адаптер Simplex LC/LC SM
	бр.
	5
	
	

	12
	Адаптер Simplex SC/FC SM
	бр.
	5
	
	

	13
	Адаптер Simplex FC/FC SM
	бр.
	5
	
	

	IV.
	Муфи и кабелни принадлежности
	 
	
	
	

	1
	Муфа с 4+1 порта за оптичен кабел и за 4х24 сплайса
	к-т
	10
	
	

	2
	Муфа с 4+1 порта за оптичен кабел и за 2х24 сплайса
	к-т
	10
	
	

	3
	Муфа с 3+1 порта за оптичен кабел и за 2х12 сплайса
	к-т
	10
	
	

	4
	Касета за оптична муфа за 24 сплайса
	бр.
	10
	
	

	5
	Муфа за HDPE тръба ф 32
	бр. 
	10
	
	

	6
	Муфа за HDPE тръба ф 40
	бр. 
	10
	
	

	7
	Разделителен клипс за овален порт/малък/
	бр.
	5
	
	

	8
	Муфа термосвиваема XAGA 550 43/8-500
	бр.
	10
	
	

	9
	Муфа термосвиваема XAGA 550 75/15-400
	бр.
	10
	
	

	10
	Муфа термосвиваема XAGA 550 43/8-250
	бр.
	10
	
	

	11
	Термосвиваем маншон за оптични муфи 35/12-1000 S
	бр.
	5
	
	

	12
	Термосвиваем маншон за оптични муфи 75/18-1000 S
	бр.
	5
	
	

	13
	Термосвиваем маншон за оптични влакна (сплайс протектор) 1.0-45
	бр.
	5
	
	

	14
	Термосвиваем маншон за оптични влакна (сплайс протектор) 1.0-60
	бр.
	5
	
	

	15
	Пасивен маркер;

- за дълбочина 1,5m;
- цвят оранжев;- с течност.
	бр.
	10
	
	

	16
	Бетонни реперни стълбчета h= 1,1м
	бр.
	5
	
	

	17
	Пластмасова кабелна шахта
	бр.
	20
	
	

	18
	Означителни табелки " Внимание оптичен кабел" с размери: 

Дължина - (90 ± 10) mm
Широчина - (45 ± 5) mm
Дебелина - (3 ± 1) mm
Отвори за закрепване - (5±1) mm
	бр.
	5
	
	

	V.
	Комуникационни шкафове и принадлежности
	 
	
	
	

	1
	Комуникационен стенен шкаф 12U 600x600 със стъклена врата в комплект с:

· вентилаторен блок с 2 бр. вентилатори;

· термо-реле;

· ел. разклонител с 8 гнезда; 

· заземителен кит
	к-т
	10
	
	

	2
	Комуникационен шкаф 19U600x600 със стъклена врата в комплект с :

· вентилаторен блок с 2 бр. вентилатори;

· термо-реле;

· ел. разклонител с 8 гнезда; 

· заземителен кит
	к-т
	10
	
	

	3
	Хоризонтален аранжиращ панел 19" 1U
	к-т
	20
	
	

	4
	Лавица /тава/ 1U за разпределителен шкаф 19 " - 400 mm
	к-т
	20
	
	

	Обща стойност /формирана като сбор от предложените единични цени на отделните артикули, умножени по съответния коефициент на тежест/    

	


Единични цени за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 2:
	№
	Наименование
	Ед. мярка
	Коефициент на тежест в доставките
	Ед. цена в лева без вкл. ДДС
	Коефициент на тежест умножен по ед. цена в лева без вкл. ДДС

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Кабел силов тип СВТ 3х1,5 мм² 
	м
	10
	
	

	2.
	Кабел силов тип СВТ 3х2,5 мм²
	м
	15
	
	

	3.
	Кабел силов тип СВТ 3х4 мм²
	м
	15
	
	

	4.
	Кабел силов тип СВТ 3х6 мм²
	м
	15
	
	

	5.
	Кабел силов тип СВТ 3 х 10+6 мм²
	м
	10
	
	

	6.
	Кабел силов тип СВТ 3 х 25+16 мм²
	м
	10
	
	

	7.
	Кабел силов тип СВТ 3 х 50+25 мм²
	м
	10
	
	

	8.
	Кабел силов тип СВТ 5 х 1,5 мм²
	м
	15
	
	

	9.
	Кабел силов тип СВТ 5 х 2,5 мм²
	м
	15
	
	

	10.
	Кабел силов тип СВТ 5 х 4,0 мм²
	м
	15
	
	

	11.
	Кабел силов тип СВТ 5 х 6,0 мм²
	м
	10
	
	

	12.
	Кабел силов тип СВТ 5 х 10,0 мм²
	м
	10
	
	

	13.
	Кабел гъвкав тип ШВПС 3х1,5 мм²
	м
	10
	
	

	14.
	Кабел гъвкав тип ШВПС 3х2,5 мм²
	м
	10
	
	

	15.
	Кабел гъвкав тип ШВПС 3х4,0 мм²
	м
	10
	
	

	16.
	Кабел гъвкав тип ШВПС 3х6,0 мм²
	м
	10
	
	

	17.
	Кабел контролен тип СВТ 7х1,5 мм²
	м
	10
	
	

	18.
	Кабел контролен тип СВТ 12х1,5 мм²
	м
	10
	
	

	19.
	Кабел контролен тип СВТ 19х1,5 мм²
	м
	10
	
	

	20.
	Кабел контролен брониран тип СВБТ 7х1,5 мм²
	м
	10
	
	

	21.
	Кабел контролен брониран тип СВБТ 12х1,5 мм²
	м
	10
	
	

	22.
	Кабел контролен брониран тип СВБТ 19х1,5 мм²
	м
	10
	
	

	23.
	Проводник инсталационен ПВ-А2 – 1,5 мм²
	м
	10
	
	

	24.
	Проводник инсталационен ПВ-А2 – 2,5 мм²
	м
	10
	
	

	25.
	Проводник инсталационен ПВ-А2 – 4,0 мм²
	м
	10
	
	

	26.
	Проводник инсталационен ПВ-А2 – 6,0 мм²
	м
	10
	
	

	27.
	Проводник инсталационен ПВ-А2-10,0 мм² 
	м
	10
	
	

	28.
	Проводник инсталационен ПВ-А1 – 1,5 мм²
	м
	10
	
	

	29.
	Проводник инсталационен ПВ-А1 – 2,5 мм²
	м
	10
	
	

	30.
	Проводник мостов ПВВ-МБ1 2х1,5 мм²
	м
	5
	
	

	31.
	Проводник мостов ПВВ-МБ1 2х2,5 мм²
	м
	5
	
	

	32.
	Проводник мостов ПВВ-МБ1 2х4 мм²
	м
	5
	
	

	33.
	Проводник мостов ПВВ-МБ1 3х1,5 мм²
	м
	5
	
	

	34.
	Проводник мостов ПВВ-МБ1 3х2,5 мм²
	м
	5
	
	

	35.
	Проводник мостов ПВВ-МБ1 3х4 мм²
	м
	5
	
	

	36.
	Автоматичен прекъсвач 1Р 63А крива на изключване С, съгласно IEC/EN 60898
	бр.
	20
	
	

	37.
	Автоматичен прекъсвач 1Р 40А крива на изключване С, съгласно IEC/EN 60898
	бр.
	20
	
	

	38.
	Автоматичен прекъсвач 1Р 32А крива на изключване С, съгласно IEC/EN 60898
	бр.
	20
	
	

	39.
	Автоматичен прекъсвач 1Р 25А крива на изключване С, съгласно IEC/EN 60898 
	бр.
	20
	
	

	40.
	Автоматичен прекъсвач 1Р 16А крива на изключване С, съгласно IEC/EN 60898
	бр.
	20
	
	

	41.
	Автоматичен прекъсвач 1Р 10А крива на изключване С, съгласно IEC/EN 60898
	бр.
	20
	
	

	42.
	Автоматичен прекъсвач 1Р 6А крива на изключване С, съгласно IEC/EN 60898
	бр.
	20
	
	

	43.
	Автоматичен прекъсвач 3Р 16А крива на изключване С, съгласно IEC/EN 60898
	бр.
	20
	
	

	44.
	Автоматичен прекъсвач 3Р 25А крива на изключване С, съгласно IEC/EN 60898
	бр.
	20
	
	

	45.
	Автоматичен прекъсвач 3Р 40А крива на изключване С, съгласно IEC/EN 60898
	бр.
	20
	
	

	46.
	Автоматичен прекъсвач 3Р 63А крива на изключване С, съгласно IEC/EN 60898
	бр.
	20
	
	

	47.
	Автоматичен прекъсвач 3Р 100А крива на изключване С, съгласно IEC/EN 60898 
	бр.
	15
	
	

	48.
	Автоматичен прекъсвач 3Р 125А крива на изключване С, съгласно IEC/EN 60898
	бр.
	15
	
	

	49.
	Автоматичен прекъсвач 3Р 160А крива на изключване С, съгласно IEC/EN 60898
	бр.
	15
	
	

	50.
	Автоматичен прекъсвач 3Р 200А крива на изключване С, съгласно IEC/EN 60898
	бр.
	10
	
	

	51.
	Автоматичен прекъсвач 3Р 250А крива на изключване С, съгласно IEC/EN 60898
	бр.
	5
	
	

	52.
	Автоматичен прекъсвач 3Р 400А крива на изключване С, съгласно IEC/EN 60898
	бр.
	5
	
	

	53.
	Автоматичен прекъсвач 3Р 600А крива на изключване С, съгласно IEC/EN 60898
	бр.
	5
	
	

	54.
	Контакт „Шуко” 16А за скрит монтаж 
	бр.
	20
	
	

	55.
	Контакт „Шуко” 16А за открит монтаж 
	бр.
	20
	
	

	56.
	Контакт „Шуко” 16А за открит монтаж влагозащитен /мин. IP44/ 
	бр.
	15
	
	

	57.
	Ключ за осветление девиаторен за скрит монтаж
	бр.
	10
	
	

	58.
	Ключ за осветление сериен за скрит монтаж
	бр.
	15
	
	

	59.
	Ключ за осветление девиаторен за открит монтаж
	бр.
	5
	
	

	60.
	Ключ за осветление сериен за открит монтаж
	бр.
	15
	
	

	61.
	Ключ електрически обикновен влагозащитен открит
	бр.
	20
	
	

	62.
	Ключ електрически обикновен за скрит монтаж 
	бр.
	20
	
	

	63.
	Ключ електрически обикновен за открит монтаж
	бр.
	20
	
	

	64.
	Контакт двоен „Шуко” 16А за скрит монтаж
	бр.
	20
	
	

	65.
	Контакт двоен „Шуко” 16А за открит монтаж
	бр.
	20
	
	

	66.
	Контакт трифазен 3х25А+0/ 380V
	бр.
	15
	
	

	67.
	Щепсел монофазен „Шуко” мин. 10А бакелитов 
	бр.
	20
	
	

	68.
	Щепсел монофазен „Шуко” мин. 10А гумен IP44
	бр.
	20
	
	

	69.
	Щепсел трифазен 3х25А+0/380V
	бр.
	15
	
	

	70.
	Разклонител с ключ /мин. 5 гнезда/
	бр.
	20
	
	

	71.
	Табло апартаментно пластм. 12 модула открит монтаж
	бр.
	10
	
	

	72.
	Табло апартаментно пластм. 24 модула открит монтаж
	бр.
	5
	
	

	73.
	Табло бойлерно 25А открит монтаж 
	бр.
	20
	
	

	74.
	Шина заземителна студено поцинкована 40/4 мм
	м
	10
	
	

	75.
	Заземителен кол студено поцинкован мин. 50/50/5 мм - 1,5 м с шина 40/3мм – 1,5 м
	бр.
	10
	
	

	76.
	Ел. лампа с н.ж. 40W/230V, Е27
	бр.
	20
	
	

	77.
	Ел. лампа с н.ж. 60W/230V, Е27
	бр.
	20
	
	

	78.
	Енергоспестяваща крушка /неутрална светлина/ 20W/230V, Е27
	бр.
	20
	
	

	79.
	Енергоспестяваща крушка /неутрална светлина/ 12W/230V, Е27
	бр.
	20
	
	

	80.
	Енергоспестяваща крушка /неутрална светлина/ 8W/230V, Е27 
	бр.
	20
	
	

	81.
	Енергоспестяваща крушка 18W/230V с цокъл G24d /неутрална светлина/
	бр.
	15
	
	

	82.
	LED лампа - 10W, неутрална светлина, 220V, Е27
	бр.
	20
	
	

	83.
	LED лампа - 5W, неутрална светлина, 220V, Е27
	бр.
	20
	
	

	84.
	LED лампа - 4W, неутрална светлина, 220V, Е27
	бр.
	20
	
	

	85.
	LED прожектор за външно осветление 20W/120°
	бр.
	10
	
	

	86.
	LED прожектор за външно осветление 20W/120° със сензор за движение 180° 
	бр.
	15
	
	

	87.
	Луминисцентни тръби неутрална светлина 220V/18W - 60 см
	бр.
	20
	
	

	88.
	Луминисцентни тръби неутрална светлина 220V/36W – 120 см. 
	Бр.
	20
	
	

	89.
	LED осветително тяло за открит монтаж с разсейвателна решетка / аналог на ЛОТ 4х18 W/220V/ 
	бр.
	10
	
	

	90.
	LED осветително тяло за скрит монтаж /в окачен таван/ с разсейвателна решетка / аналог на ЛОТ 4х18 W/220V/ 
	бр.
	10
	
	

	91.
	LED осветително тяло влагозащитено мин. 2бр. пури х120 см. IP54 /аналог на ЛОТ 2х36 W/220V
	бр.
	20
	
	

	92.
	LED осветително тяло влагозащитено мин. 2бр. пури х60 см. IP54 /аналог на ЛОТ 2х18 W/220V
	бр.
	20
	
	

	93.
	LED пури 60 см. – мин. 9 W/220V, неутрална светлина
	бр.
	20
	
	

	94.
	LED пури 120 см. – мин.18 W/220V, неутрална светлина
	бр.
	20
	
	

	95.
	Стартер за луминисцентни тръби 18W/220V
	бр.
	20
	
	

	96.
	Стартер за луминисцентни тръби 36W/220V
	бр.
	20
	
	

	97.
	Дросел за лум. лампа 220V 36 W /2х18 W/ 
	бр.
	15
	
	

	98.
	Контактор трифазен 16А/Uбоб=220V АС/ 1но+1нз
	бр.
	20
	
	

	99.
	Контактор трифазен 16А/Uбоб=380V АС/ 1но+1нз
	бр.
	20
	
	

	100.
	Контактор трифазен 25А/Uбоб=220V АС/ 1но+1нз
	бр.
	20
	
	

	101.
	Контактор трифазен 25А/Uбоб=380V АС/ 1но+1нз
	бр.
	20
	
	

	102.
	Контактор трифазен 40А/Uбоб=220V АС/ 1но+1нз
	бр.
	15
	
	

	103.
	Контактор трифазен 40А/ Uбоб=380V АС/ 1но+1нз
	бр.
	15
	
	

	104.
	Контактор трифазен 63А/Uбоб=220V АС/ 1но+1нз
	бр.
	10
	
	

	105.
	Контактор трифазен 63А/Uбоб=380V АС/ 1но+1нз
	бр.
	10
	
	

	106.
	Контактор трифазен 100А/Uбоб=220V АС/ 1но+1нз
	бр.
	10
	
	

	107.
	Контактор трифазен 100А/Uбоб=380V АС/1но+1нз
	бр.
	10
	
	

	108.
	Контактор трифазен 160А/Uбоб=220V АС/ 1но+1нз
	бр.
	10
	
	

	109.
	Контактор трифазен 160А/Uбоб=380V АС/ 1но+1нз
	бр.
	10
	
	

	110.
	Контактор трифазен 200А/Uбоб=220V АС/ 1но+1нз
	бр.
	5
	
	

	111.
	Контактор трифазен 200А/Uбоб=380V АС/ 1но+1нз
	бр.
	5
	
	

	112.
	Контактор трифазен 250А/Uбоб=220V АС/ 1но+1нз
	бр.
	5
	
	

	113.
	Контактор трифазен 250А/Uбоб=380V АС/ 1но+1нз
	бр.
	5
	
	

	114.
	Контактор трифазен 400А/Uбоб=220V АС/ 1но+1нз
	бр.
	5
	
	

	115.
	Контактор трифазен 400А/Uбоб=380V АС/ 1но+1нз
	бр.
	5
	
	

	116.
	Контактор трифазен 630А/Uбоб=220V АС/ 1но+1нз
	бр.
	5
	
	

	117.
	Контактор трифазен 630А/Uбоб=380V АС/ 1но+1нз
	бр.
	5
	
	

	118.
	Втулкови кабелни накрайници медни неизолирани 1,5/10
	бр.
	15
	
	

	119.
	Втулкови кабелни накрайници медни неизолирани 2,5/10
	бр.
	15
	
	

	120.
	Втулкови кабелни накрайници медни неизолирани 4/12
	бр.
	10
	
	

	121.
	Втулкови кабелни накрайници медни неизолирани 6/12
	бр.
	10
	
	

	122.
	Втулкови кабелни накрайници медни неизолирани 10/15
	бр.
	10
	
	

	123.
	Обувки кабелни медни затворени 1,5/3
	бр.
	15
	
	

	124.
	Обувки кабелни медни затворени 2,5/3
	бр.
	15
	
	

	125.
	Обувки кабелни медни затворени 4/5
	бр.
	15
	
	

	126.
	Обувки кабелни медни затворени 6/8
	бр.
	15
	
	

	127.
	Обувки кабелни медни затворени 10/8
	бр.
	10
	
	

	128.
	Обувки кабелни медни затворени 16/10
	бр.
	10
	
	

	129.
	Обувки кабелни медни затворени 25/10
	бр.
	10
	
	

	130.
	Обувки кабелни медни затворени 35/12
	бр.
	10
	
	

	131.
	Обувки кабелни медни затворени 50/12
	бр.
	15
	
	

	132.
	Обувки кабелни алуминиеви тръбни тънкостенни 16/10
	бр.
	10
	
	

	133.
	Обувки кабелни алуминиеви тръбни тънкостенни 25/10
	бр.
	10
	
	

	134.
	Обувки кабелни алуминиеви тръбни тънкостенни 35/12
	бр.
	10
	
	

	135.
	Обувки кабелни алуминиеви тръбни тънкостенни 50/12
	бр.
	10
	
	

	136.
	Обувки кабелни алуминиеви тръбни тънкостенни 70/12
	бр.
	5
	
	

	137.
	Обувки кабелни алуминиеви тръбни тънкостенни 95/12
	бр.
	5
	
	

	138.
	Обувки кабелни алуминиеви тръбни тънкостенни 120/16
	бр.
	5
	
	

	139.
	Меден тръбен покалаен кабелен съединител 16 мм²
	бр.
	5
	
	

	140.
	Меден тръбен покалаен кабелен съединител 25 мм²
	бр.
	5
	
	

	141.
	Меден тръбен покалаен кабелен съединител 35 мм²
	бр.
	5
	
	

	142.
	Меден тръбен покалаен кабелен съединител 50 мм²
	бр.
	5
	
	

	143.
	Меден тръбен покалаен кабелен съединител 75 мм²
	бр.
	5
	
	

	144.
	Меден тръбен покалаен кабелен съединител 95 мм²
	бр.
	5
	
	

	145.
	Меден тръбен покалаен кабелен съединител 120 мм²
	бр.
	5
	
	

	146.
	Алуминиев тръбен кабелен съединител 16 мм²
	бр.
	5
	
	

	147.
	Алуминиев тръбен кабелен съединител 25 мм²
	бр.
	5
	
	

	148.
	Алуминиев тръбен кабелен съединител 35 мм²
	бр.
	5
	
	

	149.
	Алуминиев тръбен кабелен съединител 50 мм²
	бр.
	5
	
	

	150.
	Алуминиев тръбен кабелен съединител 70 мм²
	бр.
	5
	
	

	151.
	Алуминиев тръбен кабелен съединител 95 мм²
	бр.
	5
	
	

	152.
	Алуминиев тръбен кабелен съединител 120 мм²
	бр.
	5
	
	

	153.
	Дефектнотокова защита 2Р – 25А-30 mA, клас АС
	бр.
	20
	
	

	154.
	Дефектнотокова защита 4Р – 25А - 30 mA, клас АС
	бр.
	20
	
	

	155.
	Дефектнотокова защита 2Р – 25А-300 mA, клас АС
	бр.
	20
	
	

	156.
	Дефектнотокова защита 4Р – 25А-300mA, клас АС
	бр.
	20
	
	

	157.
	Дефектнотокова защита 2Р – 40А-30 mA, клас АС
	бр.
	15
	
	

	158.
	Дефектнотокова защита 4Р – 40А-30 mA, клас АС
	бр.
	15
	
	

	159.
	Дефектнотокова защита 2Р – 40А-300 mA, клас АС
	бр.
	15
	
	

	160.
	Дефектнотокова защита 4Р – 40А-300 mA, клас АС
	бр.
	15
	
	

	161.
	Дефектнотокова защита 2Р – 63А-30 mA, клас АС
	бр.
	10
	
	

	162.
	Дефектнотокова защита 4Р – 63А-30 mA, клас АС
	бр.
	10
	
	

	163.
	Дефектнотокова защита 2Р – 63А-300 mA, клас АС
	бр.
	10
	
	

	164.
	Дефектнотокова защита 4Р – 63А-300 mA, клас АС
	бр.
	10
	
	

	165.
	Катоден отводител за вторична защита на оборудване 1Р+N, 230V
	бр.
	15
	
	

	166.
	Катоден отводител за вторична защита на оборудване 3Р+N, 230/400V
	бр.
	15
	
	

	167.
	Еврокуплунг 16А, 2Р+Е, 250V
	бр.
	20
	
	

	168.
	Еврокуплунг 32А, 2Р+Е, 250V
	бр.
	20
	
	

	169.
	Еврокуплунг 16А, 3Р+N+Е, 400V
	бр.
	20
	
	

	170.
	Еврокуплунг 32А, 3Р+N+Е, 400V
	бр.
	20
	
	

	171.
	Предпазител високомощен основа 50-160 А
	бр.
	5
	
	

	172.
	Предпазител високомощен основа 160-400 А
	бр.
	5
	
	

	173.
	Предпазител високомощен 63 А
	бр.
	20
	
	

	174.
	Предпазител високомощен 125 А
	бр.
	15
	
	

	175.
	Предпазител високомощен 250 А
	бр.
	10
	
	

	176.
	Предпазител високомощен 315 А
	бр.
	5
	
	

	177.
	Предпазител витлов основа 25 А
	бр.
	15
	
	

	178.
	Предпазител витлов основа 63 А
	бр.
	10
	
	

	179.
	Предпазител витлов вложка 6 А
	бр.
	20
	
	

	180.
	Предпазител витлов вложка 10 А
	бр.
	20
	
	

	181.
	Предпазител витлов вложка 16 А
	бр.
	20
	
	

	182.
	Предпазител витлов вложка 25А
	бр.
	20
	
	

	183.
	Предпазител витлов вложка 35А
	бр.
	15
	
	

	184.
	Предпазител витлов вложка 50 А
	бр.
	15
	
	

	185.
	Предпазител витлов вложка 63 А
	бр.
	10
	
	

	186.
	Моторна защита за асинхр. ел. двигатели, термично-токова, трифазна, 400V, с ориент. настройка: 2,5-4,0 А
	бр.
	20
	
	

	187.
	Моторна защита за асинхр. ел. двигатели, термично-токова, трифазна, 400V, с ориент. настройка: 4,0-6,3 А
	бр.
	20
	
	

	188.
	Моторна защита за асинхр. ел. двигатели, термично-токова, трифазна, 400V, с ориент. настройка: 6,3-10 А
	бр.
	20
	
	

	189.
	Моторна защита за асинхр. ел. двигатели, термично-токова, трифазна, 400V, с ориент. настройка: 10-16 А
	бр.
	15
	
	

	190.
	Моторна защита за асинхр. ел. двигатели, термично-токова, трифазна, 400V, с ориент. настройка: 16-20 А
	бр.
	15
	
	

	191.
	Моторна защита за асинхр. ел. двигатели, термично-токова, трифазна, 400V, с ориент. настройка: 20-25 А
	бр.
	10
	
	

	192.
	Моторна защита за асинхр. ел. двигатели, термично-токова, трифазна, 400V, с ориент. настройка: 25-32 А
	бр.
	10
	
	

	193.
	Пакетен ел. прекъсвач ПЕП100/20, 380 V, 2 сек., 2 поз.
	бр.
	10
	
	

	194.
	Пакетен ел. прекъсвач ПЕП63/20А, 380 V, 2 сек., 2 поз.
	бр.
	10
	
	

	195.
	Пакетен ел. прекъсвач ПГП25/20, 380 V, 3 сек., 3 поз.
	бр.
	15
	
	

	196.
	Включвател ВЛДК 250А
	бр.
	10
	
	

	197.
	Включвател ВЛДК 400А
	бр.
	5
	
	

	198.
	Превключвател ПЛДК 250А
	бр.
	5
	
	

	199.
	Превключвател ПЛДК 400А
	бр.
	5
	
	

	200.
	Реле помощно 4 пр. контакта 6А, Uбоб=24V AC/DC
	бр.
	10
	
	

	201.
	Реле помощно 4 пр. контакта 6А, Uбоб= 220V AC/DC
	бр.
	20
	
	

	202.
	Реле за напрежение 3Р, 2 пр. контакта 6А, U= 200÷240V/380÷500 V AC
	бр.
	15
	
	

	203.
	Реле за напрежение 1Р, 2 пр. контакта 6А, U= 200÷240V AC
	бр.
	15
	
	

	204.
	Реле за време 0÷60 сек. U=24, 220V AC/DC, 2 пр. контакта 6А
	бр.
	10
	
	

	205.
	Реле за контрол наличие и ред на фазите 3Р, U= 380V AC, 2 пр. контакта 6А 
	бр.
	10
	
	

	206.
	Високоволтов предпазител 20 kV патрони 4 А 
	бр.
	20
	
	

	207.
	Високоволтов предпазител 20 kV патрони 10 А 
	бр.
	20
	
	

	208.
	Високоволтов предпазител 20 kV патрони 16 А 
	бр.
	20
	
	

	209.
	Високоволтов предпазител 20 kV патрони 20 А 
	бр.
	20
	
	

	210.
	Високоволтов предпазител 20 kV стойка за вътрешен монтаж 
	бр.
	10
	
	

	211.
	Разединител триполюсен 20 kV за вътрешен монтаж
	бр.
	5
	
	

	212.
	Рейка изолационна за задвижване на триполюсен разединител 20 kV за вътрешен монтаж
	бр.
	20
	
	

	213.
	Комплект изолационни ленти за кабелни муфи 20 kV за еднофазни пластмасови кабели до 50 мм²
	бр.
	10
	
	

	214.
	Комплект изолационни ленти за кабелни муфи 20 kV за еднофазни пластмасови кабели до 120 мм²
	бр.
	5
	
	

	215.
	Комплект изолационни ленти за кабелни глави 20 kV за еднофазни пластмасови кабели до 50 мм²
	бр.
	10
	
	

	216.
	Комплект изолационни ленти за кабелни глави 20 kV за еднофазни пластмасови кабели до 120 мм²
	бр.
	5
	
	

	217.
	Сензор за движение 180°
	бр.
	5
	
	

	Обща стойност /формирана като сбор от предложените единични цени на отделните артикули, умножени по съответния коефициент на тежест/    

	


Единични цени за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 3:
	№
	Наименование
	Ед. мярка
	Коефициент на тежест в доставките
	Ед. цена в лева без вкл. ДДС
	Коефициент на тежест умножен по ед. цена в лева без вкл. ДДС

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Армировка заготвена
	кг
	5
	
	

	2.
	Асфалтобетон неплътна смес
	т
	5
	
	

	3.
	Асфалтобетон плътна смес
	т
	15
	
	

	4.
	Асфалтобетон пясъчен
	т
	5
	
	

	5.
	Байц за дърво
	кг
	20
	
	

	6.
	Баластра
	т
	5
	
	

	7.
	Балатум обикн. качество, 3 мм
	м2
	20
	
	

	8.
	Барбакан PVC 100х100
	бр.
	5
	
	

	9.
	Барбакан PVC Ф75
	бр.
	5
	
	

	10.
	Батерия вана душ
	бр.
	5
	
	

	11.
	Батерия кухненска стояща
	бр.
	5
	
	

	12.
	Батерия смесителна стенна
	бр.
	5
	
	

	13.
	Безир алкиден
	кг
	5
	
	

	14.
	Бетон клас В20
	м3
	5
	
	

	15.
	Бетон клас В30
	м3
	5
	
	

	16.
	Бетон клас В35
	м3
	5
	
	

	17.
	Бетон суха смес
	кг
	5
	
	

	18.
	Битумизирана черна хартия
	м2
	5
	
	

	19.
	Блокчета коминни двойни - стандартни
	м
	5
	
	

	20.
	Блокчета коминни единични- стандартни 
	м
	5
	
	

	21.
	Бойлер електрически 80л. - комплект
	бр.
	5
	
	

	22.
	Болтове големи
	кг
	5
	
	

	23.
	Болтове малки
	кг
	5
	
	

	24.
	Болтове с гайки
	кг
	20
	
	

	25.
	Бордюр бетонов 50/25/15
	бр.
	5
	
	

	26.
	Боя акрилатна фасадна бяла
	кг
	5
	
	

	27.
	Боя алкидемайллак бяла
	кг
	5
	
	

	28.
	Боя алкидемайллак оцветена
	кг
	5
	
	

	29.
	Боя алкидна бяла
	кг
	5
	
	

	30.
	Боя алкидна оцветена
	кг
	5
	
	

	31.
	Боя емайллак-ръжда
	кг
	5
	
	

	32.
	Боя за влажни помещения
	кг
	5
	
	

	33.
	Боя латекс акрилатна
	кг
	10
	
	

	34.
	Боя огнезащитна
	кг
	5
	
	

	35.
	Боя силикатна за вътрешно и външно боядисване
	кг
	5
	
	

	36.
	Брава електрическа за врата
	бр.
	5
	
	

	37.
	Брава касов ключ
	бр.
	5
	
	

	38.
	Брава обикновена комплект
	бр.
	5
	
	

	39.
	Брава секретна с патронник
	бр.
	10
	
	

	40.
	Брава сервизни помещения
	бр.
	10
	
	

	41.
	Брашно каменно
	кг
	5
	
	

	42.
	Брашно мраморно
	кг
	5
	
	

	43.
	Варов разтвор
	м3
	5
	
	

	44.
	Вароперлитов разтвор
	м3
	5
	
	

	45.
	Вароциментен разтвор
	м3
	5
	
	

	46.
	Вата минерална за вътрешни стени 50 мм.
	м2
	5
	
	

	47.
	Вата минерална платна за подове 40 мм.
	м2
	5
	
	

	48.
	Вата минерална фасадна 40мм.
	м2
	5
	
	

	49.
	Вентил възвратен 3/4 "
	бр.
	5
	
	

	50.
	Вентил предпазен / баланс /
	бр.
	5
	
	

	51.
	Вентил радиаторен 1/2"
	бр.
	5
	
	

	52.
	Вентил радиаторен 3/4"
	бр.
	5
	
	

	53.
	Вентил редуциращ 3/4"
	бр.
	5
	
	

	54.
	Вентилатор за баня
	бр.
	5
	
	

	55.
	Вентилационна решетка 30/30
	бр.
	5
	
	

	56.
	Винервайс
	кг
	5
	
	

	57.
	Винкел 35/35/4
	кг
	10
	
	

	58.
	Винкел 50/50/5
	кг
	10
	
	

	59.
	Винтове за дърво 
	кг
	20
	
	

	60.
	Винтове поцинковани
	кг
	15
	
	

	61.
	Винтове рапидни за метал
	кг
	20
	
	

	62.
	Воалит
	м2
	10
	
	

	63.
	Воалит с посипка
	м2
	15
	
	

	64.
	Водомер за студена вода 1/2"-комплект
	бр.
	5
	
	

	65.
	Водомер за студена вода 3/4"-комплект
	бр.
	5
	
	

	66.
	Водомер за топла вода 1/2"–комплект
	бр.
	5
	
	

	67.
	Водомер за топла вода 3/4"–комплект
	бр.
	5
	
	

	68.
	Водоотвеждане - водосточна тръба поцинкована Ф100
	м
	5
	
	

	69.
	Водоотвеждане – водосточна тръба PVC Ф100
	м
	5
	
	

	70.
	Водоотвеждане - водосточна тръба PVC Ф90
	м
	5
	
	

	71.
	Водоотвеждане - казанче поцинковано
	бр.
	5
	
	

	72.
	Водоотвеждане - коляно за водосточна тръба Ф100, PVC
	бр.
	5
	
	

	73.
	Водоотвеждане - муфа PVC за Ф100
	бр.
	5
	
	

	74.
	Водоотвеждане - улук PVC Ф120
	м
	10
	
	

	75.
	Водоотвеждане - скоба PVC Ф120
	бр.
	10
	
	

	76.
	Водоотвеждане - тапа за PVC улук
	бр.
	5
	
	

	77.
	Водоотвеждане - ъгъл за PVC улук
	бр.
	5
	
	

	78.
	Водосточно казанче PVC 
	бр.
	5
	
	

	79.
	Газобетонни блокчета кл. на якост 2,5 600/200/250
	бр.
	5
	
	

	80.
	Газобетонни блокчета кл. на якост 5 200/600/250
	бр.
	5
	
	

	81.
	Гайки
	кг
	20
	
	

	82.
	Гвоздеи стоманени
	кг
	10
	
	

	83.
	Гвоздеи строителни
	кг
	10
	
	

	84.
	Геотекстил 200
	м2
	10
	
	

	85.
	Гипс
	кг
	10
	
	

	86.
	Гипсокартон 12,5 мм
	м2
	15
	
	

	87.
	Гипсокартон 15 мм
	м2
	5
	
	

	88.
	Гипсокартон 9,5 мм
	м2
	15
	
	

	89.
	Гипсокартон влагоустойчив 12,5 мм
	м2
	15
	
	

	90.
	Гипсокартон пожароустойчив 12,5 мм
	м2
	15
	
	

	91.
	Гипсокартон пожароустойчив 15 мм
	м2
	5
	
	

	92.
	Гипсофазерни плочи 10 мм
	м2
	5
	
	

	93.
	Гипсофазерни плочи 12,5 мм
	м2
	5
	
	

	94.
	Гипсофазерни плочи 15 мм
	м2
	5
	
	

	95.
	Гипсофазерни плочи 18 мм сух под
	м2
	10
	
	

	96.
	Гофрета за мивка 
	бр.
	5
	
	

	97.
	Гофрета за тоалетна чиния
	бр.
	5
	
	

	98.
	Гранитогрес 33/33 
	м2
	15
	
	

	99.
	Греди дялани 
	м3
	5
	
	

	100.
	Грунд алкиден за метал
	кг
	10
	
	

	101.
	Грунд антикорозионен
	кг
	10
	
	

	102.
	Грунд битумен
	кг
	10
	
	

	103.
	Грунд за гипсокартон
	кг
	10
	
	

	104.
	Грунд за дърво
	кг
	5
	
	

	105.
	Грунд за замазки 
	кг
	5
	
	

	106.
	Грунд за мазилка
	кг
	5
	
	

	107.
	Грунд за фасади
	кг
	5
	
	

	108.
	Гъвкава водопроводна връзка 1/2"- 1 м
	бр.
	10
	
	

	109.
	Директен окачвач 150мм за гипсокартон
	бр.
	10
	
	

	110.
	Дъга PVC Ф110 за канализация
	бр.
	5
	
	

	111.
	Дъга PVC Ф125 за канализация
	бр.
	5
	
	

	112.
	Дъга PVC Ф160 за канализация
	бр.
	5
	
	

	113.
	Дъга PVC Ф200 за канализация
	бр.
	5
	
	

	114.
	Дъга PVC Ф250 за канализация
	бр.
	5
	
	

	115.
	Дъга PVC Ф315 за канализация
	бр.
	5
	
	

	116.
	Дъга за PVC улук Ф100
	бр.
	5
	
	

	117.
	Дъга каменинова Ф100
	бр.
	5
	
	

	118.
	Дъга каменинова Ф150
	бр.
	5
	
	

	119.
	Дъга каменинова Ф300
	бр.
	5
	
	

	120.
	Дъга полиетилен Ф160 
	бр.
	5
	
	

	121.
	Дъга полиетилен Ф200
	бр.
	5
	
	

	122.
	Дъга полиетилен Ф315
	бр.
	5
	
	

	123.
	Дъно за РШ, Ф100 - PVC
	бр.
	5
	
	

	124.
	Дъно за РШ, Ф100 - бетон.
	бр.
	5
	
	

	125.
	Дъска тоалетна обикновена - PVC
	бр.
	10
	
	

	126.
	Дюбел за бетон 8/70
	бр.
	20
	
	

	127.
	Дюбел за облицовка с пирони 8/150
	бр.
	15
	
	

	128.
	Дюбел за тухла 10/130
	бр.
	15
	
	

	129.
	Дюбел пластмасов за топлоизолация 10/90
	бр.
	10
	
	

	130.
	Дюбел-винт за гипсокартон 
	кг
	20
	
	

	131.
	Замазка водозащитна
	кг
	10
	
	

	132.
	Замазка водоплътна за ХТС, готова смес
	кг
	5
	
	

	133.
	Замазка саморазлива суха смес
	кг
	10
	
	

	134.
	Замазка суха смес
	кг
	5
	
	

	135.
	Защитна запечатка за бетон
	кг
	5
	
	

	136.
	Изолация за тръби – микропореста гума 13мм - Ф80
	м
	5
	
	

	137.
	Изолация за тръби- ПЕ 18/10
	м
	5
	
	

	138.
	Импрегнатор водоразтвор. за подове и стени
	кг
	5
	
	

	139.
	Импрегнатор за бетон
	л
	5
	
	

	140.
	Импрегнатор за дърво
	кг
	5
	
	

	141.
	Импрегнатор фасаден
	л
	5
	
	

	142.
	Казанче тоал. пластмаса комплект
	бр.
	10
	
	

	143.
	Казанче тоал. порцелан комплект
	бр.
	5
	
	

	144.
	Камък трошен
	м3
	5
	
	

	145.
	Тапа за PVC улук Ф100
	бр.
	5
	
	

	146.
	Керамзит
	м3
	5
	
	

	147.
	Керемиди битумни
	м2
	5
	
	

	148.
	Керемиди марсилски
	бр.
	10
	
	

	149.
	Кит акрилатен за стени
	кг
	5
	
	

	150.
	Кит за дърво
	кг
	5
	
	

	151.
	Кит универсален
	кг
	5
	
	

	152.
	Клапа възвратна 1/2"
	бр.
	5
	
	

	153.
	Клапа възвратна 3/4"
	бр.
	5
	
	

	154.
	Клипс монтажен за PVC первази
	кг
	5
	
	

	155.
	Колове стоманобетонни 10/10/300
	бр.
	5
	
	

	156.
	Коляно PVC 110/45
	бр.
	5
	
	

	157.
	Коляно ППр 45 
	бр.
	5
	
	

	158.
	Коляно ППр 90 
	бр.
	5
	
	

	159.
	Компенсатор ППр 
	бр.
	5
	
	

	160.
	Конзола за PVC улук
	бр.
	5
	
	

	161.
	Конзола за тоалетна мивка стенна
	бр.
	5
	
	

	162.
	Конзола за тоалетна мивка стояща
	бр.
	5
	
	

	163.
	Кореселин
	л
	5
	
	

	164.
	Кран спирателен 1/2"
	бр.
	5
	
	

	165.
	Кран спирателен 3/4"
	бр.
	5
	
	

	166.
	Кран спирателен Ф100 мм
	бр.
	5
	
	

	167.
	Кран спирателен Ф150 мм
	бр.
	5
	
	

	168.
	Кран спирателен Ф60 мм
	бр.
	5
	
	

	169.
	Кран спирателен Ф80 мм
	бр.
	5
	
	

	170.
	Кран сфер. с изпразн. 1 1/2"
	бр.
	5
	
	

	171.
	Кран сфер. с изпразн. 1/2"
	бр.
	5
	
	

	172.
	Кран сфер. с изпразн. 1"
	бр.
	5
	
	

	173.
	Кран сфер. с изпразн. 3/4"
	бр.
	5
	
	

	174.
	Кран сферичен с холендер 1/2"
	бр.
	5
	
	

	175.
	Кран сферичен с холендер 1"
	бр.
	5
	
	

	176.
	Кран сферичен с холендер 3/4"
	бр.
	5
	
	

	177.
	Кран шибърен 1 1/2"
	бр.
	5
	
	

	178.
	Кран шибърен 1 1/2" с изпр.
	бр.
	5
	
	

	179.
	Кран шибърен 3/4" без изпразнител
	бр.
	5
	
	

	180.
	Кран шибърен 3/4" с изпразнител
	бр.
	5
	
	

	181.
	Кука за покрив снегозадържаща
	бр.
	5
	
	

	182.
	Лайсна за мазилка - ъгъл
	м
	10
	
	

	183.
	Лайсна за стъпала
	м
	10
	
	

	184.
	Лак алкиден бял
	кг
	5
	
	

	185.
	Лак антикорозионен
	кг
	10
	
	

	186.
	Лак битумен
	кг
	5
	
	

	187.
	Лак за обща употреба
	кг
	10
	
	

	188.
	Лак за паркет
	кг
	10
	
	

	189.
	Лак лазурен в цвят
	кг
	5
	
	

	190.
	Лак фасаден
	кг
	5
	
	

	191.
	Ламарина
	кг
	10
	
	

	192.
	Ламарина вълнообразна поцинкована
	кг
	10
	
	

	193.
	Ламарина неръждаема
	кг
	10
	
	

	194.
	Ламарина рифелова
	т
	5
	
	

	195.
	Ламинирани плоскости
	м2
	5
	
	

	196.
	Ламперия
	м2
	5
	
	

	197.
	Лента армираща за гипсокартон
	м
	10
	
	

	198.
	Лента армираща за фуги
	м
	10
	
	

	199.
	Лента водоуплътнителна
	м
	10
	
	

	200.
	Лента самозалепваща за фуги и покриви
	м
	10
	
	

	201.
	Лента тефлонова
	м
	10
	
	

	202.
	Лента топлоизолационна
	м
	10
	
	

	203.
	Лепило С-200
	кг
	5
	
	

	204.
	Лепило битумно
	кг
	5
	
	

	205.
	Лепило за плочки
	кг
	15
	
	

	206.
	Лепило гипсово
	кг
	15
	
	

	207.
	Лепило епоксидно
	кг
	5
	
	

	208.
	Лепило за PVC
	кг
	5
	
	

	209.
	Лепило за газобетон
	кг
	10
	
	

	210.
	Лепило за гипсокартон
	кг
	10
	
	

	211.
	Лепило за керамика
	кг
	10
	
	

	212.
	Лепило за минерална вата
	кг
	10
	
	

	213.
	Лепило за паркет
	кг
	5
	
	

	214.
	Лепило за рулонни настилки
	кг
	10
	
	

	215.
	Лепило за тапети
	кг
	5
	
	

	216.
	Лепило за дърво
	кг
	5
	
	

	217.
	Мазилка варова готова смес
	кг
	15
	
	

	218.
	Мазилка вароциментна готова смес
	кг
	15
	
	

	219.
	Мазилка гипсова готова смес
	кг
	10
	
	

	220.
	Мазилка декоративна
	кг
	5
	
	

	221.
	Мазилка минерална
	кг
	5
	
	

	222.
	Мазилка мозаечна
	кг
	5
	
	

	223.
	Мазилка полимерна
	кг
	5
	
	

	224.
	Мазилка силикатна
	кг
	5
	
	

	225.
	Мазилка пръскана готова
	кг
	5
	
	

	226.
	Мазилка силикатна 
	кг
	5
	
	

	227.
	Мазилка силиконова
	кг
	5
	
	

	228.
	Мазилка хидрофобна
	кг
	5
	
	

	229.
	Маншон за тоалетна седалка
	бр.
	5
	
	

	230.
	Маркуч противопожарен – Ф52-20 м
	бр.
	10
	
	

	231.
	Метални лайсни
	м
	10
	
	

	232.
	Мивка тоалетна голяма - 100 см
	бр.
	5
	
	

	233.
	Мивка тоалетна малка – 45 см
	бр.
	5
	
	

	234.
	Мивка тоалетна средна – 60 см
	бр.
	5
	
	

	235.
	Мокет обикновен
	м2
	15
	
	

	236.
	Мрежа армираща за замазки
	м2
	15
	
	

	237.
	Мрежа армировъчна Ф4 20/20 см - стоманена
	м2
	15
	
	

	238.
	Мрежа армировъчна Ф5 20/20 см - стоманена
	м2
	10
	
	

	239.
	Мрежа армировъчна Ф6 20/20 см - стоманена
	м2
	5
	
	

	240.
	Мрежа армировъчна Ф8 20/20 см - стоманена
	м2
	5
	
	

	241.
	Мрежа оградна PVC
	м2
	10
	
	

	242.
	Мрежа предпазна
	м2
	5
	
	

	243.
	Мрежа рабицова
	м2
	5
	
	

	244.
	Муфа PVC намалител Ф32х20
	бр.
	5
	
	

	245.
	Муфа PVC намалител Ф50х32
	бр.
	5
	
	

	246.
	Муфа PVC Ф110 мм безнапорни тръби 
	бр.
	5
	
	

	247.
	Муфа PVC Ф50 мм безнапорни тръби 
	бр.
	5
	
	

	248.
	Муфа PVC Ф20 мм напорни тръби 
	бр.
	5
	
	

	249.
	Муфа PVC Ф32 мм напорни тръби 
	бр.
	5
	
	

	250.
	Муфа за водосточна тръба от PVC
	бр.
	5
	
	

	251.
	Муфа за въздуховод Ф100
	бр.
	5
	
	

	252.
	Муфа за въздуховод Ф150
	бр.
	5
	
	

	253.
	Муфа ПЕВП 110
	бр.
	5
	
	

	254.
	Муфа ПЕВП 20
	бр.
	5
	
	

	255.
	Муфа ПЕВП 32
	бр.
	5
	
	

	256.
	Муфа ППр Ф110 мм
	бр.
	5
	
	

	257.
	Муфа ППр Ф20 мм
	бр.
	5
	
	

	258.
	Муфа ППр Ф32 мм
	бр.
	5
	
	

	259.
	Муфа-редуктор 3/4" - 1/2"
	бр.
	5
	
	

	260.
	Муфа-редуктор 1/2" - 3/8"
	бр.
	5
	
	

	261.
	Муфа удължител 1/2"
	бр.
	5
	
	

	262.
	Мушама битумна с посипка
	м2
	10
	
	

	263.
	Мушама покривна
	м2
	10
	
	

	264.
	Найлон
	м2
	15
	
	

	265.
	Настилка саморазливна готова
	кг
	15
	
	

	266.
	Нитове
	кг
	5
	
	

	267.
	Нипел 3/4"
	бр.
	5
	
	

	268.
	Нипел-редук. двоен 3/4" - 1/2"
	бр.
	5
	
	

	269.
	Носач главен 3,6м - ок. таван
	м
	10
	
	

	270.
	Носач напречен 1,2 м - ок. таван
	м
	10
	
	

	271.
	Улук от PVC 100 мм
	м
	5
	
	

	272.
	Улук от PVC 120 мм
	м
	10
	
	

	273.
	Павета бетонни
	бр.
	15
	
	

	274.
	Паркет ламиниран за офиси 8 мм
	м2
	15
	
	

	275.
	Первази подови PVC
	м
	15
	
	

	276.
	Перваз подпрозоречен PVC
	м
	10
	
	

	277.
	Перлит
	кг
	10
	
	

	278.
	Пирони
	кг
	10
	
	

	279.
	Пистолет за силикон
	бр.
	10
	
	

	280.
	Пластификатор за бетон
	кг
	5
	
	

	281.
	Плафониера
	бр.
	5
	
	

	282.
	Плоскости MDF
	м2
	5
	
	

	283.
	Плоскости ПДЧ
	м2
	5
	
	

	284.
	Плочи бетонови с деб. до 6 см
	м2
	10
	
	

	285.
	Плочи гранитогрес 40/40 
	м2
	10
	
	

	286.
	Плочи тротоарни 40/40/5 - сиви
	бр.
	20
	
	

	287.
	Плочки теракотни 20/20- Български
	м2
	20
	
	

	288.
	Плочки теракотни 30/30- Български
	м2
	20
	
	

	289.
	Плочки фаянсови 20/20- Български
	м2
	20
	
	

	290.
	Плочки фаянсови 20/30- Български
	м2
	10
	
	

	291.
	Плочки фаянсови 25/40- Български
	м2
	10
	
	

	292.
	Подложка подпаркетна 
	м2
	15
	
	

	293.
	Пожарен хидрант Ф80
	бр.
	5
	
	

	294.
	Пола надулучна 2 м
	бр.
	5
	
	

	295.
	Полистирол 
	м2
	10
	
	

	296.
	Преобразувател за ръжда
	л
	10
	
	

	297.
	Профил алуминиев ъглов
	м
	5
	
	

	298.
	Профил завършващ за топлоизолация
	м
	5
	
	

	299.
	Профилни ъгли за стъпала
	м
	5
	
	

	300.
	Пръстен бетон за РШ 1000/1000/100
	бр.
	5
	
	

	301.
	Пръстен бетон за РШ 1000/350/100
	бр.
	5
	
	

	302.
	Пръстен бетон за РШ 1000/700/100
	бр.
	5
	
	

	303.
	Пяна полиуретанова
	л
	10
	
	

	304.
	Пясък
	кг
	20
	
	

	305.
	Радиатор алуминиев 300 мм - ребро
	бр.
	10
	
	

	306.
	Радиатор алуминиев 500 мм - ребро
	бр.
	10
	
	

	307
	Разклонител PVC Ф125/Ф110 за канализация
	бр.
	5
	
	

	308.
	Разклонител PVC Ф200/Ф160 за канализация
	бр.
	5
	
	

	309.
	Разредител за епоксидни бои
	л
	5
	
	

	310.
	Разтвор за зидане готова смес
	кг
	15
	
	

	311.
	Разтворител
	кг
	10
	
	

	312.
	Ревизионен отвор 30/30 
	бр.
	10
	
	

	313.
	Решетка вентилационна Ф120
	бр.
	5
	
	

	314.
	Седалка тоалетна бяла
	бр.
	10
	
	

	315.
	Силикон за стъкло
	л
	10
	
	

	316.
	Силикон универсален 310мл
	бр.
	15
	
	

	317.
	Сифон Ф110
	бр.
	5
	
	

	318.
	Сифон Ф50
	бр.
	5
	
	

	319.
	Сифон двоен за мивка
	бр.
	5
	
	

	320.
	Сифон единичен за мивка
	бр.
	10
	
	

	321.
	Сифон за вана комплект
	бр.
	10
	
	

	322.
	Сифон обикновен за ст. мивка
	бр.
	10
	
	

	323.
	Сифон подов Ф100
	бр.
	5
	
	

	324.
	Сифон подов Ф50
	бр.
	5
	
	

	325.
	Скоба за водосточна тръба - комплект
	бр.
	10
	
	

	326.
	Скоба за улук
	бр.
	10
	
	

	327.
	Скоби за радиатори
	бр.
	10
	
	

	328.
	Смола епоксидна
	кг
	5
	
	

	329.
	Стомана бет. Ф6-12 мм тип А3
	кг
	10
	
	

	330.
	Стомана бет. № 10-25
	кг
	5
	
	

	331.
	Стомана профилна
	кг
	10
	
	

	332.
	Стъкло обикновено 3 мм
	м2
	5
	
	

	333.
	Стъкло обикновено 6 мм
	м2
	5
	
	

	334.
	Стъклопакет 4/16/4
	м2
	5
	
	

	335.
	Тапети хартиени ролка
	бр.
	10
	
	

	336.
	Тел бодлива
	кг
	10
	
	

	337.
	Тоалетна чиния бяла
	бр.
	5
	
	

	338.
	Тоалетна чиния моноблок
	бр.
	5
	
	

	339.
	Тройник PVC за канализация Ф125/110
	бр.
	5
	
	

	340.
	Тройник PVC за канализация Ф200/110
	бр.
	5
	
	

	341.
	Тройник PVC за канализация Ф315/160
	бр.
	5
	
	

	342.
	Тройник ППр Ф 16 мм
	бр.
	5
	
	

	343.
	Тройник ППр Ф 25 мм
	бр.
	5
	
	

	344.
	Тройник ППр Ф 32 мм
	бр.
	5
	
	

	345.
	Тройник ППр Ф 40 мм
	бр.
	5
	
	

	346.
	Тройник редуктивен ППр 20х16х20
	бр.
	5
	
	

	347.
	Тройник редуктивен ППр 32х20х32
	бр.
	5
	
	

	348.
	Тройник редуктивен ППр 63х32х63
	бр.
	5
	
	

	349.
	Тръба PVC муфена Ф75
	м
	5
	
	

	350.
	Тръба PVC немуфирана Ф110/1,8
	м
	5
	
	

	351.
	Тръба PVC немуфирана Ф16/1,2
	м
	5
	
	

	352.
	Тръба PVC немуфирана Ф20/1,5
	м
	5
	
	

	353.
	Тръба PVC немуфирана Ф32/1,8
	м
	5
	
	

	354.
	Тръба PVC немуфирана Ф63/1,9
	м
	5
	
	

	355.
	Тръба PVC немуфирана Ф40/1,9
	м
	10
	
	

	356.
	Тръба PVC Ф125 за канализация
	м
	5
	
	

	357.
	Тръба PVC Ф250 за канализация
	м
	5
	
	

	358.
	Тръба PVC Ф315 за канализация
	м
	5
	
	

	359.
	Тръба бетон. канализ. муфена Ф400/2000
	бр.
	5
	
	

	360.
	Тръба бетон. канализ. муфена Ф500/2500
	бр.
	5
	
	

	361.
	Тръба бетонна Ф100 мм
	м
	5
	
	

	362.
	Тръба бетонна Ф200 мм
	м
	5
	
	

	363.
	Тръба бетонна Ф250 мм
	м
	5
	
	

	364.
	Тръба бетонна Ф400 мм
	м
	5
	
	

	365.
	Тръба водосточна PVC Ф100
	м
	10
	
	

	366.
	Тръба гофрирана Ф16 мм
	м
	15
	
	

	367.
	Тръба гофрирана Ф23 мм
	м
	15
	
	

	368.
	Тръба дистанцираща за РШ 1000мм - пластм.
	бр.
	5
	
	

	369.
	Тръба дистанцираща за РШ 3000мм - пластм.
	бр.
	5
	
	

	370.
	Тръба полипропилен PN 16 Ф16/2,3
	м
	10
	
	

	371.
	Тръба полипропилен PN 16 Ф25/3,5
	м
	10
	
	

	372.
	Тръба полипропилен PN 16 Ф40/5,6
	м
	10
	
	

	373.
	Тръба полипропилен PN 20 Ф110/18,4
	м
	10
	
	

	374.
	Тръба полипропилен PN 20 Ф20/3,4
	м
	10
	
	

	375.
	Тръба полипропилен PN 20 Ф32/5,4
	м
	10
	
	

	376.
	Тръба полипропилен PN 20 Ф40/6,7
	м
	10
	
	

	377.
	Тръба стоманена безшевна 108х4
	м
	10
	
	

	378.
	Тръба стоманена безшевна 22х3
	м
	10
	
	

	379.
	Тръба стоманена безшевна 32х3
	м
	10
	
	

	380.
	Тръба стоманена безшевна 57х4
	м
	10
	
	

	381.
	Алуминиево тръбно скеле фасадно- 10 м
	бр.
	10
	
	

	382.
	Тухли бетонови единични
	бр.
	15
	
	

	383.
	Тухли единични плътни
	бр.
	15
	
	

	384.
	Тухли единични решетъчни
	бр.
	15
	
	

	385.
	Улама надулучна 100 см
	бр.
	10
	
	

	386.
	Уплътнителна паста за фуги
	кг
	5
	
	

	387.
	Уплътнител за врати и прозорци
	м
	20
	
	

	388.
	Уплътнител силиконов санитарен
	л
	10
	
	

	389.
	Уплътнителна полиуретанова пяна
	л
	10
	
	

	390.
	Уплътнителна лента за фуги
	м
	10
	
	

	391.
	Фазер ДВП
	м2
	5
	
	

	392.
	Фазер ламиниран
	м2
	5
	
	

	393.
	Фасаген
	кг
	10
	
	

	394.
	Фиксатори за фаянс 2,5 мм – 250 бр.
	оп.
	2
	
	

	395.
	Филц за бетон
	т
	5
	
	

	396.
	Фолио PVC
	м2
	10
	
	

	397.
	Фолио полиетиленово
	м2
	10
	
	

	398.
	Фугираща смес бяла
	кг
	5
	
	

	399.
	Фугираща смес цветна
	кг
	5
	
	

	400.
	Фугопълнител за гипсокартон
	кг
	10
	
	

	401.
	Фурнировани плоскости
	м2
	5
	
	

	402.
	Хидроизолационна смес - суха
	кг
	15
	
	

	403.
	Хидроизолационно фолио
	кг
	10
	
	

	404.
	Хоросан смес
	кг
	20
	
	

	405.
	Цимент сив
	кг
	20
	
	

	406.
	Цимент бял
	кг
	15
	
	

	407.
	Цимент бързовтвърдяващ
	кг
	15
	
	

	408.
	Чакъл
	м3
	5
	
	

	409.
	Шайби
	кг
	20
	
	

	410.
	Шпакловка влагоустойчива
	кг
	15
	
	

	411.
	Шпакловка гипсова смес
	кг
	15
	
	

	412.
	Шпакловка за газобетон
	кг
	15
	
	

	413.
	Шпакловка силикатна готова
	кг
	5
	
	

	414.
	Шпакловка цим. смес
	кг
	5
	
	

	415.
	Шпакловъчна подова смес
	кг
	5
	
	

	416.
	Шпилка поцинкована – 1 м
	кг
	15
	
	

	417.
	Щурц стоманобетонен 10/12/120
	бр.
	5
	
	

	418.
	Щурц стоманобетонен 10/12/260
	бр.
	5
	
	

	Обща стойност /формирана като сбор от предложените единични цени на отделните артикули, умножени по съответния коефициент на тежест/    

	


Забележка: Единичните цени се изчисляват с точност до 2-ри знак след десетичната запетая.

Предложената от нас цена е формирана правилно и точно, в пълно съответствие с  Техническата спецификация на Възложителя и включва всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката.

Известно ми е, че нося отговорност за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените цени.        
Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до изтичане на сто и осемдесет (180) календарни дни включително от датата на отваряне на офертите.

До подготвянето на договор, тази оферта заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за възлагане на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Важно!! От участие в процедурата се отстранява всеки участник, в чиято ценова оферта е допусната грешка в изчисленията при умножението на единичните цени на отделните видове артикули по съответния коефициент на тежест. От участие в процедурата се отстранява всеки участник, в чиято ценова оферта е налице разлика в сбора между предложените единични цени за отделните видове артикули умножени по съответния коефициент на тежест и получената обща стойност.

Забележка: Ценовото предложени поставете в ПЛИК №3

Участниците представят толкова плика „Предлагана цена” за колкото обособени позиции участват, като всеки плик следва е надписан и с номера и наименованието на обособената позиция, за която се отнася.

Участниците следва да представят и на електронен носител Ценова оферта за всяка обособена позиция, за която участват.

	Дата 
	________/ _________ / ______

	Име и фамилия       
	__________________________

	Длъжност
	__________________________

	Подпис и печат
	__________________________


РАЗДЕЛ IX

ПРОЕКТО – ДОГОВОР

(приложим за всички обособени позиции)

за възлагане и изпълнение

на обществена поръчка с предмет:

„……………………………………………………………………………………………………”, за обособена позиция №…….

№ ............................/................... г.

Днес, .............. 2016 г., в г. София, се сключи настоящият Договор между:

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ” (ИА ЕСМИС) със седалище и адрес на управление в гр. София 1000, Столична община – район „Средец”, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 6, с ЕИК: 131516795, представлявана от Красимир Симонски – изпълнителен директор и Ангел Миленков – директор на дирекция „Финанси, счетоводство и бюджет”, наричана по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, 

и 

…………………………ЕИК/БУЛСТАТ ……………………, с адрес ………………………, представлявано от …………………., Обслужваща банка:............................, IBAN:.................., BIC:............................, наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, 

на основание чл. 41 от ЗОП и Решение № ……/………на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи” (ИА ЕСМИС), за определяне на изпълнител на обществената поръчка с предмет: „………………………..“, за Обособена позиция №……..се сключи настоящият договор за следното: 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва срещу заплащане, съгласно посоченото в Техническото и Ценовото му предложения – приложения № 1 и 2 към настоящия договор и посоченото в Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - приложение № 3 към настоящия договор, доставка на материали и компоненти за нуждите на ИА ЕСМИС. 

(2) Качеството на доставените материали трябва да съответства на изискванията, посочени в договора и в техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

II. ЦЕНА НА ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ

Чл. 2. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сума, която се формира като сбор от направените по време на действие на договора доставки на материали. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ осъществява плащане към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след извършване на доставка. Размерът на всяко плащане е съгласно посочените единични цени в ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представляващо Приложение № 2, неразделна част от договора. Към тази сума се начислява ДДС.
(3) Единичните цени на отделните материали и компоненти са фиксирани и не подлежат на промяна за срока на действие на договора. 

(4) Заплащането на доставените материали по договора се извършва в български лева, по банков път, чрез платежно нареждане, в срок до 10 (десет) календарни дни след извършване на конкретна доставка, срещу представяне на следните документи: оригинална фактура и приемо-предавателен протокол, подписан от представители на възложителя и изпълнителя, по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

IBAN………………

BIC………………

при Банка…........

клон.......... 
(5) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи.
III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да изпълни предмета на настоящия Договор, качествено в определените срокове, в съответствие с изискванията посочени в техническата спецификация и посоченото в техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

2. При изпълнение на задълженията си по договора да спазва следните принципи – професионална компетентност, конфиденциалност, почтеност и отговорност. 

3. При изпълнение на доставките да спазва всички приложими към предмета на обществената поръчка нормативни изисквания и международни стандарти. 

4. Да достави стоките в договорения срок и да ги предаде, придружени с необходимите документи и оборудване – гаранционна карта, ръководство за обслужване на български или английски език, както и всички други документи, необходими за обслужването им, в случаите когато е приложимо, съгласно посоченото в техническата спецификация.

5. Да предаде стоките, пакетирани и маркирани в съответния вид, количество и качество на мястото на доставяне. 

6. Гаранционният срок на доставените по договора материали е съгласно посоченото в Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. (за артикулите за които е приложимо, съгласно посоченото в техническата спецификация за съответната обособена позиция)

7. Да осигури при извършване на доставката наръчници на потребителя (ръководство за експлоатация) на български или английски език в случай, че разполага с такива. (за артикулите, за които е приложимо, съгласно посоченото в техническата спецификация за съответната обособена позиция)

8. Предлаганите материали да са нови, неупотребявани и да съответстват на изискванията на Възложителя и техническата спецификация.

9. Да осигури за своя сметка товаро-разтоварните дейности и транспорта по доставката и в случаите на гаранционно сервизно обслужване/рекламация по доставените материали. 

10. Да осигури гаранционната сервизна поддръжка и да отстранява възникнал проблем в рамките на работното време на крайния получател. (за артикулите за които е приложимо, съгласно посоченото в техническата спецификация за съответната обособена позиция).

11. Всички стоки доставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва да бъдат в оригинална заводска опаковка и маркировка на производителя. Опаковката да е здрава, подходяща и удобна за транспорт и съхранение, издръжлива на външни влияния.

12. Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на договора и за предприетите мерки за тяхното разрешаване.

13. По време на гаранционния срок да отстранява за своя сметка всички дефекти и повреди, установени от възложителя посредством констативни протоколи.

14. Да прилага към всеки от разходооправдателните документи (фактури или документи с еквивалентна доказателствена стойност) документ, удостоверяващ начина на образуване на общата стойност на разходите, предвидени в тези документи, въз основа на посочени от него единични цени и количества.

15. Да сключи договор за подизпълнение, ако е обявил в офертата си ползването на подизпълнители, както и да предоставя на възложителя информация за плащанията по договорите за подизпълнение.

Чл. 4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

1. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на изпълнената доставка, в случай, че е изпълнена съгласно условията по настоящия договор.

2. Да иска уговореното възнаграждение за изпълнената доставка. 

Чл. 5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

1. Да приеме изпълнението от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по реда и при условията на настоящия договор; 

2. Да заплати дължимата цена по реда и при условията на настоящия договор; 

3. Да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща характер на търговска тайна и изрично писмено упомената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като такава.

Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. Да получи точно и качествено изпълнение на предмета на договора; 

2. Да получава информация за хода на изпълнението на този договор. 

IV. СРОКОВЕ И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 7. (1) Договорът влиза в сила от датата на подписването му, удостоверена с регистрационен щемпел на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и приключва с изтичане на най-дългия измежду гаранционните срокове на доставените по договора материали, съгласно посоченото в Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Срокът за изпълнение на дейностите по чл. 1 от договора е 2 (две) години, считано от датата на подписването му или до изчерпване на предвидения финансов ресурс на Възложителя за изпълнение на поръчката.

(3) Срокът за изпълнение на доставката е …….. (……..) работни дни, считано от датата на получаване на заявка за доставка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(4) За количества доставени извън възложеното с настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма задължение за плащане. 

Чл. 8. (1) Доставката на материалите следва да се извърши до посочен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ град на територията на Р. България, като мястото на съответната доставка ще бъде уточнено на етап изпълнение на договора.

(2) Рискът от случайното погиване или повреждане на стоките преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на приемането им на мястото на доставка с приемно-предавателен протокол. 

Чл. 9. За дата на доставка на стоките по договора се счита датата на приемно-предавателния протокол, с който стоките се предават на крайния получател, съгласно Чл. 10. 

V. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ 
Чл. 10. (1) Приемането на стоките се извършва на мястото на доставяне от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ подписват приемно-предавателен протокол за доставка.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява за своя сметка товаро-разтоварните дейности и транспорта по доставката и в случаите на гаранционно обслужване/рекламация по доставените материали, в случаите когато е приложимо, съгласно посоченото в техническата спецификация. 

VІ. КАЧЕСТВО И ГАРАНЦИОНЕН СРОК (за артикулите за които е приложимо, съгласно посоченото в техническата спецификация за съответната обособена позиция)

Чл. 11. (1) Качеството на доставените стоки, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на техническите стандарти на производителя и на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ посочени в Техническата спецификация. 

(2) Гаранционният срок на стоките е съгласно техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. За начало на гаранционния срок се счита датата на подписване на протокол за доставка. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява сервизното обслужване в продължение на гаранционния срок, фиксиран в договора. 

(4) Гаранционното обслужване включва разходи за труд, резервни части и транспорт. 

(5) Разходите за повреди, възникнали в резултат на небрежност и неправилна експлоатация не се включват в гаранционното сервизно обслужване. 

(6) В случай на невъзможност повредата на дефектиралата гаранционна стока да бъде отстранена в уговорения срок, същата следва да бъде заменена с друга за временно ползване. 

(7) Начинът на уведомяване на сервизната организация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при възникнала техническа неизправност е писмена заявка на факс:......................., или email:…….. 

(8) Ако вследствие на небрежност, виновно действие или бездействие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по време на гаранционния срок възникне повреда на стоките, то той заплаща труда по ремонта, включително вложените части и материали. 

VIІ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ. РЕКЛАМАЦИИ

Чл. 12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да предявява рекламации пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за: 

(1) количество и некомплектност на стоките или техническата документация (явни недостатъци); 

(2) качество (скрити недостатъци): 

 - при доставяне на стоки не от договорения вид, посочен в техническата спецификация; 

 - при констатиране на дефекти при употреба на стоките. 

(3) Рекламации за явни недостатъци на стоките се правят от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, чрез крайните получатели на стоките, в момента на предаването им, за което се съставя протокол, подписан и от двете страни. 

(4) Рекламации за скрити недостатъци се правят през целия срок на годност на доставените стоки.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените дефекти в 15 (петнадесет) дневен срок от констатирането им. 

(6) В рекламациите се посочва номерът на договора, точното количество на получените стоки с техния партиден номер, основанието за рекламация и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(7) При рекламация за явни недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в десет дневен срок от получаване на рекламацията за своя сметка и риск да достави на мястото на доставяне количеството липсващи в доставката / некомплектни договорени стоки. 

(8) При рекламация за скрити недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в десет дневен срок от получаването й да замени доставените недоговорени по вид / дефектни стоки за своя сметка и риск или по преценка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да върне съответната част от заплатената цена, ведно с дължимите лихви в размер на основния лихвен процент валиден към момента.

(9) Изборът на посочените по-горе възможности да се върне съответната част от платеното или да се доставят нови стоки принадлежи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и се упражнява от него под формата на писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като разходите и рисковете по новото доставяне са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(10) Рекламираните стоки се съхраняват от съответния краен получател до уреждане на рекламациите. 

VІII. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
Чл. 13. (1) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непредвидено обстоятелство. Никоя от страните не може да се позовава на непредвидено обстоятелство, ако е била в забава и не е информирала другата страна за възникването на непредвиденото обстоятелство. 

(2) “Непредвидено обстоятелство” по смисъла на този договор е непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора. 

(3) Страната, засегната от непредвидено обстоятелство, е длъжна да предприеме всички разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна незабавно при настъпване на непредвидено обстоятелство. 

(4) Докато трае непредвиденото обстоятелство, изпълнението на задължението се спира. 

(5) Не може да се позовава на непредвидено обстоятелство онази страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на договора. 

(6) Не представлява “непредвидено обстоятелство” събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено действие на някоя от страните или техни представители и/или служители, както и липсата или недостига на парични средства. 

IХ. НЕУСТОЙКИ, ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 14. (1) За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 1 % на ден върху стойността на неизпълненото в договорените срокове задължение, но не повече от 20% (двадесет процента) от стойността на неизпълнението, както и обезщетение за претърпените действителни вреди в случаите, когато те надхвърлят договорената неустойка. 

(2) Когато при наличие на рекламации ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задълженията си по раздел VIІ от настоящия договор в срок, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 5% от цената на стоките, за които са направени рекламациите. 

(3) При забава в плащането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,3 (нула цяло и три) на сто от конкретната дължима сума за всеки ден закъснение, но не повече от 3 (три) на сто от стойността на съответното плащане. 

(4) За неизпълнението на други задължения по договора, включително при разпространяване на информация, която се отнася до някоя от страните по договора или е била предоставена във връзка с неговото изпълнение, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 0.2 (нула цяло и две) на сто от цената по договора за всяко констатирано нарушение. 

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща (освобождава) предоставената гаранция за изпълнение на договора, както следва: 

- 100% - до 15 работни дни, след изтичане на гаранционния срок по чл. 12, ал. 2. 

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои изцяло или част от Гаранцията за изпълнение на договора при неточно изпълнение на задължения по Договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в това число при едностранно прекратяване на Договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, поради виновно неизпълнение на задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора.

(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за неизпълнението, включително размера на начислените неустойки.

Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 15. (1) Договорът може да бъде прекратен: 

1. По взаимно съгласие между страните, направено писмено; 

2. При виновна забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, продължила с повече от половината от срока за изпълнение на съответното задължение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора едностранно с 10-дневно писмено предизвестие;

3. При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

4. Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без предизвестие – в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, по каквато и да е причина бъде лишен от право да упражнява дейността си или когато бъде открита процедура за обявяване в несъстоятелност или ликвидация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му не е в състояние да изпълни своите задължения, включително да осигури финансов ресурс за обезпечаване изпълнението на договора.

(3) При прекратяване на договора, страните уреждат финансовите си взаимоотношения. 

ХI. ИЗМЕНЕНИЯ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. Настоящият договор може да бъде изменян само на основанията за това, предвидени в чл. 43 от Закона за обществените поръчки. 

XII. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 17. Всяка страна се задължава при промяна на адреса и банковите си сметки да уведоми незабавно другата страна. 

Чл. 18. Страните ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с него или с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, по взаимно съгласие, а при непостигане на съгласие – въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Чл. 19. За неуредените по настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на законодателството на Република България – ЗОП, ЗЗД, Търговския закон и др. 

ХIII. СЪОБЩЕНИЯ

Чл. 20. (1) Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от упълномощените представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ определят лица за контакти, които координират качественото и своевременно изпълнение на съответните договори за обществена поръчка. Доставката се приема от определените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ длъжностни лица с подписване на приемо-предавателни протоколи за доставка, които се представят за одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) За дата на съобщението се смята: 

- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението; 

- датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата; 

- датата на приемането – при изпращане по телефакс или телекс. 

(4) За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор се смятат:   

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

…………………..

Лице за контакт: ........................... - ..................................

Тел. .........................

Факс: .............................

e-mail

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

ИА ЕСМИС

Гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 6

Лице за контакт: ........................... - ..................................

Тел. .........................

Факс: .............................

e-mail

(5) При промяна на посочения по чл. 20, ал. 4 адрес съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от промяната, в противен случай всички уведомления и писма изпратени на посочения в договора адрес се считат за редовно получени и при неизпълнение в срок на някое от задълженията си страната не може да се позовава на смяната на адрес или факс. 

ХIV. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Чл. 21. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и приключва с изтичане на най-дългия измежду гаранционните срокове на доставените по договора стоки за съответната обособена позиция. По отношение на “условия, начин на плащане и срок на плащане“ срокът на действие е съгласно договореното в Раздел ІI от настоящия договор.
Чл. 22. Във връзка с изпълнението на договора страните се задължават да спазват изискванията за защита на личните данни съобразно разпоредбите на Закона за защита на личните данни. 

Чл. 23. Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения: 

Приложение № 1 – Техническо предложение за изпълнение на поръчката;

Приложение № 2 – Ценово предложение;

Приложение № 3 - Технически спецификации за съответната обособена позиция;

	ВЪЗЛОЖИТЕЛ:


	ИЗПЪЛНИТЕЛ:

	ИА ЕСМИС:
	

	
	

	________________________
	________________________

	Атанас Темелков
	

	зам. Изпълнителен директор 

на ИА ЕСМИС, упълномощен със
	

	Заповед № 0094-617/15.03.2016 г.


	

	______________________
	

	Ангел Миленков 

директор на дирекция „Финанси, счетоводство и бюджет”
	


Изготвил документацията: 






Елена Илиева –  младши експерт в отдел „Обществени поръчки“


Изготвили техническите спецификации и методиката за определяне на комплексна оценка на офертите:

Руска Панкова – Началник на отдел „Координация и администриране на ЕСИ“
Митко Добрев – Началник на отдел РВД

Ангел Терзииванов – Началник на отдел „Планиран и контрол на ИТС“
[image: image1.png]



42

