Приложение № 4- образец

# ИНДИКАТИВНО ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за определяне технологията на изпълнение на строителни и монтажни работи във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка с две обособени позиции - обособена позиция 1:„Текущи и основни ремонти, реконструкции и модернизации в част „Водопровод и канализация“ и обособена позиция 2:„Текущи и основни ремонти, реконструкции и модернизации в част „Архитектурно–строителни и конструкции“  в части от административната сграда, предоставена за управление на Държавна агенция „Електронно управление“, намираща се в гр. София, ул. "Ген. Й. В. Гурко" № 6“.

за обособена позиция 2: „Текущи и основни ремонти, реконструкции и модернизации в част „Архитектурно–строителни и конструкции“  в части от административната сграда, предоставена за управление на Държавна агенция „Електронно управление“, намираща се в гр. София, ул. "Ген. Й. В. Гурко" № 6“

ОТ …………….............................................................................................................................

/наименование на участника, ЕИК, адрес на управление, адрес за кореспонденция., телефон, факс, e-mail, имената на лицето/ата представляващо/и участника по закон или пълномощие и/или имена и месторабота - за физически лица/

Във връзка с обявената пазарна консултация с посочения по-горе предмет ви представяме нашето индикативно техническо предложение за изпълнение на видовете строителни и монтажни работи, както следва: ……………………………………………..

| № | Вид строителна и монтажна работа | Мярка | Количество | Описание/технология/метод/материали за изпълнение на дейността |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доставка и монтаж на ламиниран паркет 10 мм с подложка / клас на износоустойчивост -подходящ за офиси и административни сгради/ | кв. м | 160 |  |
| 2 | Доставка и монтаж на ъглови первази /вкл. ъгли и клипси/ | л. м | 90 |  |
| 3 | Боядисване с латексова боя / цветно / | кв. м | 445 |  |
| 4 | Боядисване с латексова боя таван / бяло / | кв. м | 235 |  |
| 5 | Доставка и монтаж на окачен растерен таван 600/600 мм | кв. м | 6 |  |
| 6 | Грундиране и боядисване с латексова боя / цветно / | кв. м | 270 |  |
| 7 | Боядисване с блажна боя | л. м | 190 |  |
| 8 | Извършване на ремонтно – възстановителни дейности на мозаечни стъпала | бр. | 8 |  |
| 9 | Доставка и монтаж на двукрила алуминиева врата 1,55/2,00 м в комплект с електрическа брава, насрещник и дръжки | кв. м | 3,1 |  |
| 10 | Изработка по индивидуален размер, доставка и монтаж на вътрешни фалцови дървени врати с обков / брава, дръжки, секретен патрон / върху съществуващи каси за работни помещения / на трети етаж на сградата / | бр. | 23 |  |

Дата: .........................                                        ПОДПИС и ПЕЧАТ: .....................................

/име и фамилия/

..........................................................................

/длъжност на представляващия участника/