Приложение  – образец

ИНДИКАТИВНО ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за определяне на прогнозната стойност на строителни и монтажни работи във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Текущи и основни ремонти, реконструкции и модернизации на сграден фонд на обекти на ГД СОСП на Държавна агенция „Електронно управление“

ОТ: .................................................................................................………………..

/наименование на участника, ЕИК, адрес на управление, адрес за кореспонденция., телефон, факс, e-mail, имената на лицето/ата представляващо/и участника по закон или пълномощие и/или имена и месторабота - за физически лица/

Във връзка с обявената пазарна консултация с посочения по-горе предмет ви представяме нашето индикативно ценово предложение, както следва:

- Основни ремонти

1.1 	Ремонт на отоплителна инсталация в учебен комплекс Зелин в Ботевград

| № |  | Видове строителни и монтажни работи | Мярка | Количество | Цена за 1 л.м/1 кв.м /1 куб.м/ 1 бр. /1к-т съгласно Техническата спецификация (без ДДС) | Цена за 1 л.м/1 кв.м /1 куб.м/ 1 бр. /1к-т съгласно Техническата спецификация (с ДДС) | Цена общо за съответния вид работа (без ДДС) | Цена общо за съответния вид работа (с ДДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Доставка и монтаж на метална конструкция за монтаж на рециркулационна помпа | бр. | 4 |  |  |  |  |
| 2 |  | Доставка и монтаж на рециркулационна помпа за гореща вода с параметри- трискоростна, трифазна, с номинално налягане над 24 мвст, номинален дебит над 27м3/ч | бр. | 4 |  |  |  |  |
| 3 | Изграждане на отоплителна инсталация с диаметър 63 мм |  | м | 90 |  |  |  |  |

  - Ремонт на помещения в учебен комплекс Зелин в Ботевград.

А. Довършителни ремонти

| № | Видове строителни и монтажни работи | Мярка | Количество | Цена за 1 л.м/1 кв.м /1 куб.м/ 1 бр. /1к-т съгласно Техническата спецификация (без ДДС) | Цена за 1 л.м/1 кв.м /1 куб.м/ 1 бр. /1к-т съгласно Техническата спецификация (с ДДС) | Цена общо за съответния вид работа (без ДДС) | Цена общо за съответния вид работа (с ДДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доставка и монтаж на преходна лайсна - 0,9 м. | бр. | 36,00 |  |  |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на PVC первази | м | 258,00 |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт на компрометиран гипсокартон /вкл. шпакловка и боядисване/ | м² | 67,00 |  |  |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на душ батерия/смесител-вана/душ, слушалка, тръбно окачване, шлаух/ | бр. | 5,00 |  |  |  |  |
| 5. | Подмяна на повредена подова настилка- ламинат/8 мм, АС4/32, с подложка 3 мм/ | м² | 112,00 |  |  |  |  |
| 6. | Доставка и подмяна на отоплителна лира в баня/стомана, 90 см/40 см/ | бр. | 5,00 |  |  |  |  |
| 7. | Доставка и монтаж на вентилатор за баня | бр. | 5,00 |  |  |  |  |
| 8. | Доставка и монтаж на стенно осветително тяло | бр. | 5,00 |  |  |  |  |
| 9. | Изкърпване и възстановяване на мазилка на тераси | м² | 12,00 |  |  |  |  |
| 10. | Ремонт на вътрешна ВиК инсталация | м | 60,00 |  |  |  |  |
| 11. | Боядисване с цветен латекс | м² | 7,00 |  |  |  |  |
| 12. | Доставка и монтаж на конвектор | бр. | 3,00 |  |  |  |  |
| 13. | Доставка и монтаж на щори/хоризонтални, алуминиеви, ламел -2,5 см, бели/ | м² | 195,00 |  |  |  |  |
| 14. | Прогонване и лакиране на дървена дограма със стъклопакет /330х240/- партер | бр. | 20,00 |  |  |  |  |
| 15. | Почистване и изхвърляне на строителни отпадъци |  |  |  |  |  |  |

Б. Ремонт на коридори и фоайета

| № | Видове строителни и монтажни работи | Мярка | Количество | Цена за 1 л.м/1 кв.м /1 куб.м/ 1 бр. /1к-т съгласно Техническата спецификация (без ДДС) | Цена за 1 л.м/1 кв.м /1 куб.м/ 1 бр. /1к-т съгласно Техническата спецификация (с ДДС) | Цена общо за съответния вид работа (без ДДС) | Цена общо за съответния вид работа (с ДДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доставка и монтаж на декоративни окачени тавани | м² | 130,00 |  |  |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на пана за окачени тавани | бр. | 210,00 |  |  |  |  |
| 3 | Предстенна обшивка на стени с гипскартон | м² | 52,00 |  |  |  |  |
| 4 | Шпакловка по стени от гипскартон | м² | 110,00 |  |  |  |  |
| 5. | Грундиране на стени | м² | 340,00 |  |  |  |  |
| 6. | Боядисване с латекс цветно | м² | 340,00 |  |  |  |  |
| 7. | Настилка с гранитогрес | м² | 400,000 |  |  |  |  |
| 8. | Изграждане на димоуплътнителни прегради 2,5х 3,2 м.със самозатварящи се врати | бр. | 4,00 |  |  |  |  |
| 9. | Доставка и монтаж на LED осветителни тела в окачен таван | бр. | 30,00 |  |  |  |  |
| 10. | Доставка и монтаж на противопожарни табла | бр. | 4,00 |  |  |  |  |
| 11. | Доставка и монтаж на светещи табели - -АВАРИЕН ИЗХОД | бр. | 28,00 |  |  |  |  |
| 12. | Почистване и извозване строителни отпадъци |  |  |  |  |  |  |

В. Ремонт на тоалетни

| № | Видове строителни и монтажни работи | Мярка | Количество | Цена за 1 л.м/1 кв.м /1 куб.м/ 1 бр. /1к-т съгласно Техническата спецификация (без ДДС) | Цена за 1 л.м/1 кв.м /1 куб.м/ 1 бр. /1к-т съгласно Техническата спецификация (с ДДС) | Цена общо за съответния вид работа (без ДДС) | Цена общо за съответния вид работа (с ДДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доставка и монтаж на тоалетна мивки комплект със сифон, размер 50 см/45 см/ | бр. | 4,00 |  |  |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на батерия за тоалетна мивка/ | бр. | 8,00 |  |  |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на моноблок | бр. | 4,00 |  |  |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на писоари | бр. | 2,00 |  |  |  |  |
| 5. | Облицовка с фаянсови плочи | м2 | 65,00 |  |  |  |  |
| 6. | Облицовка с теракотени плочи | м2 | 18,00 |  |  |  |  |
| 7. | Доставка и монтаж на поставка за тоалетна хартия | бр. | 3,00 |  |  |  |  |
| 8. | Доставка и монтаж на поставка за хартия за ръце | бр. | 4,00 |  |  |  |  |
| 9. | Доставка и монтаж на огледало/50 см/75 см/ | бр. | 4,00 |  |  |  |  |
| 10. | Доставка и монтаж на врати/90 см/200 см-2 бр.; 80 см/200 см – 1 бр.;70 см/200 см.-4 бр.; алуминиеви-бели/ | бр. | 7,00 |  |  |  |  |
| 11. | Доставка и монтаж на радиатор - лира/стомана, 90 см/40 см/ | бр. | 2,00 |  |  |  |  |
| 12. | Изкърпване на мазилка върху стени | м2 | 70,00 |  |  |  |  |
| 13. | Доставка и монтаж на окачен таван/растерен, минерал-фазерно пано, 60 см/60 см, min 70 % влагоустойчивост/ | м2 | 18,00 |  |  |  |  |
| 14. | Доставка и монтаж на преградни стени от ПВЦ | м2 | 10,00 |  |  |  |  |
| 15. | Монтаж на елинсталации - комплект /табло, излази за осветление и контакти до 3 м/ | к-т | 2,00 |  |  |  |  |
| 16. | Доставка и монтаж на осветителни тела /влагозащитени, монтаж в окачен таван/ | бр. | 8,00 |  |  |  |  |
| 17. | Доставка и монтаж на ключове и контакти/8 бр. ключове и 2 бр. контакти/ | бр. | 10,00 |  |  |  |  |
| 18. | Доставка и монтаж на вентилатори за баня | бр. | 4,00 |  |  |  |  |
| 19. | Почистване и изхвърляне на строителни отпадъци |  |  |  |  |  |  |

Г. Ремонт на апартаменти

| № | Видове строителни и монтажни работи | Мярка | Количество | Цена за 1 л.м/1 кв.м /1 куб.м/ 1 бр. /1к-т съгласно Техническата спецификация (без ДДС) | Цена за 1 л.м/1 кв.м /1 куб.м/ 1 бр. /1к-т съгласно Техническата спецификация (с ДДС) | Цена общо за съответния вид работа (без ДДС) | Цена общо за съответния вид работа (с ДДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доставка и монтаж на врати за баня/70 см/200 см, плъзгащи, алуминиеви-бели, с едностранно огледало/ | бр. | 2,00 |  |  |  |  |
| 2. | Доставка и монтаж на окачени тавани в баня /растерен, минерал-фазерно пано, 60 см/60 см, min 70 % влагоустойчивост/ | м² | 10,00 |  |  |  |  |
| 3. | Настилка от теракот в коридор | м² | 10,00 |  |  |  |  |
| 4. | Предстенна обшивка на стени и тавани от гипскартон/без конструкцията/има изградена конструкция/ | м² | 86,00 |  |  |  |  |
| 5. | Шпакловка на стени и тавани от гипскартон | м² | 230,00 |  |  |  |  |
| 6. | Боядисване с латекс /70 м2-бял, 160 м2-цветно/ | м² | 230,00 |  |  |  |  |
| 7. | Циментова замазка | м² | 70,00 |  |  |  |  |
| 8. | Доставка и монтаж на шкаф за баня /70 см/55 см, PVC, горен/ | к-т | 2,00 |  |  |  |  |
| 9. | Доставка и монтаж на радиатор -лира/стомана, 90 см/40 см/ | бр. | 2,00 |  |  |  |  |
| 10. | Доставка и монтаж на вентилатор за баня | бр. | 2,00 |  |  |  |  |
| 11. | Доставка и монтаж ламиниран паркет/8 мм, АС4/32, с подложка 3 мм/ | м² | 70,00 |  |  |  |  |
| 12. | Монтаж на елинсталации включително апартаментни табла/табло, излаз за осветление и контакти до 7 м/ | к-т | 2,00 |  |  |  |  |
| 13. | Доставка и монтаж на осветителни тела/14 бр. луни за вграждане в окачен таван и 8 бр. аплици/ | бр. | 22,00 |  |  |  |  |
| 14. | Доставка и монтаж на ключове и контакти/8 бр. ключове и 16 бр. контакти/ | бр. | 24,00 |  |  |  |  |
| 15. | Доставка и монтаж на окачени тавани в баня / растерен, минерал-фазерно пано, 60 см/60 см, min 70 % влагоустойчивост | м² | 10,00 |  |  |  |  |
| 16. | Почистване и извозване строителни отпадъци |  |  |  |  |  |  |

1.3 Ремонт на канализационна система в СОСП  Сливен2

| № | Видове строителни и монтажни работи | Мярка | Количество | Цена за 1 л.м/1 кв.м /1 куб.м/ 1 бр. /1к-т съгласно Техническата спецификация (без ДДС) | Цена за 1 л.м/1 кв.м /1 куб.м/ 1 бр. /1к-т съгласно Техническата спецификация (с ДДС) | Цена общо за съответния вид работа (без ДДС) | Цена общо за съответния вид работа (с ДДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Трасиране и обследване с лаборатория на канализационен канал | м | 40 |  |  |  |  |
| 2. | Рязане на асфалт | м | 12 |  |  |  |  |
| 3. | Разчистване на терен над канализационен канал | м2 | 80 |  |  |  |  |
| 4. | Изкоп на канал с багер в земни почви при нормални условия на отвал | м3 | 60 |  |  |  |  |
| 5. | Натоварване и извозване земна маса | м3 | 60 |  |  |  |  |
| 6. | Доставка и полагане на подложен пясък | м3 | 3 |  |  |  |  |
| 8. | Доставка и монтаж дъно на шахта | бр. | 1 |  |  |  |  |
| 9. | Доставка и монтаж на ревизионна шахта (РШ) с размери d=100см, h=275см | бр. | 1 |  |  |  |  |
| 10. | Доставка и полагане PVC тръба ф 250 | м | 40 |  |  |  |  |
| 11. | Заустване на канализационна тръба в стара шахта | бр. | 2 |  |  |  |  |
| 12. | Заустване на канализационна тръба в новоизградена шахта | бр. | 1 |  |  |  |  |
| 13. | Обратен насип на земна маса | м3 | 60 |  |  |  |  |
| 14. | Уплътняване и подравняване на изкоп | м3 | 60 |  |  |  |  |
| 15. | Почистване на цялото канално трасе( 5 междушахтия ) с напорна машина | м | 100 |  |  |  |  |

- Текущи ремонти

2.1  Ремонт на водосточна инсталация на учебен комплекс Зелин в Ботевград

| № | Видове строителни и монтажни работи | Мярка | Количество | Цена за 1 л.м/1 кв.м /1 куб.м/ 1 бр. /1к-т съгласно Техническата спецификация (без ДДС) | Цена за 1 л.м/1 кв.м /1 куб.м/ 1 бр. /1к-т съгласно Техническата спецификация (с ДДС) | Цена общо за съответния вид работа (без ДДС) | Цена общо за съответния вид работа (с ДДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обрушване на мазилка | м² | 410,00 |  |  |  |  |
| 2. | Обрушване на мозаечни бордове | м² | 160,00 |  |  |  |  |
| 3. | Измазване на стени с вароциментов разтвор | м² | 440,00 |  |  |  |  |
| 4. | Направа на мозаечна бочарда | м² | 175,00 |  |  |  |  |
| 5. | Доставка и монтаж на безшевни квадратни улуци | м | 48,00 |  |  |  |  |
| 6. | Доставка и монтаж на водосточни тръби | м | 58,00 |  |  |  |  |
| 7. | Ремонт на метална покривна конструкция | м² | 170,00 |  |  |  |  |
| 8. | Ремонт на воронки | бр. | 3,00 |  |  |  |  |
| 9. | Монтаж и демонтаж на метално тръбно фасадно скеле | м² | 320,00 |  |  |  |  |
| 10. | Почистване и извозване строителни отпадъци |  |  |  |  |  |  |

2.2 Ремонт на покрив на сградата в учебен комплекс Зелин в Ботевград

| № | Видове строителни и монтажни работи | Мярка | Количество | Цена за 1 л.м/1 кв.м /1 куб.м/ 1 бр. /1к-т съгласно Техническата спецификация (без ДДС) | Цена за 1 л.м/1 кв.м /1 куб.м/ 1 бр. /1к-т съгласно Техническата спецификация (с ДДС) | Цена общо за съответния вид работа (без ДДС) | Цена общо за съответния вид работа (с ДДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Измитане и почистване на покрив | м2 | 330,00 |  |  |  |  |
| 2. | Полагане на хидроизолационна паста | м2 | 330,00 |  |  |  |  |
| 3. | Полагане на битумен грунд | м2 | 330,00 |  |  |  |  |
| 4. | Полагане на полизол с посипка 4.5кг/м2 | м2 | 330,00 |  |  |  |  |
| 5. | Демонтаж, ремонт и монтаж на ламаринени бордове | м2 | 58,00 |  |  |  |  |
| 6. | Ремонт на воронка | бр. | 1,00 |  |  |  |  |

2.3 Почистване, ремонт и подмяна на бавен филтър на основно водохващане СОСП София 4

| № | Видове строителни и монтажни работи | Мярка | Количество | Цена за 1 л.м/1 кв.м /1 куб.м/ 1 бр. /1к-т съгласно Техническата спецификация (без ДДС) | Цена за 1 л.м/1 кв.м /1 куб.м/ 1 бр. /1к-т съгласно Техническата спецификация (с ДДС) | Цена общо за съответния вид работа (без ДДС) | Цена общо за съответния вид работа (с ДДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цялостно почистване на бавен филтър и изнасяне на замърсената кварцова фракция. | м3 | 15 |  |  |  |  |
| 2. | Изграждане на бавен филтър и запълване с кварцова фракция 35мм | м3 | 2 |  |  |  |  |
| 3. | Запълване с кварцова фракция 25мм | м3 | 2 |  |  |  |  |
| 4. | Запълване с кварцова фракция 1,6мм | м3 | 10 |  |  |  |  |
| 5. | Покриване с платно | кг | 10 |  |  |  |  |
| 6. | Подмяна на тръби ф 100 | м | 40 |  |  |  |  |

  - Ремонт на покрив и външна стена в СОСП Златица

| № | Видове строителни и монтажни работи | Мярка | Количество | Цена за 1 л.м/1 кв.м /1 куб.м/ 1 бр. /1к-т съгласно Техническата спецификация (без ДДС) | Цена за 1 л.м/1 кв.м /1 куб.м/ 1 бр. /1к-т съгласно Техническата спецификация (с ДДС) | Цена общо за съответния вид работа (без ДДС) | Цена общо за съответния вид работа (с ДДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разбиване на бетон | м3 | 3,1 |  |  |  |  |
| 2. | Почистване и изхвърляне на отпадъци | м3 | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Ръчен изкоп | м3 | 0,5 |  |  |  |  |
| 4. | Кофраж стени | м2 | 20,4 |  |  |  |  |
| 5. | Армировка | кг | 138 |  |  |  |  |
| 6. | Бетон В 25 | м2 | 2,5 |  |  |  |  |
| 7. | Шпакловка с теракол и мрежа | м2 | 21 |  |  |  |  |
| 8. | Грундиране с бетон контакт | м2 | 21 |  |  |  |  |
| 9. | Мозаечна настилка | м2 | 21 |  |  |  |  |
| 10. | Трошен камък запълване | м3 | 3 |  |  |  |  |

  - Ремонт на хидроизолация на СОСП  Варна 2

| № | Видове строителни и монтажни работи | Мярка | Количество | Цена за 1 л.м/1 кв.м /1 куб.м/ 1 бр. /1к-т съгласно Техническата спецификация (без ДДС) | Цена за 1 л.м/1 кв.м /1 куб.м/ 1 бр. /1к-т съгласно Техническата спецификация (с ДДС) | Цена общо за съответния вид работа (без ДДС) | Цена общо за съответния вид работа (с ДДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изчукване на бетонна плоча | м2 | 25 |  |  |  |  |
| 2. | Почистване и изхвърляне на отпадъци | м3 | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Грундиране с бетон контакт | м2 | 25 |  |  |  |  |
| 4. | Изолационна замазка | м2 | 25 |  |  |  |  |
| 5. | Бетонова настилка | м3 | 1,5 |  |  |  |  |

  - Ремонт на хидроизолация на СОСП  Каварна  2

| № | Видове строителни и монтажни работи | Мярка | Количество | Цена за 1 л.м/1 кв.м /1 куб.м/ 1 бр. /1к-т съгласно Техническата спецификация (без ДДС) | Цена за 1 л.м/1 кв.м /1 куб.м/ 1 бр. /1к-т съгласно Техническата спецификация (с ДДС) | Цена общо за съответния вид работа (без ДДС) | Цена общо за съответния вид работа (с ДДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отнемане на стара хидроизолация | м2 | 270 |  |  |  |  |
| 2. | Почистване и изхвърляне на отпадъци | м3 | 6 |  |  |  |  |
| 3. | Възстановяване на хидроизолация и защитен слой | м2 | 270 |  |  |  |  |

  - Ремонт на терасите  на СОСП  Плевен   2

| № | Видове строителни и монтажни работи | Мярка | Количество | Цена за 1 л.м/1 кв.м /1 куб.м/ 1 бр. /1к-т съгласно Техническата спецификация (без ДДС) | Цена за 1 л.м/1 кв.м /1 куб.м/ 1 бр. /1к-т съгласно Техническата спецификация (с ДДС) | Цена общо за съответния вид работа (без ДДС) | Цена общо за съответния вид работа (с ДДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изкъртване на мозаечни первази на тераси и козирки | м3 | 4 |  |  |  |  |
| 2. | Почистване и изхвърляне на отпадъци | м3 | 4 |  |  |  |  |
| 3. | Възстановяване на мозаечни первази и козирки | м3 | 4 |  |  |  |  |

2.8 Ремонт на покрива на трафопост  на СОСП  Плевен   2

| № | Видове строителни и монтажни работи | Мярка | Количество | Цена за 1 л.м/1 кв.м /1 куб.м/ 1 бр. /1к-т съгласно Техническата спецификация (без ДДС) | Цена за 1 л.м/1 кв.м /1 куб.м/ 1 бр. /1к-т съгласно Техническата спецификация (с ДДС) | Цена общо за съответния вид работа (без ДДС) | Цена общо за съответния вид работа (с ДДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отнемане на стара хидроизолация | м2 | 45 |  |  |  |  |
| 2. | Почистване и изхвърляне на отпадъци | м3 | 2 |  |  |  |  |
| 3. | Възстановяване на хидроизолация и защитен слой | м2 | 45 |  |  |  |  |

  - Ремонт на покрив на СОСП  Русе   2

| № | Видове строителни и монтажни работи | Мярка | Количество | Цена за 1 л.м/1 кв.м /1 куб.м/ 1 бр. /1к-т съгласно Техническата спецификация (без ДДС) | Цена за 1 л.м/1 кв.м /1 куб.м/ 1 бр. /1к-т съгласно Техническата спецификация (с ДДС) | Цена общо за съответния вид работа (без ДДС) | Цена общо за съответния вид работа (с ДДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отнемане на стара хидроизолация | м2 | 110 |  |  |  |  |
| 2. | Изкърпване на покривна настилка | м2 | 110 |  |  |  |  |
| 3. | Измазване на два броя комини | бр. | 2 |  |  |  |  |
| 4. | Възстановяване на хидроизолация и защитен слой | м2 | 110 |  |  |  |  |
| 5. | Подмяна на улуци | м | 30 |  |  |  |  |

  - Изграждане на подпорна стена на СОСП Ст. Загора 2

| № | Видове строителни и монтажни работи | Мярка | Количество | Цена за 1 л.м/1 кв.м /1 куб.м/ 1 бр. /1к-т съгласно Техническата спецификация (без ДДС) | Цена за 1 л.м/1 кв.м /1 куб.м/ 1 бр. /1к-т съгласно Техническата спецификация (с ДДС) | Цена общо за съответния вид работа (без ДДС) | Цена общо за съответния вид работа (с ДДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подравняване на терен за строителни дейности | м2 | 10 |  |  |  |  |
| 2. | Разчистване на свлечена земна маса | м³ | 30 |  |  |  |  |
| 3. | Изкоп основи | м³ | 14 |  |  |  |  |
| 4. | Направа на кофраж | м2 | 120 |  |  |  |  |
| 5. | Изливане на бетон | м³ | 60 |  |  |  |  |

2.11	  Ремонт  на дренажна система  на СОСП В. Търново 2

| № | Видове строителни и монтажни работи | Мярка | Количество | Цена за 1 л.м/1 кв.м /1 куб.м/ 1 бр. /1к-т съгласно Техническата спецификация (без ДДС) | Цена за 1 л.м/1 кв.м /1 куб.м/ 1 бр. /1к-т съгласно Техническата спецификация (с ДДС) | Цена общо за съответния вид работа (без ДДС) | Цена общо за съответния вид работа (с ДДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доставка и монтаж на дренажна помпа с параметри Н- 25 м.в.ст., Q – 2.0 m 3 / h | бр. | 2 |  |  |  |  |
| 2. | Доставка и монтаж на тръба РР ф 40 мм в изкоп | м | 200 |  |  |  |  |
| 3. | Колена, муфи, тетки, компенсатори, преходници | бр. | 60 |  |  |  |  |
| 3. | Смукател, филтър, клапан | бр. | 2 |  |  |  |  |

Общата цена за изпълнение на всички видове строителни и монтажни работи е ...................................лв. / цифром и словом/ без ДДС и ......................................../цифром и словом/ с ДДС.

Цената е определена при пълно съответствие с техническите изисквания на Възложителя в поканата за пазарна консултация.

Ако участникът не е регистриран по Закона за данък върху добавена стойност (ЗДДС) лице,  той  посочва това обстоятелство в забележка към индикативното ценово предложение и не посочва ДДС в предложението.

Дата: .........................                                                   ПОДПИС и ПЕЧАТ: .....................................

..........................................................................

/име и фамилия/

..........................................................................

/длъжност на представляващия участника/