ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за възлагане и изпълнение на обществена поръчка с предмет:

# Текуща поддръжка на сграда на ул. „Й. В. Гурко“ № 6, включваща аварийни и текущи ремонти

# I. Цел на поръчката.

Основната цел е поддържането, извършването на текущи и основни ремонти, реконструкции и модернизации в частите от административната сграда на агенцията.

II. Обхват и кратко описание.

1. Предмет на поръчката е поддръжка и ремонт на части от административната сграда, намираща се в гр. София, ул. „Генерал Гурко“№ 6, предоставени за управление на Държавна агенция „Електронно управление“, при възникнала необходимост и след заявка от Възложителя.

II.1. Изпълнение на строително-монтажни работи.

Дейностите, предмет на обществената поръчка, се възлагат от Възложителя при възникнала необходимост от извършването им и могат да включват изпълнение на строителни и монтажни работи по групи, както следва:

- „Архитектура и строителство (АС), водоснабдяване и канализация (В и К), електроинсталации (ЕЛ)“- изпълнението включва: зидане на преградни стени, измазване, шпакловки и боядисване на стени и тавани, демонтаж и монтаж на подови настилки от балатум и теракотни плочи, блажно боядисване по дървена дограма и метални повърхности, отстраняване на аварии по водопроводната мрежа и канализация, подмяна на мивки, тоалетни казанчета, смесители и спирателна арматура, отпушване на канализация, сифони, отводнения, вътрешни ревизионни шахти, отстраняване на аварии и частични ремонти на ел. инсталацията и осветлението, отстраняване на повреди в контакти, ел. ключове, ел. табла и осветителни тела.

- „Отопление и вентилация (О и В)“ - изпълнението включва: аварийни ремонти на отоплителната и вентилационна инсталация, допълване на отоплителната инсталация, изпразване и напълване на отоплителната инсталация при ремонти, отстраняване на течове, промиване на радиатори, подмяна на радиатори.

- „Покривни и хидроизолационни работи“- изпълнението включва: направа на нова хидроизолация от усилен воалит или частично изкърпване на стара, подмяна на водосточни тръби, олуци и водосточни казанчета, подмяна на ламаринена обшивка, направа на изолация на хоризонтални и вертикални панелни фуги.

- „Ремонт на врати с обков и заключващи механизми, дограма, подмяна на стъклопакети и стъклопоставяне“- изпълнението включва: ремонт на дървена дограма на прозорци, изкърпване около дограма, ремонт на PVC и алуминиева дограма (смяна на брави, дръжки, панти и горни автомати за врати). Примерните видове работи, които е възможно да бъдат извършени /биха възникнали/, са описани в таблицата по-долу:

| № | Наименование на видовете строително-монтажни работи | Ед. мярка | Ед. количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I. БЕТОНОВИ РАБОТИ |  |  |
| 1 | РАЗБИВАНЕ НА БЕТОН С ЧУК И ШИЛО | мЗ | 1,00 |
| 2 | РАЗБИВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОН С ЧУК И ШИЛО | мЗ | 1,00 |
| 3 | РАЗБИВАНЕ НА СТОМАНОБЕТ.ПЛОЧИ С РЪЧЕН ЧУК | м2 | 1,00 |
| 4 | РАЗБИВАНЕ НА НЕАРМИРАНИ БЕТОННИ НАСТИЛКИ С РЪЧЕН ЧУК | м2 | 1,00 |
| 5 | РАЗБИВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОН С ЕЛЕКТР КЪРТАЧ | мЗ | 1,00 |
| 6 | РАЗБИВАНЕ СТОМАНОБЕТОННИ ПЛОЧИ С ЕЛ. КЪРТАЧ | м2 | 1,00 |
| 7 | РАЗБИВАНЕ НА НЕАРМИРАНИ БЕТОННИ НАСТИЛКИ С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КЪРТАЧ | м2 | 1,00 |
| 8 | ПРОСИЧАНЕ ОТВОРИ В СТ.БЕТ. СТЕНИ ДО 20 см РЪЧНО | м2 | 1,00 |
| 9 | ПРОСИЧАНЕ НА ОТВОРИ В СТ. БЕТОННИ СТЕНИ ДО 30 см РЪЧНО | м2 | 1,00 |
| 10 | ПРОСИЧАНЕ НА ОТВОРИ В СТ. БЕТОННИ СТЕНИ ДО 30 см С ЕЛЕКТРИЧЕСИ КЪРТАЧ | м2 | 1,00 |
| 11 | РАЗБИВАНЕ НА НЕАРМИРАН БЕТОН С КОМПР КЪРТАЧ | мЗ | 1,00 |
| 12 | РАЗБИВАНЕ НА НЕАРМИРАНА БЕТОННА НАСТИЛКА С КОМПРЕСОРЕН КЪРТАЧ | м2 | 1,00 |
| 13 | РАЗБИВАНЕ НА АРМИРАНА БЕТОННА НАСТИЛКА С КОМПРЕСОРЕН КЪРТАЧ | м2 | 1,00 |
| 14 | ПРОСИЧАНЕ НА ОТВОРИ ОТ 10/10 ДО 15/15 В БЕТОННА СТЕНА 20 см РЪЧНО | бр. | 1,00 |
| 15 | ПРИГОТВЯНЕ И ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН М10, РЪЧНО | м3 | 1,00 |
|  | II. ЗИДАРСКИ РАБОТИ |  |  |
| 1 | ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 65 мм НА ЦИМЕНТЕН РАЗТВОР | м2 | 1,00 |
| 2 | ТУХЛ. ЗИДАРИЯ 120 мм С ПЛЪТНИ ТУХЛИ НА ВАРОВ Р-Р | м2 | 1,00 |
| 3 | ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 120 мм С ПЛЪТНИ ТУХЛИ НА ВАРОЦИМЕНТЕН РАЗТВОР | м2 | 1,00 |
| 4 | ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 250 мм С ПЛЪТНИ ТУХЛИ НА ВАРОЦИМЕНТЕН РАЗТВОР | м3 | 1,00 |
| 5 | ПРОБИВАНЕ РЪЧНО НА ОТВОРИ ДО 25/25 СМ В ТУХЛЕН ЗИД 120 мм | бр. | 1,00 |
| 6 | ПРОБ. РЪЧНО ОТВОРИ ДО 50/50 В ТУХЛ. ЗИД 120 ММ | бр. | 1,00 |
| 7 | ПРОБ.РЪЧНО ОТВОРИ ДО 25/25 В ТУХЛ. ЗИД 250 ММ | бр. | 1,00 |
| 8 | ПРОБИВАНЕ РЪЧНО НА ОТВОРИ ДО 15/15 В ТУХЛЕН ЗИД 120 ММ | бр. | 1,00 |
| 9 | РАЗВАЛЯНЕ НА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 25 СМ НА ВАРО-ЦИМЕНТОВ РАЗТВОР | мЗ | 1,00 |
| 10 | РАЗВАЛЯНЕ НА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 12 см, ЕДИНИЧНИ ТУХЛИ НА ВАРО-ЦИМЕНТОВ РАЗТВОР | м2 | 1,00 |
| 11 | РАЗВАЛЯНЕ НА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 25 см, ЕДИНИЧНИ ТУХЛИ НА ВАРО-ЦИМЕНТОВ РАЗТВОР | м3 | 1,00 |
| 12 | ПРОСИЧАНЕ НА ОТВОРИ В СТАРИ ТУХЛЕНИ ЗИДОВЕ НА ЦИМЕНТЕН РАЗТВОР ПРИ ДЕБ. НА ЗИДА 120 мм.РЪЧНО | м2 | 1,00 |
| 13 | ПРОСИЧАНЕ НА ОТВОРИ В СТАРИ ТУХЛЕНИ ЗИДОВЕ НА ЦИМЕНТЕН РАЗТВОР ПРИ ДЕБ. НА ЗИДА 250 мм, РЪЧНО | м2 | 1,00 |
| 14 | ОФРМЯНЕ НА УЛЕИ ОТ 10/10 ДО 15/15 -МАШИННО, В ЗИДАРИЯ ОТ ТУХЛИ ИЛИ ГАЗОБЕТОН | м | 1,00 |
| 15 | РЪЧНО ИЗКОПАВАНЕ НА ГНЕЗДА С РАЗМЕРИ ДО 40/40 см В ЗИДАРИЯ 65 мм | бр. | 1,00 |
| 16 | РЪЧНО ИЗКОПАВАНЕ НА ГНЕЗДА С РАЗМЕРИ ДО 40/40 см В ЗИДАРИЯ 120 мм | бр. | 1,00 |
| 17 | ЗИДАРИЯ С ГАЗОБЕТОННИ БЛОКЧЕТА ТИП "ИТОНГ" С ДЕБЕЛИНА 12,5 см ЗА РЕМОНТИ | м2 | 1,00 |
| 18 | ЗИДАРИЯ С ГАЗОБЕТОННИ БЛОКЧЕТА "ИТОНГ" С ДЕБЕЛИНА 20 см ЗА РЕМОНТИ | мЗ | 1,00 |
|  | III. ТЕНЕКЕДЖИЙСКИ РАБОТИ |  |  |
| 1 | ОБШИВКА НА ПОДПРОЗОРЕЧНИ ПРАГОВЕ С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0.5 мм ПРИ РЕМОНТИ | м2 | 1,00 |
| 2 | МОНТАЖ НА ЕСОВЕ ОТ ПОЦ. ЛАМАРИНА ПРИ РЕМОНТИ | м | 1,00 |
| 3 | ПРОФИЛИРАНИ ЩОРЦОВЕ ОТ ПОЦИНК. ЛАМАРИНА ПРИ РЕМОНТИ | м | 1,00 |
| 4 | ДИЛАТАЦИОННИ ФУГИ ПО ПОДОВЕ ОТ ЛАМАРИНЕНИ ШИНИ ПРИ РЕМОНТИ | м | 1,00 |
| 5 | ДЕМОНТАЖ НА ОБШИВКА НА СТРЕХИ | м2 | 1,00 |
| 6 | ПОДМЯНА НА ОБШИВКА НА ПОДПРОЗОР ПРАГОВЕ | м2 | 1,00 |
|  | IV. ОБЛИЦОВЪЧНИ РАБОТИ |  |  |
| 1 | ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА С ПЛОЧКИ С РАЗМЕР 20х30 СМ НА ФУГА, С ВКЛЮЧЕНА ЦЕНА НА ПЛОЧКИТЕ ДО 20 ЛВ./М2 /ПРЕДМЕТ НА ОДОБРЕНИЕ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/ | м2 | 1,00 |
| 2 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЪБОХРАНИТЕЛИ И ЗАВЪРШВАЩИ ЛАЙСТНИ, СЪОБРАЗЕНИ С ЦВЕТА НА ФАЯНСА | м | 1,00 |
| 3 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЕКОРАТИВЕН ФАЯНСОВ ФРИЗ | м | 1,00 |
| 4 | ОБЛИЦОВКА НА ТУХЛЕНИ СТЕНИ С ГИПСОКАРТОН НА ЛЕПИЛО (СУХА МАЗИЛКА) ПРИ РЕМОНТИ | м2 | 1,00 |
| 5 | ОБЛИЦОВКА С ГИПСОКАРТОН ВЪРХУ МЕТАЛНА ИЛИ ДЪРВЕНА НОСЕЩА КОНСТРУКЦИЯ (СУХА МАЗИЛКА) ПРИ РЕМОНТИ | м2 | 1,00 |
| 6 | ОБЛИЦОВКА НА СТЕНИ С ГИПСОФАЗЕР НА ДЮБЕЛИ - РЕМ. | м2 | 1,00 |
| 7 | РАЗВАЛЯНЕ НА ОБЛИЦ. ОТ ФАЯНСОВИ ПЛОЧКИ НА ЛЕПИЛО | м2 | 1,00 |
| 8 | РАЗВАЛЯНЕ НА ОБЛИЦ. ОТ ТЕРАКОТА НА ЦИМ.РАЗТВОР | м2 | 1,00 |
| 9 | РАЗВАЛЯНЕ НА ФАЯНСОВИ И ТЕРАКОТНИ ОБЛИЦОВКИ ОКОЛО МИВКИ И ДР | м2 | 1,00 |
| 10 | РАЗВАЛЯНЕ НА МОЗАЕЧЕН ЦОКЪЛ С ВИСОЧИНА 10 СМ | м | 1,00 |
| 11 | ПОДМЯНА НА ЕДИНИЧНИ ФАЯНСОВИ ПЛОЧКИ НА СТЕНИ | бр. | 1,00 |
| 12 | ПОДМЯНА НА ЕДИНИЧНИ ФАЯНСОВИ ПЛОЧКИ КРАЙ МИВКИ | бр. | 1,00 |
| 13 | ПОДМЯНА НА ФАЯНСОВИ ОБЛИЦОВКИ КРАЙ МИВКИ И ПОД. | м2 | 1,00 |
| 14 | ИЗКЪРПВАНЕ НА ФАЯНСОВА ОБЛИЦ. С ОТДЕЛНИ ПЛОЧКИ | бр. | 1,00 |
| 15 | ОКАЧЕН ТАВАН С МИНЕРАЛОВАТНИ ПАНА МОДУЛ 600/600 | м2 | 1,00 |
| 16 | ОКАЧЕН ТАВАН С ГИПСОКАРТОН, ВКЛЮЧИТ. НОСЕЩИ ЕЛЕМЕНТИ И ИЗОЛАЦИЯ | м2 | 1,00 |
| 17 | ОБЛИЦОВКА НА ТУХЛ. СТЕНИ С ГИПСОКАРТОН НАЛЕПИЛО (СУХА МАЗИЛКА), ПРИ РЕМ. | м2 | 1,00 |
| 18 | ОБЛИЦОВКА С ГИПСОКАРТОН ВЪРХУ МЕТ. ИЛИ ДЪРВ. НОСЕЩА КОНСТРУКЦИЯ (без констр.), ПРИ РЕМ. | м2 | 1,00 |
| 19 | МОНТАЖНИ ПРЕГРАДНИ СТЕНИ ОТ ГИПСОКАРТОН -ЕДНОСЛОЙНИ, НА ЕДИНИЧНА КОНСТРУКЦИЯ, ПРИ РЕМ. | м2 | 1,00 |
| 20 | МОНТАЖНИ ПРЕГРАДНИ СТЕНИ ОТ ГИПСОКАРТОН -ДВУСЛОЙНИ, НА ЕДИНИЧНА КОНСТРУКЦИЯ, ПРИ РЕМ. | м2 | 1,00 |
| 21 | ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДСТЕННА ОБШИВКА /СУХА МАЗИЛКА/ ОТ ГИПСОКАРТОН С ЛЕПЕНЕ | м2 | 1,00 |
| 22 | ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДСТЕННА ОБШИВКА /СУХА МАЗИЛКА/ ОТ ГИПСОКАРТОН НА ЩЕНДЕРНА КОНСТРУКЦИЯ | м2 | 1,00 |
|  | V. МАЗАЧЕСКИ РАБОТИ |  |  |
| 1 | ВЪТРЕШНА ГЛАДКА ВАРОВА МАЗИЛКА ПО ТУХЛ. СТЕНИ, ЕДНОПЛАСТОВА, ПРИ РЕМОНТИ | м2 | 1,00 |
| 2 | ВЪТРЕШНА ГЛАДКА ВАРОЦИМ. МАЗИЛКА ПО ТУХЛ. СТЕНИ, ЕДНОПЛАСТОВА, ПРИ РЕМОНТИ | м2 | 1,00 |
| 3 | ВЪТРЕШНА ГЛАДКА МАЗИЛКА ПО ТУХЛ. СТЕНИ, ЕДНОПЛАСТОВА, С ГОТОВА СМЕС, ПРИ РЕМОНТИ | м2 | 1,00 |
| 4 | ВЪТРЕШНА ГЛАДКА ВАРОЦИМ. МАЗИЛКА ПО ГАЗОБЕТОН, ЕДНОПЛАСТОВА, ПРИ РЕМОНТИ | м2 | 1,00 |
| 5 | ВЪТРЕШНА ГЛАДКА МАЗИЛКА ПО ГАЗОБЕТОН, ЕДНОПЛАСТОВА, С ГОТОВА СМЕС, ПРИ РЕМОНТИ | м2 | 1,00 |
| 6 | МОНТАЖ НА ГИПСОФАЗЕРНИ ПЛОСКОСТИ ПО СТЕНИ - РЕМ. | м2 | 1,00 |
| 7 | ИЗКЪРПВАНЕ НА ВЪТР. ВАРОВИ МАЗИЛКИ ПО ТУХЛ. СТЕНИ | м2 | 1,00 |
| 8 | ИЗКЪРПВАНЕ НА ВЪТР. ВАРОВИ МАЗИЛКИ ПО БЕТ. СТЕНИ | м2 | 1,00 |
| 9 | ИЗКЪРПВАНЕ НА ГИПСОВИ ШПАХЛОВКА | м2 | 1,00 |
| 10 | ИЗКЪРПВАНЕ МАЗИЛКА ПО КАНАЛИ, ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ С ШИРИНА ДО 20 сm | м2 | 1,00 |
| 11 | ИЗКЪРПВАНЕ МАЗИЛКА ПО КАНАЛИ, ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ С ШИРИНА ДО 15 cm | м2 | 1,00 |
| 12 | ОЧУКВАНЕ НА ВАРОЦИМЕНТНА МАЗИЛКА | м2 | 1,00 |
| 13 | ОЧУКВАНЕ НА ЦИМЕНТНА МАЗИЛКА | м2 | 1,00 |
| 14 | ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ | м2 | 1,00 |
| 15 | ГИПСОВА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ | м2 | 1,00 |
| 16 | ЗАМОНОЛИТВАНЕ НА ОТВОРИ В ТУХЛЕН ЗИД 15/15 см | бр. | 1,00 |
| 17 | ЗАМОНОЛИТВАНЕ НА ОТВОРИ В ТУХЛЕН ЗИД 40/40 см | бр. | 1,00 |
| 18 | ПОДМАЗВАНЕ НА ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ С ШИРИНА ДО 15 СМ,В Т.Ч. ШПАКЛОВАНЕ И ПОДГОТОВКА ЗА БОЯДИСВАНЕ | м | 1,00 |
| 19 | ИЗКЪРПВАНЕ НА ГИПСОВА МАЗИЛКА, ГЛАДКА, ПО СТЕНИ | м2 | 1,00 |
| 20 | ОБРЪЩАНЕ СТРАНИЦИ, ВКЛ. AL ЛАЙСНИ | м | 1,00 |
|  | VI. ОКАЧЕНИ ТАВАНИ |  |  |
| 1 | ДЕМОНТАЖ НА ОКАЧЕН ТАВАН ОТ ГИПСОКАРТОН | м2 | 1,00 |
| 2 | ДЕМОНТАЖ НА ОКАЧЕН ТАВАН ОТ МИНЕРАЛНО-ВАТНИ ПАНА | м2 | 1,00 |
| 3 | ДОСТАВКА НА ОКАЧЕН ТАВАН С МОДУЛ 600/600 ОТ ПРЕСОВАНА МИНЕРАЛНА ВАТА С ДЕБ. 15 ММ | м2 | 1,00 |
| 4 | ДОСТАВКА НА ОКАЧЕН ТАВАН ОТ ГИПСОКАРТОН | м2 | 1,00 |
| 5 | ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БОРД ОТ ГИПСОКАРТОН С ВИС. ДО 20 СМ | м2 | 1,00 |
| 6 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СВОБОДНО ПОЛОЖЕНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ МИНЕРАЛНА ВАТА НАД ОКАЧЕН ТАВАН, 75 КГ/М3 | м2 | 1,00 |
| 7 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОКАЧЕН ТАВАН ОТ ВЛАГОУСТОЙЧИВ ГИПСОКАРТОН | м2 | 1,00 |
| 8 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СВОБОДНО ПОЛОЖЕНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ МИНЕРАЛНА ВАТА НАД ОКАЧЕН ТАВАН, 150 КГ/М3 | м2 | 1,00 |
|  | VII. РЕМОНТ НА НАСТИЛКИ |  |  |
| 1 | ДЕМОНТАЖ НА НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧИ | м2 | 1,00 |
| 2 | ЧАСТИЧНО ИЗКЪРПВАНЕ НА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА С ДЕБ. 1 СМ | м2 | 1,00 |
| 3 | ПОЛИРАНЕ НА ПОДОВА МОЗАЙКА | м2 | 1,00 |
| 4 | НАСТИЛКА ОТ ЛИНОЛЕУМ ИЛИ ПОДОБНИ, ПРИ РЕМОНТИ | м2 | 1,00 |
| 5 | НАСТИЛКА ОТ МОКЕТ-ОБИКНОВЕН, ПРИ РЕМОНТИ | м2 | 1,00 |
| 6 | НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧКИ С РАЗМЕР 30/30 СМ | м2 | 1,00 |
| 7 | НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧКИ С РАЗМЕР 20/20 СМ | м2 | 1,00 |
| 8 | НАСТИЛКА С ПЛОЧИ ОТ ГРАНИТОГРЕС С РАЗМЕР 30/30 СМ | м2 | 1,00 |
| 9 | НАСТИЛКА С ПЛОЧИ ОТ ГРАНИТОГРЕС С РАЗМЕР 40/40 СМ | м2 | 1,00 |
| 10 | РЕМОНТ НА ОБИКНОВЕНА МОЗАЙКА ПО ПОДОВЕ | м2 | 1,00 |
| 11 | РЕМОНТ НА КАРИРАНА МОЗАЙКА ПО ПОДОВЕ | м2 | 1,00 |
| 12 | ГЛАНЦИРАНА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА 2 СМ ПРИ РЕМОНТИ | м2 | 1,00 |
| 13 | ПЕРДАШЕНА АРМИРАНА ЗАМАЗКА - 4 СМ ПРИ РЕМОНТИ | м2 | 1,00 |
| 14 | МАШИННО ТЪРКАНЕ НА МОЗАЙКИ | м2 | 1,00 |
| 15 | ДЕМОНТАЖ НА PVC ПЕРВАЗ | м | 1,00 |
| 16 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ПЕРВАЗ, Н= 3,5 СМ | м | 1,00 |
| 17 | ДЕМОНТАЖ НА ДЪРВЕН ПЕРВАЗ | м | 1,00 |
| 18 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЪРВЕН ПЕРВАЗ, Н= 3,5 СМ | м | 1,00 |
| 19 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЪРВЕН ПЕРВАЗ, Н=5 СМ | м | 1,00 |
| 20 | ДЕМОНТАЖ НА СЪЩЕСТВУВАЩА НАСТИЛКА ОТ ПАРКЕТ | м2 | 1,00 |
| 21 | ДЕМОНТАЖ НА СЪЩЕСТВУВАЩА НАСТИЛКА БАЛАТУМ | м2 | 1,00 |
| 22 | ДЕМОНТАЖ НА СЪЩЕСТВУВАЩА НАСТИЛКА ОТ МОКЕТ | м2 | 1,00 |
| 23 | ПРЕРЕЖДАНЕ, С ЧАСТИЧНА ПОДМЯНА ДО 10% НА ДЪБОВ ПАРКЕТ С ЛАМЕЛИ ДО 250/80/12 ММ | м2 | 1,00 |
| 24 | ПРЕРЕЖДАНЕ, С ЧАСТИЧНА ПОДМЯНА ДО 10% НА БУКОВ ПАРКЕТ С ЛАМЕЛИ ДО 250/80/12 ММ | м2 | 1,00 |
| 25 | ЦИКЛЕНЕ И ТРИКРАТНО ЛАКИРАНЕ НА ПАРКЕТ С РЕАКТИВЕН ЛАК | м2 | 1,00 |
| 26 | ЦИКЛЕНЕ И ТРИКРАТНО ЛАКИРАНЕ НА ПАРКЕТ С ЛАК НА ВОДНА ОСНОВА | м2 | 1,00 |
| 27 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ, ЦВЯТ ДЪБ, ВЛАГОУСТОЙЧИВ, КЛАС 33,7 ММ, ДВОЕН КЛИК | м2 | 1,00 |
| 28 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРЕХОДНИ ПОДОВИ ЛАЙСНИ, ЦВЯТ АЛУМИНИЙ | м | 1,00 |
| 29 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC НАСТИЛКА С ИЗИСКВАНЕ ЗА ПРОТИВОХЛЪЗГАНЕ R 10 | м2 | 1,00 |
| 30 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC НАСТИЛКА БЕЗ ИЗИСКВАНЕ ЗА ПРОТИВОХЛЪЗГАНЕ | м2 | 1,00 |
| 31 | НАПРАВА НА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА ПО ПОДОВЕ С ДЕБ. 2,5 СМ | м2 | 1,00 |
| 32 | ПОЛАГАНЕ НА САМОРАЗЛИВАЩА СЕ ЗАМАЗКА ПО ПОДОВЕ С ДЕБ. 4 СМ | м2 | 1,00 |
|  | VIII. СТЪКЛАРСКИ РАБОТИ |  |  |
| 1 | ДЕМОНТАЖ И ПОДМЯНА НА ЕДИНИЧНИ СТЪКЛА С ДЕБЕЛИНА 4 ММ НА ДЪРВЕНА РАМКА, В Т.Ч. МАДЖУНИРАНЕ | м2 | 1,00 |
| 2 | ПОДМЯНА НА СТЪКЛОПАКЕТ С КОЕФИЦИЕНТ НА ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ ПО МАЛЪК ОТ 1,7 W/m2.C | м2 | 1,00 |
| 3 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЗАЩИТНО ФОЛИО | м2 | 1,00 |
|  | IX. БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ |  |  |
| 1 | ГРУНДИРАНЕ ПО ДЪРВЕНИ ПОВЪРХНОСТИ | м2 | 1,00 |
| 2 | БЛАЖНА БОЯ ПО ВАРОВИ И ГИПСОВИ МАЗИЛКИ ДВУКРАТНО | м2 | 1,00 |
| 3 | БЛАЖНА БОЯ ПО РАДИАТОРИ ДВУКРАТНО | м2 | 1,00 |
| 4 | БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ ДВУКРАТНО, В Т.Ч. ПОЧИСТВАНЕ НА ОСНОВАТА И ОБРАБОТКА ПРОТИВ РЪЖДА | м2 | 1,00 |
| 5 | БЛАЖНА БОЯ ПО СТОМ. ПАРАПЕТИ, РЕШЕТКИ ДВУКРАТНО | м2 | 1,00 |
| 6 | МИНИЗИРАНЕ НА СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ | м2 | 1,00 |
| 7 | БОЯДИСВАНЕ НА СТЕНИ И ТАВАНИ С БЯЛ ЛАТЕКС ДВУКРАТНО, С ПРЕДВАРИТЕЛНА ФИННА ОБРАБОТКА НА ПОВЪРХНОСТТА И ГРУНДИРАНЕ | м2 | 1,00 |
| 8 | БОЯДИСВАНЕ НА СТЕНИ И ТАВАНИ С ЦВЕТЕН ЛАТЕКС ДВУКРАТНО, С ПРЕДВАРИТЕЛНА ФИННА ОБРАБОТКА НА ПОВЪРХНОСТТА И ГРУНДИРАНЕ | м2 | 1,00 |
| 9 | ЛАКИРАНЕ НА ДЪРВЕНИ ПОВЪРХНОСТИ ПРИ РЕМОНТИ В Т.Ч. ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА | м2 | 1,00 |
| 10 | БЛАЖНА БОЯ ПО ДЪРВЕНА ДОГРАМА ЕДНОКРАТНО | м2 | 1,00 |
| 11 | ШПАКЛОВАНЕ ПО ГЛАДКА МАЗИЛКА С ГИПСОВО ЛЕПИЛО ПРИ РЕМОНТИ | м2 | 1,00 |
| 12 | ИЗСТЪРГВАНЕ НА ПОСТНА БОЯ ОТ СТЕНИ И ТАВАНИ | м2 | 1,00 |
| 13 | ИЗМИВАНЕ БЛАЖНА БОЯ ЗА ПОДГОТОВКА ЗА БОЯДИСВАНЕ | м2 | 1,00 |
| 14 | БАЙЦВАНЕ НА ДЪРВЕНИ ПЛОСКОСТИ-ДВУКРАТНО | м2 | 1,00 |
| 15 | БЛАЖНА БОЯ ПО ДЪРВ. ПОВЪРХНОСТИ ДВУКРАТНО ПРИ РЕМОНТ | м2 | 1,00 |
| 16 | ОСТЪРГВАНЕ НА ЛАТЕКСОВА БОЯ ПО ТАВАНИ С ИЗМИВАНЕ | м2 | 1,00 |
| 17 | СВАЛЯНЕ НА ТАПЕТИ | м2 | 1,00 |
| 18 | БЕТОН КОНТАКТ ПО ПОВЪРХНОСТИ | м2 | 1,00 |
|  | X. ДОГРАМА – ПОДМЯНА И РЕМОНТ |  |  |
| 1 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВА ДОГРАМА, НЕОТВАРЯЕМА ЧАСТ, С КОЕФИЦИЕНТ НА ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ НА СТЪКЛОПАКЕТА И ПРОФИЛИТЕ ПО-МАЛЪК ОТ 1,7 W/m2.C | м2 | 1,00 |
| 2 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВА ДОГРАМА, ЕДНОПЛОСКОСТНО ОТВАРЯЕМА ЧАСТ, С КОЕФИЦИЕНТ НА ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ НА СТЪКЛОПАКЕТА И ПРОФИЛИТЕ ПО-МАЛЪК ОТ 1,7 W/m2.C | м2 | 1,00 |
| 3 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВА ДОГРАМА, ДВУПЛОСКОСТНО ОТВАРЯЕМА ЧАСТ, С КОЕФИЦИЕНТ НА ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ НА СТЪКЛОПАКЕТА И ПРОФИЛИТЕ ПО-МАЛЪК ОТ 1,7 W/m2.C | м2 | 1,00 |
| 4 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВА ДОГРАМА, С НЕПРЕКЪСНАТ ТЕРМОМОСТ, НЕОТВАРЯЕМА ЧАСТ, В Т.Ч. ЕДИНИЧНО СТЪКЛО 5 ММ | м2 | 1,00 |
| 5 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВА ДОГРАМА, С НЕПРЕКЪСНАТ ТЕРМОМОСТ, ЕДНОПЛОСКОСТНО ОТВАРЯЕМА ЧАСТ, В Т.Ч. ОБКОВ И ЕДИНИЧНО СТЪКЛО ОТ 5 ММ | м2 | 1,00 |
| 6 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВА ДОГРАМА, С НЕПРЕКЪСНАТ ТЕРМОМОСТ, НЕОТВАРЯЕМА ЧАСТ, В Т.Ч. ПЪЛНЕЖ ОТ PVC ЛАМЕЛИ | м2 | 1,00 |
| 7 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВА ДОГРАМА, С НЕПРЕКЪСНАТ ТЕРМОМОСТ, С ЕДНОСПЛОСКОСТНО ОТВАРЯЕМА ЧАСТ, В Т.Ч. ОБКОВ И ПЪЛНЕЖ ОТ PVC ЛАМЕЛИ | м2 | 1,00 |
| 8 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ДОГРАМА, НЕОТВАРЯЕМА ЧАСТ, С КОЕФИЦИЕНТ НА ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ НА СТЪКЛОПАКЕТА И ПРОФИЛИТЕ ПО-МАЛЪК ОТ 1,7 W/m2.C | м2 | 1,00 |
| 9 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ДОГРАМА, С ЕДНОПЛОСКОСТНА ОТВАРЯЕМА ЧАСТ, С КОЕФИЦИЕНТ НА ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ НА СТЪКЛОПАКЕТА И ПРОФИЛИТЕ ПО-МАЛЪК ОТ 1,7 W/m2.C | м2 | 1,00 |
| 10 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ДОГРАМА, С ДВУПЛОСКОСТНА ОТВАРЯЕМА ЧАСТ, С КОЕФИЦИЕНТ НА ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ НА СТЪКЛОПАКЕТА И ПРОФИЛИТЕ ПО-МАЛЪК ОТ 1,7 W/m2.C | м2 | 1,00 |
| 11 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪНШЕН ПОДПРОЗОРЕЧЕН АЛУМИНИЕВ ПЕРВАЗ, С ШИР. ДО 36 СМ | м | 1,00 |
| 12 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪТРЕШЕН PVC ПЕРВАЗ, С ШИР. ДО 25 СМ | м | 1,00 |
| 13 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪТРЕШЕН MDF ПЕРВАЗ, С ШИР. ДО 25 СМ | м | 1,00 |
| 14 | ОБРАБОТКА ЛАМАРИНЕНИ ВЪНШНИ ПЕРВАЗИ С АТНИКОРОЗИОНЕН ГРУНД | м | 1,00 |
| 15 | ОФОРМЯНЕ ФУГА МЕЖДУ ДОГРАМА И ВЪНШЕН ПЕРВАЗ | м | 1,00 |
| 16 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВРАТА АЛУМИНИЕВА 90/200 СМ, ПЪЛНЕЖ- ПДЧ, БЕЗ ТЕРМОМОСТ | бр. | 1,00 |
| 17 | ПРОГОНКА НА ЕДНОКРИЛА ВРАТА | бр. | 1,00 |
| 18 | ПРОГОНКА НА ДВУКРИЛА ВРАТА | бр. | 1,00 |
| 19 | ПРОГОНКА НА ЕДНОКРИЛА ВХОДНА ВРАТА | бр. | 1,00 |
| 20 | ДЕМОНТИРАНЕ НА КАСА НА ВРАТА | бр. | 1,00 |
| 21 | МОНТИРАНЕ НА НОВА ВРАТА НА МЯСТОТО НА ДЕМОНТИРАНА СТАРА НА ЗИД 25 cm | бр. | 1,00 |
| 22 | МОНТАЖ КАСА НА ВРАТА 29 cm НА МЯСТО НА ДЕМОНТИР | бр. | 1,00 |
| 23 | ДЕМОНТИРАНЕ НА ДЪРВЕНА ВРАТА | бр. | 1,00 |
| 24 | ДЕМОНТИРАНЕ НА ДЪРВЕНА КАСА | бр. | 1,00 |
| 25 | ДЕМОНТИРАНЕ НА МЕТАЛНА КАСА | бр. | 1,00 |
| 26 | ДЕМОНТИРАНЕ НА ДЪРВЕНИ ПРОЗОРЦИ | бр. | 1,00 |
| 27 | ПОСТАВЯНЕ НА ОБИКНОВЕНА ПАНТА ЗА ДЪРВЕНА ВРАТА | бр. | 1,00 |
| 28 | НАПРАВА И СМЯНА НА ПЕРВАЗ ЗА КАСА 50/10 ММ | м | 1,00 |
| 29 | НАПРАВА И СМЯНА НА ПЕРВАЗ ЗА КАСА 10/10 ММ | м | 1,00 |
| 30 | ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ НА ОБИКНОВЕНА БРАВА, В Т.Ч. ШИЛДОВЕ | бр. | 1,00 |
| 31 | ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ НА СЕКРЕТНА БРАВА, В Т.Ч. ШИЛДОВЕ | бр. | 1,00 |
| 32 | ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ НА ОБИКНОВЕННИ ШИЛДОВЕ | бр. | 1,00 |
| 33 | ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ НА ЛУКСОЗНИ ШИЛДОВЕ | бр. | 1,00 |
| 34 | МОНТАЖ НА СЕКРЕТЕН ПАТРОН | бр. | 1,00 |
| 35 | СПЕЦИАЛИЗИРАН ДЕМОНТАЖ НА СЕКРЕТЕН ПАТРОН | бр. | 1,00 |
| 36 | ПОДМЯНА НА ПАНТА НА ДЪРВЕНА ВРАТА | бр. | 1,00 |
| 37 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АВТОМАТ ЗА ВРАТА | бр. | 1,00 |
| 38 | ПОДРЯЗВАНЕ НА ВРАТА ОТДОЛУ | бр. | 1,00 |
| 39 | ОБРЪЩАНЕ НА ВРАТА (ЛЯВО-ДЯСНО) БЕЗ СМЯНА НА КАСА | бр. | 1,00 |
| 40 | ИЗКЪРПВАНЕ ОКОЛО БРАВА С ИЗДЪЛБАВАНЕ НА ГНЕЗДОТО | бр. | 1,00 |
| 41 | ИЗКЪРПВАНЕ ОКОЛО КАРШАЛЪК | бр. | 1,00 |
| 42 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВРАТА ПРЕСОВАНА 16 СМ ПРИ РЕМОНТИ | м2 | 1,00 |
| 43 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВРАТА ШПЕРВАНА 16 СМ ПРИ РЕМОНТИ | м2 | 1,00 |
| 44 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВРАТА ФУРНИРОВАНА 29 СМ ПРИ РЕМОНТИ | м2 | 1,00 |
| 45 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВРАТА ТАБЛЕНА 16 СМ ПРИ РЕМ. | м2 | 1,00 |
| 46 | УПЛЪТНЯВАНЕ НА ДОГРАМА МЕЖДУ КРИЛАТА С ДУНАПРЕНЕНИ УПЛЪТНИТЕЛИ ПРИ РЕМОНТИ | м | 1,00 |
| 47 | УПЛЪТНЯВАНЕ НА ДОГРАМА МЕЖДУ КРИЛАТА С МЕТАЛНИ ЛАЙСТНИ ПРИ РЕМОНТИ | м | 1,00 |
| 48 | УПЛЪТНЯВАНЕ С ПОЛИУРЕТАНОВА ПЯНА ПРИ РЕМОНТИ | м | 1,00 |
| 49 | СМЯНА НА МАРТИНКА КОМПЛЕКТ С ИЗВАЖДАНЕ НА СТАРАТА | бр. | 1,00 |
| 50 | СМЯНА НА ОЛИВКА КОМПЛЕКТ С ИЗВАЖДАНЕ НА СТАРАТА | бр. | 1,00 |
| 51 | НАПРАВА И СМЯНА НА ВОДОБРАН НА ПРОЗОРЕЦ | бр. | 1,00 |
| 52 | РЕГУЛИРАНЕ НА ДЪРВЕНИ ВРАТИ | бр. | 1,00 |
| 53 | ШЛАЙФАНЕ НА ДЪРВЕНИ ВРАТИ | м² | 1,00 |
|  | XI. ОБЩА ЗАБЕЛЕЖКА ПО ЧАСТТА: Монтажът на дограмата се извършва по детайл на производителя на системата и включва всички дейности и материали за постигане на завършен вид и годност за нормална експлоатация. Запазва се растера и отваряемостта. |  |  |
|  | XII. ПОКРИВНИ РАБОТИ ПЛОСЪК ПОКРИВ |  |  |
| 1 | ДЕМОНТАЖ НА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ, РУЛОНЕН ТИП | м2 | 1,00 |
| 2 | ДЕМОНТАЖ НА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ И LT ЛАМАРИНА | м2 | 1,00 |
| 3 | ИЗКЪРПВАНЕ С ХИДРОИЗОЛАЦИЯ С ЕДИН ПЛАСТ УСИЛЕН ВОАЛИТ НА ТОПЛО БИТУМНО ЛЕПИЛО | м2 | 1,00 |
| 4 | ВРЕМЕННА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ОТ 1 ПЛ. ПОКРИВНА МУШАМА НА ТОПЛО БИТ.ЛЕПИЛО | м2 | 1,00 |
| 5 | НАПРАВА НА ИЗРАВНИТЕЛНА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА ПО ПОКРИВИ - 2 СМ | м2 | 1,00 |
| 6 | ИМПРЕГНАЦИЯ ЗА ВОДОУСТОИЧИВОСТ | м2 | 1,00 |
| 7 | ХИДРОИЗОЛАЦИЯ С 3 ПЛАСТА ПОКР. МУШ. НА ТОПЛО БИТ. ЛЕПИЛО И 2 СТУД.АЗБОБИТ. ЗАМАЗКИ | м2 | 1,00 |
| 8 | ХИДРОИЗОЛАЦИЯ С ЕДИН ПЛАСТ ВОАЛИТ НА ГАЗОПЛАМЪЧНО ЗАЛЕПВАНЕ | м2 | 1,00 |
| 9 | ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ОТ ЕДИН ПЛАСТ АРР МЕМБРАНА НА ГАЗОПЛАМЪЧНО ЗАЛЕПВАНЕ ПРИ РЕМОНТИ | м2 | 1,00 |
| 10 | КОМПЕНСАТОРИ ОТ ВОАЛИТ ПРИ РЕМОНТИ | м | 1,00 |
| 11 | ХИДРОИЗОЛАЦИЯ С 1 УСИЛЕН ПЛАСТ ВОАЛИТ НА ТОПЛО БИТУМНО .ЛЕПИЛО | м2 | 1,00 |
| 12 | ХИДРОИЗОЛАЦИЯ С 2 УСИЛЕНИ ПЛАСТА ВОАЛИТ НА ТОПЛО БИТУМНО .ЛЕПИЛО | м2 | 1,00 |
| 13 | ХИДРОИЗОЛАЦИЯ С 1 УСИЛЕН ПЛАСТ ВОАЛИТ НА ГАЗОПЛАМЪЧНО ЗАЛЕПВАНЕ | м2 | 1,00 |
| 14 | ХИДРОИЗОЛАЦИЯ С 2 УСИЛЕНИ ПЛАСТА ВОАЛИТ НА ГАЗОПЛАМЪЧНО ЗАЛЕПВАНЕ | м2 | 1,00 |
| 15 | ХИДРОИЗОЛАЦИЯ С 1 УСИЛЕН ПЛАСТ ВОАЛИТ С ПОСИПКА НА ГАЗОПЛАМЪЧНО ЗАЛЕПВАНЕ | м2 | 1,00 |
| 16 | НАПРАВА НА КОМПЕНСАТОРИ ОТ ВОАЛИТ | м2 | 1,00 |
| 17 | ПОЛАГАНЕ НА ТОПЛО БИТУМНО ЛЕПИЛО | м2 | 1,00 |
| 18 | ПОЛАГАНЕ НА СТУДЕНО БИТУМНО ЛЕПИЛО | м2 | 1,00 |
| 19 | ЗАЩИТА НА ПОКРИВНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ С РЕЧЕН ФИЛЦ | м2 | 1,00 |
| 20 | ЗАЩИТА НА ПОКРИВНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ С КРИСТАЛИЗИРАН ВАРОВИК ПРИ РЕМОНТИ | м2 | 1,00 |
| 21 | ОФОРМЯНЕ НА ХОЛКЕРИ ПО БОРДОВЕ, КОМИНИ, ПОДОБНИ С ВИСОЧИНА ДО 40 СМ | м2 | 1,00 |
|  | XIII. ТЕНЕКЕДЖИЙСКИ РАБОТИ |  |  |
| 1 | ДЕМОНТАЖ НА ВОРОНКИ | бр. | 1,00 |
| 2 | ДЕМОНТАЖ НА ОЛУЦИ ОБИКНОВЕНИ | м | 1,00 |
| 3 | ДЕМОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНО КАЗАНЧЕ ПОД ОЛУК | бр. | 1,00 |
| 4 | ДЕМОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ Ф 10 - 15 см | м | 1,00 |
| 5 | ДЕМОНТАЖ НА ЛАМАРИНЕНА ОБШИВКА | м2 | 1,00 |
| 6 | ИЗПРАВЯНЕ И ИЗКЪРПВАНЕ С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0,5 ММ НА ПОЛИ, ОБШИВКА ОКОЛО КАПАНДУРИ И УЛАМИ С ПАРЧЕТА ДО 1 М2 НА ДВОЕН ФИЛЦ БЕЗ ЗАПОЯВАНЕ | м2 | 1,00 |
| 7 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОРОНКИ | бр. | 1,00 |
| 8 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНО КАЗАНЧЕ ПОД ОЛУК | бр. | 1,00 |
| 9 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОЛУЦИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА | м | 1,00 |
| 10 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ Ф10 СМ | м | 1,00 |
| 11 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ Ф15 СМ | м | 1,00 |
| 12 | ОБШИВКА ПОКРИВИ, КОРНИЗИ, УЛАМИ И ПОЛИ С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0,5ММ | м2 | 1,00 |
| 13 | ОБШИВКА КОМИНИ С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА | м2 | 1,00 |
| 14 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНО КАЗАНЧЕ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА | бр. | 1,00 |
|  | XIV. ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПОКРИВ |  |  |
| 1 | ДЕМОНТАЖ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ С ОЧУКВАНЕ НА ЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА ПОД ТОПЛОИЗОЛАЦИЯТА И ПОЧИСТВАНЕ НА ПОВЪРХНОСТТА | м2 | 1,00 |
| 2 | ПОЛАГАНЕ НА ТОПЛО ИЗОЛАЦИЯ ОТ КАШИРАН СТИРОПОР С ДЕБ 40 ММ | м2 | 1,00 |
|  | XV. ДРУГИ |  |  |
| 1 | ДЕМОНТАЖ НА ГРЪМООТВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ | бр. | 1,00 |
| 2 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГРЪМООТВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ | м | 1,00 |
|  | XVI. ОВ и К |  |  |
| 1 | МОНТАЖ НА ЧУГУНЕНИ РАДИАТОРИ ДО 10 ПРЕШЛЕНА | бр. | 1,00 |
| 2 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЧУГУНЕН РАДИАТОР ДО 10 ПРЕШЛЕНА | бр. | 1,00 |
| 3 | МОНТАЖ НА ЧУГУНЕНИ РАДИАТОРИ ДО 20 ПРЕШЛЕНА | бр. | 1,00 |
| 4 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЧУГУНЕНИ РАДИАТОРИ ДО 20 ПРЕШЛЕНА | бр. | 1,00 |
| 5 | МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВИ РАДИАТОРИ ДО 10 ПРЕШЛЕНА НА КОНЗОЛИ | бр. | 1,00 |
| 6 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВИ РАДИАТОРИ ДО 10 ПРЕШЛЕНА НА КОНЗОЛИ | бр. | 1,00 |
| 7 | МОНТАЖ НА АЛУМ. РАДИАТОРИ ДО 20 ПРЕШЛЕНА НА КОНЗОЛИ | бр. | 1,00 |
| 8 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЛУМ. РАДИАТОРИ ДО 20 ПРЕШЛЕНА НА КОНЗОЛИ | бр. | 1,00 |
| 9 | МОНТАЖ НА АЛУМ. РАДИАТОРИ ДО 10 ПРЕШЛЕНА НА СТОЙКИ | бр. | 1,00 |
| 10 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЛУМ. РАДИАТОРИ ДО 10 ПРЕШЛЕНА НА СТОЙКИ | бр. | 1,00 |
| 11 | МОНТАЖ НА АЛУМ. РАДИАТОРИ ДО 20 ПРЕШЛЕНА НА СТОЙКИ | бр. | 1,00 |
| 12 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЛУМ. РАДИАТОРИ ДО 20 ПРЕШЛЕНА НА СТОЙКИ | бр. | 1,00 |
| 13 | МОНТАЖ НА ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ 1/2" НА ОТОПЛ. ТЯЛО | бр. | 1,00 |
| 14 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ 1/2" НА ОТОПЛ. ТЯЛО | бр. | 1,00 |
| 15 | МОНТАЖ НА РАДИАТОРЕН ВЕНТИЛ | бр. | 1,00 |
| 16 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РАДИАТОРЕН ВЕНТИЛ | бр. | 1,00 |
| 17 | МОНТАЖ НА РАДИАТОРЕН ХОЛЕНДЪР | бр. | 1,00 |
| 18 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РАДИАТОРЕН ХОЛЕНДЪР | бр. | 1,00 |
| 19 | ТОПЛА ПРОБА НА ОТОПЛ. ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ОТОПЛ. ТЯЛО | бр. | 1,00 |
| 20 | ДЕМОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 1/2" | м | 1,00 |
| 21 | ДЕМОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 3/4" | м | 1,00 |
| 22 | ДЕМОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 1" | м | 1,00 |
| 23 | ДЕМОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 1 1/4" | м | 1,00 |
| 24 | ДЕМОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 1 1/2" | м | 1,00 |
| 25 | ДЕМОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 2" | м | 1,00 |
| 26 | ЗАВАРКА НА ПУКНАТА ТРЪБА (МОНТИРАНА) С ДЪЛЖ. НА ЗАВАРКАТА ДО 20 cm (САМО ТРУД) | бр. | 1,00 |
| 27 | ЗАВАРКА НА ПУКНАТА ТРЪБА (МОНТИРАНА) С ДЪЛЖ. НА ЗАВАРКАТА ДО 20 cm ОТ СТРНА СТЕНАТА (ТРУД) | бр. | 1,00 |
| 28 | ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ДО 2" НА ХИДРАВЛИЧНО НАЛЯГАНЕ | м | 1,00 |
| 29 | ИЗПРОБВАНЕ НА ВОДНО ОТОПЛЕНИЕ ДО 50 ОТОПЛИТЕЛНИ ТЕЛА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ДЕФЕКТИ | бр. | 1,00 |
| 30 | ИЗТОЧВАНЕ НА ВОДНО ОТОПЛЕНИЕ ДО 20 ОТОПЛИТЕЛНИ ТЕЛА | бр. | 1,00 |
| 31 | ПРОМИВАНЕ НА ЩРАНГОВЕТЕ ЗА ПАРНО ИЛИ ВОДНО ОТОПЛЕНИЕ ПОД НАЛЯГАНЕ | бр. | 1,00 |
| 32 | ПРОМИВАНЕ СТАРИ ОТОПЛ.ТЕЛА ПОД ВОДНО НАЛЯГАНЕ | бр. | 1,00 |
| 33 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ БОЙЛЕР ЗА 50 Л ТОПЛА ВОДА | бр. | 1,00 |
| 34 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРЕДПАЗЕН ВЕНТИЛ /БАЛАНС/ 1/2" ЗА БОЙЛЕР | бр. | 1,00 |
| 35 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЕНТИЛАЦИОННИ РЕШЕТКИ 60/60 СМ | бр. | 1,00 |
| 36 | ДЕМОНТАЖ НА РАДИАТОРЕН ВЕНТИЛ | бр. | 1,00 |
| 37 | ДЕМОНТАЖ НА БОЙЛЕР | бр. | 1,00 |
| 38 | ДЕМОНТАЖ НА ВЕНТИЛАЦИОННА РЕШЕТКА | бр. | 1,00 |
| 39 | ДЕМОНТАЖ НА ЧУГУНЕНИ РАДИАТОРИ ДО 10 ПРЕШЛЕНА | бр. | 1,00 |
| 40 | ДЕМОНТАЖ НА ЧУГУНЕНИ РАДИАТОРИ ДО 20 ПРЕШЛЕНА | бр. | 1,00 |
| 41 | СВАЛЯНЕ И КАЧВАНЕ НА ЧУГУНЕНИ РАДИАТОРИ ДО 10 ПРЕШЛЕНА ЗА ПРОМИВАНЕ ИЛИ СМЯНА | бр. | 1,00 |
|  | XVII. В и К |  |  |
| 1 | ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ Ф 20 - СТУД.ВОДА, ВКЛ. АРМАТУРА, ФИТИНГИ, КОМПЕНСАТОРИ И КРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ | м | 1,00 |
| 2 | ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ Ф 25 - СТУД.ВОДА, ВКЛ. АРМАТУРА, ФИТИНГИ, КОМПЕНСАТОРИ И КРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ | м | 1,00 |
| 3 | ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ Ф 32 - СТУД.ВОДА, ВКЛ. АРМАТУРА, ФИТИНГИ, КОМПЕНСАТОРИ И КРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ | м | 1,00 |
| 4 | ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ Ф 40 - СТУД.ВОДА, ВКЛ. АРМАТУРА, ФИТИНГИ, КОМПЕНСАТОРИ И КРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ | м | 1,00 |
| 5 | ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ Ф 20 - ТОПЛА ВОДА, ВКЛ. АРМАТУРА, ФИТИНГИ, КОМПЕНСАТОРИ И КРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ | м | 1,00 |
| 6 | ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ Ф 25 - ТОПЛА ВОДА, ВКЛ. АРМАТУРА, ФИТИНГИ, КОМПЕНСАТОРИ И КРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ | м | 1,00 |
| 7 | ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ Ф 32 - ТОПЛА ВОДА, ВКЛ. АРМАТУРА, ФИТИНГИ, КОМПЕНСАТОРИ И КРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ | м | 1,00 |
| 8 | ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ Ф 40 - ТОПЛА ВОДА, ВКЛ. АРМАТУРА, ФИТИНГИ, КОМПЕНСАТОРИ И КРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ | м | 1,00 |
| 9 | ДЕМОНТАЖ НА ПОРЦЕЛАНОВА МИВКА, В Т.Ч. СИФОН, КОНЗОЛИ, БОТУШ ИЛИ ПОЛУБОТУШ | бр. | 1,00 |
| 10 | ДЕМОНТАЖ НА ТОАЛЕТНА ЧИНИЯ | бр. | 1,00 |
| 11 | ДЕМОНТАЖ НА СИФОН ЗА МИВКА | бр. | 1,00 |
| 12 | ДЕМОНТАЖ НА КАНЕЛКА ИЛИ КРАН | бр. | 1,00 |
| 13 | ДЕМОНТАЖ НА ПОДОВ СИФОН | бр. | 1,00 |
| 14 | ДЕМОНТАЖ НА МОНОБЛОК | бр. | 1,00 |
| 15 | ДЕМОНТАЖ НА СМЕСИТЕЛНА БАТЕРИЯ | бр. | 1,00 |
| 16 | ДЕМОНТАЖ НА ТОАЛЕТНА ДЪСКА | бр. | 1,00 |
| 17 | ДЕМОНТАЖ НА ПИСОАР | бр. | 1,00 |
| 18 | ДЕМОНТАЖ НА ПОДОВ РОГОВ СИФОН Ф 50 ММ | бр. | 1,00 |
| 19 | ОТПУШВАНЕ НА КАНАЛИ | бр. | 1,00 |
| 20 | ОТПУШВАНЕ НА ШАХТИ | бр. | 1,00 |
| 21 | ОТПУШВАНЕ НА СИФОНИ | бр. | 1,00 |
| 22 | ОТПУШВАНЕ НА МИВКИ | бр. | 1,00 |
| 23 | УЛЕИ ОТ 10/10 ДО 15/15 РЪЧНО В ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ | бр. | 1,00 |
| 24 | УЛЕИ ОТ 40/20 ДО 50/40 РЪЧНО В ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ | бр. | 1,00 |
| 25 | УЛЕИ ОТ 20/15 ДО 25/20 РЪЧНО В БЕТОННА СТЕНА | бр. | 1,00 |
| 26 | ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ ДО 40/40 В ЗИД 1/2 ТУХЛА | бр. | 1,00 |
| 27 | ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ ДО 40/40 В ЗИД 1 ТУХЛА | бр. | 1,00 |
| 28 | ШИБЪРЕН КРАН 1 IT БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ | 6p. | 1,00 |
| 29 | ШИБЪРЕН КРАН 3/4" БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ | 6p. | 1,00 |
| 30 | ШИБЪРЕН КРАН 1" БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ | 6p. | 1,00 |
| 31 | ШИБЪРЕН КРАН 1 IT C ИЗПРАЗНИТЕЛ | 6p. | 1,00 |
| 32 | ШИБЪРЕН КРАН 3 /4" С ИЗПРАЗНИТЕЛ | 6p. | 1,00 |
| 33 | ШИБЪРЕН КРАН 1" С ИЗПРАЗНИТЕЛ | 6p. | 1,00 |
| 34 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СПИРАТЕЛЕН КРАН ½“, СФЕРИЧЕН | 6p. | 1,00 |
| 35 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СМЕСИТЕЛНА БАТЕРИЯ ЗА МИВКА ЗА СТЕНЕН МОНТАЖ, В Т.Ч. АРМАТУРА ЗА СВЪРЗВАНЕ С ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА | 6p. | 1,00 |
| 36 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОЯЩА СМЕСИТЕЛНА БАТЕРИЯ ЗА МИВКА ЗА СТЕНЕН МОНТАЖ, В Т.Ч. АРМАТУРА ЗА СВЪРЗВАНЕ С ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА | 6p. | 1,00 |
| 37 | МОНТАЖ НА СМЕСИТЕЛНА БАТЕРИЯ ЗА МИВКА | 6p. | 1,00 |
| 38 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДУШОВЕ | 6p. | 1,00 |
| 39 | МОНТАЖ НА ДУШ | 6p. | 1,00 |
| 40 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СИФОН ЗА МИВКА | 6p. | 1,00 |
| 41 | МОНТАЖ НА СИФОН ЗА МИВКА | 6p. | 1,00 |
| 42 | ПРЕДПАЗЕН ВЕНТИЛ (БАЛАНС) 1/2" ЗА ЕЛЕКТР. БОЙЛЕРИ | 6p. | 1,00 |
| 43 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА БОЙЛЕР ЕЛЕКТРИЧЕСКИ 80 Л ЗА ТОПЛА ВОДА С НАЛЯГАНЕ, БИТОВИ НУЖДИ | бр. | 1,00 |
| 44 | БОЙЛЕР ЕЛЕКТРИЧЕСКИ 80 Л ЗА ТОПЛА ВОДА С НАЛЯГАНЕ, БИТОВИ НУЖДИ - МОНТАЖ | бр. | 1,00 |
| 45 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СИФОНИ ПОДОВИ ЧУГУНЕНИ С МЕСИНГ. ДЕТАЙЛИ Ф 50 | бр. | 1,00 |
| 46 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СИФОНИ ПОДОВИ ЧУГУНЕНИ Ф 50 | бр. | 1,00 |
| 47 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СИФОНИ ПОДОВИ ЧУГУНЕНИ 27/27 Ф 100 | бр. | 1,00 |
| 48 | ВЕНТИЛАЦ. ШАПКИ ЗА ОТДУШНИЦИ НА КАНАЛИЗ. Ф 150 | бр. | 1,00 |
| 49 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОАЛЕТНА МИВКА МАЛЪК ФОРМАТ В Т.Ч. КОНЗОЛИ, СИФОН, БОТУШ ИЛИ ПОЛУБОТУШ И АРМАТУРА ЗА СВЪРЗВАНЕ С КАНАЛНАТА МРЕЖА | бр. | 1,00 |
| 50 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОАЛЕТНА МИВКА СРЕДЕН ФОРМАТ В Т.Ч. КОНЗОЛИ, СИФОН, БОТУШ ИЛИ ПОЛУБОТУШ И АРМАТУРА ЗА СВЪРЗВАНЕ С КАНАЛНАТА МРЕЖА | бр. | 1,00 |
| 51 | УКРЕПВАНЕ НА МИВКА С ТЕРАКОЛ И ЦИМЕНТ | бр. | 1,00 |
| 52 | ПОЛУПОРЦЕЛАНОВА КОНЗОЛА ЗА МИВКА СТОЯЩА | бр. | 1,00 |
| 53 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОАЛЕТНА ЧИНИЯ И СТЕННО КАЗАНЧЕ ТИП PVC И ВСИЧКО НЕОБХОДИМО | бр. | 1,00 |
| 54 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОАЛЕТНА ЧИНИЯ ПОЛУПОРЦЕЛАНОВА С АВТОМАТ | бр. | 1,00 |
| 55 | УКРЕПВАНЕ НА ТОАЛЕТНА ЧИНИЯ С ТЕРАКОЛ И ЦИМЕНТ | бр. | 1,00 |
| 56 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МОНОБЛОК С ДЪСКА С ДОЛНО ОТТИЧАНЕ, ВКЛ.КАЗАНЧЕ И ВСИЧКО НЕОБХОДИМО ЗА СВЪРЗВАНЕ С КАНАЛИЗАЦИЯТА И ВОДОПРОВОДА | бр. | 1,00 |
| 57 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МОНОБЛОК С ДЪСКА СЪС ЗАДНО ОТТИЧАНЕ, ВКЛ.КАЗАНЧЕ И ВСИЧКО НЕОБХОДИМО ЗА СВЪРЗВАНЕ С КАНАЛИЗАЦИЯТА И ВОДОПРОВОДА | бр. | 1,00 |
| 58 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПИСОАР С ДЪСКА СЪС ЗАДНО ОТТИЧАНЕ, ВКЛ.КАЗАНЧЕ И ВСИЧКО НЕОБХОДИМО ЗА СВЪРЗВАНЕ С КАНАЛИЗАЦИЯТА И ВОДОПРОВОДА | бр. | 1,00 |
| 59 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОАЛЕТНА ДЪСКА ОТ PVC | бр. | 1,00 |
| 60 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОАЛЕТНА ДЪСКА ОТ MDF | бр. | 1,00 |
| 61 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КАНЕЛКА ИЛИ КРАН ЗА ВОДОПРОВОД 1/2" | бр. | 1,00 |
| 62 | ИЗПРОБВАНЕ НА ХОРИЗОНТ. КАНАЛИЗАЦИЯ ДО Ф 150 В СГРАДИ | м | 1,00 |
| 63 | ИЗПРОБВАНЕ НАХОРИЗОНТ.КАНАЛИЗАЦИЯ НАД Ф 150 В СГРАДИ | м | 1,00 |
| 64 | ИЗПРОБВАНЕ НА ВЕРТИК. КАНАЛИЗАЦИЯ ДО Ф 150 В СГРАДИ | м | 1,00 |
| 65 | ОТПУШВАНЕ НА ВОДОПРОВОД | бр. | 1,00 |
| 66 | ОТПУШВАНЕ НА МИВКИ | бр. | 1,00 |
| 67 | ОТПУШВАНЕ НА КАНАЛИ ЗА БИТОВИ ОТХОДНИ ВОДИ | бр. | 1,00 |
| 68 | ОТПУШВАНЕ НА КАНАЛИ ЗА АТМОСФЕРНИ ВОДИ | бр. | 1,00 |
| 69 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КАНАЛИЗАЦИОННИ ТРЪБИ ОТ PVC Ф 50 ММ, В Т.Ч. РЕВИЗИИ, ФИТИНГИ И КРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ | м | 1,00 |
| 70 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КАНАЛИЗАЦИОННИ ТРЪБИ ОТ PVC Ф 100 ММ, В Т.Ч. РЕВИЗИИ, ФИТИНГИ И КРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ | м | 1,00 |
| 71 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СК Ф 25 ММ | бр. | 1,00 |
| 72 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СК Ф 25 ММ С ИЗПРАЗНИТЕЛ | бр. | 1,00 |
| 73 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СК Ф 32 ММ С ИЗПРАЗНИТЕЛ | бр. | 1,00 |
| 74 | ДЕМОНТИРАНЕ НА ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ В СГРАДИ 1/2", В Т.Ч. ФИТИНГИ, КРАНОВЕ, КРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ, ИЗОЛАЦИИ И ДР. | м | 1,00 |
| 75 | ДЕМОНТИРАНЕ НА ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ В СГРАДИ 3/4", В Т.Ч. ФИТИНГИ, КРАНОВЕ, КРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ, ИЗОЛАЦИИ И ДР. | м | 1,00 |
| 76 | ДЕМОНТИРАНЕ, В Т.Ч. ФИТИНГИ, КРАНОВЕ, КРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ, ИЗОЛАЦИИ И ДР. НА ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ В СГРАДИ 1" | м | 1,00 |
| 77 | ДЕМОНТИРАНЕ Т.Ч. ФИТИНГИ, КРАНОВЕ, КРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ, ИЗОЛАЦИИ И ДР. НА ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ В СГРАДИ 2" | м | 1,00 |
| 78 | ДЕМОНТИРАНЕ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ КАНЕЛКИ МЕСИНГОВИ И PVC - 1/2", 3/4" И 1" | бр. | 1,00 |
| 79 | ДЕМОНТИРАНЕ БАТЕРИЯ ЗА КУХНЕНСКИ МИВКИ, ТОАЛЕТНИ МИВКИ И ПОДОБНИ | бр. | 1,00 |
| 80 | ДЕМОНТИРАНЕ БАТЕРИЯ ЗА ТОАЛЕТНА МИВКА - СТОЯЩА С И БЕЗ ПОДВИЖЕН ДУШ 1/2" | бр. | 1,00 |
| 81 | ДЕМОНТАЖ НА WC АКСЕСОАРИ | бр. | 1,00 |
| 82 | ДЕМОНТАЖ САМОСТОЯТЕЛЕН ФИТИНГ В СЪЩЕСТВУВАЩА ИНСТАЛАЦИЯ 1/2", 3/4", И 1" И 1 1/2" | бр. | 1,00 |
| 83 | ДЕМОНТИРАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННИ ТРЪБИ ДО ДО Ф 100 mm, В Т.Ч. ФИТИНГИ, КРАНОВЕ, КРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ, ИЗОЛАЦИЯ И ВСИЧКО ДРУГО | бр. | 1,00 |
| 84 | ДЕМОНТИРАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННИ ТРЪБИ ДО ДО Ф 50 mm, В Т.Ч. ФИТИНГИ, КРАНОВЕ, КРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ, ИЗОЛАЦИЯ И ВСИЧКО ДРУГО | бр. | 1,00 |
|  | XIV. ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ |  |  |
| 1 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕЛ. КОНТАКТОР, ТРИФАЗЕН 63А | бр. | 1,00 |
| 2 | ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ PVC ДО Ф 16 mm ОТКРИТО ПО СТЕНИ ВКЛ. МАТЕРИАЛА | м | 1,00 |
| 3 | ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ PVC 25 mm ОТКРИТО ПО СТЕНИ ВКЛ. МАТЕРИАЛА | м | 1,00 |
| 4 | ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ PVC 32 mm ОТКРИТО ПО СТЕНИ ВКЛ. МАТЕРИАЛА | м | 1,00 |
| 5 | ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ PVC Ф 40 mm ОТКРИТО ПО СТЕНИ ВКЛ. МАТЕРИАЛА | м | 1,00 |
| 6 | ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ PVC Ф 50 mm ОТКРИТО ПО СТЕНИ ВКЛ. МАТЕРИАЛА | м | 1,00 |
| 7 | ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ PVC Ф 16 mm ПОД МАЗИЛКА ВКЛ. МАТЕРИАЛА | м | 1,00 |
| 8 | ПОЛАГАНЕ НА ГОФРИР. ТРЪБИ Ф 13.5 mm ВКЛ. МАТЕРИАЛА | м | 1,00 |
| 9 | ПОЛАГАНЕ НА ГОФРИР. ТРЪБИ Ф 23 mm ВКЛ. МАТЕРИАЛА | м | 1,00 |
| 10 | ПОЛАГАНЕ ПРОВОДНИЦИ ПВВМ 2 х2,5 мм2 ПОД МАЗИЛКА ПО ТУХЛЕНА СТЕНА ВКЛ. МАТЕРИАЛА | м | 1,00 |
| 11 | ПОЛАГАНЕ ПРОВОДНИЦИ ПВВМ ПОД МАЗИЛКА ПО БЕТОННА СТЕНА ВКЛ. МАТЕРИАЛА | м | 1,00 |
| 12 | ПРОКАРВАНЕ НА ЛАМПОВ ИЗЛАЗ ПВО 3х1,5 мм2 С ДЪЛЖ. ДО 6 М | бр. | 1,00 |
| 13 | ПРОКАРВАНЕ НА ЛАМПОВ ИЗЛАЗ ПВО 3х2,5 мм2 С ДЪЛЖ. ДО 6 М | бр. | 1,00 |
| 14 | ДОСТ. И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ1 X 0.5 mm2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ | м | 1,00 |
| 15 | ДОСТ. И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 2 X 0.5 mm2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ | м | 1,00 |
| 16 | ДОСТ. И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВЗХ 0.5 mm2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ | м | 1,00 |
| 17 | ДОСТ. И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 4 X 0.5 mm2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ | м | 1,00 |
| 18 | ДОСТ. И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 1 X 0.75 mm2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ | м | 1,00 |
| 19 | ДОСТ. И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 2 X 0.75 mm2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ | м | 1,00 |
| 20 | ДОСТ. И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 3 X 0.75 mm2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ | м | 1,00 |
| 21 | ДОСТ. И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 1 X 1 mm2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ | м | 1,00 |
| 22 | ДОСТ. И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 2 X 1 mm2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ | м | 1,00 |
| 23 | ДОСТ. И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 3 X 1 mm2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ | м | 1,00 |
| 24 | ДОСТ. И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 4 X 1 mm2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ | м | 1,00 |
| 25 | ДОСТ. И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 1 X1.5mm2B МОНТИРАНИ ТРЪБИ | м | 1,00 |
| 26 | ДОСТ. И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 2 X 1.5 mm2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ | м | 1,00 |
| 27 | ДОСТ. И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВЗХ 1.5 mm2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ | м | 1,00 |
| 28 | ДОСТ. И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 4 X 1.5 mm2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ | м | 1,00 |
| 29 | ДОСТ. И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВЗХ 1.5+1 mm2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ | м | 1,00 |
| 30 | ДОСТ. И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 1 X 2.5 mm2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ | м | 1,00 |
| 31 | ДОСТ. И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 2 X 2.5 mm2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ | м | 1,00 |
| 32 | ДОСТ. И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ З Х 2.5 mm2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ | м | 1,00 |
| 33 | ДОСТ. И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 4 X 2.5 mm2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ | м | 1,00 |
| 34 | ДОСТ. И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 1 X 4 mm2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ | м | 1,00 |
| 35 | ДОСТ. И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 2 X 4 mm2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ | м | 1,00 |
| 36 | ДОСТ. И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ З Х 4 mm2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ | м | 1,00 |
| 37 | ДОСТ. И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 4 X 4 mm2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ | м | 1,00 |
| 38 | ДОСТ. И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 1 X 6 mm2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ | м | 1,00 |
| 39 | ДОСТ. И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 2 X 6 mm2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ | м | 1,00 |
| 40 | ДОСТ. И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ З Х 6 mm2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ | м | 1,00 |
| 41 | ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 4 X 6 mm2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ | м | 1,00 |
| 42 | ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 1 X 10 mm2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ | м | 1,00 |
| 43 | ДОСТ. И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 2 X 10 mm2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ | м | 1,00 |
| 44 | ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 3 X 10 mm2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ | м | 1,00 |
| 45 | ДОСТ. И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 4 X 10 mm2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ | м | 1,00 |
| 46 | ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 3 X 10+6 mm2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ | м | 1,00 |
| 47 | ДОСТ. И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ1 X 16 mm2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ | м | 1,00 |
| 48 | ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 2 X 16 mm2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ | м | 1,00 |
| 49 | ДОСТ. И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 3 X 16 mm2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ | м | 1,00 |
| 50 | ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 4 X 16 mm2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ | м | 1,00 |
| 51 | ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 1 X 25 mm2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ | м | 1,00 |
| 52 | ДОСТ. И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 2 X 25 mm2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ | м | 1,00 |
| 53 | ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 3 X 25 mm2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ | м | 1,00 |
| 54 | ДОСТ. И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 4 X 25 mm2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ | м | 1,00 |
| 55 | ДОСТ. И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 1 X 35 mm2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ | м | 1,00 |
| 56 | ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 2 X 35 mm2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ | м | 1,00 |
| 57 | ДОСТ. И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВЗ Х 35 mm2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ | м | 1,00 |
| 58 | ДОСТАВКАИ ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 4 X 35 mm2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ | м | 1,00 |
| 59 | ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 1 X 50 mm2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ | м | 1,00 |
| 60 | ДОСТ. И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 2 X 50 mm2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ | м | 1,00 |
| 61 | ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ З Х 50 mm2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ | м | 1,00 |
| 62 | ДОСТ. И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 4 X 50 mm2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ | м | 1,00 |
| 63 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КЛЮЧ ЗА ОСВЕТЛЕНИЕ, ОБИКНОВЕН, ЗА СКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ | 6p. | 1,00 |
| 64 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КЛЮЧ ЗА ОСВЕТЛЕНИЕ, СЕРИЕН, ЗА СКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ | 6p. | 1,00 |
| 65 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АПАРТАМЕНТНО ТАБЛО 12 | 6p. | 1,00 |
| 66 | ДОСТАВКА, МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ НА АВТОМАТИЧЕН ЕЛ. ПРЕДПАЗИТЕЛ ЕДНОПОЛЮСЕН ДО 10 А | 6p. | 1,00 |
| 67 | ДОСТАВКА, МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ НА АВТОМАТИЧЕН ЕЛ. ПРЕДПАЗИТЕЛ ЕДНОПОЛЮСЕН ДО 25 А | 6p. | 1,00 |
| 68 | ДОСТАВКА, МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ НА АВТОМАТИЧЕН ЕЛ. ПРЕДПАЗИТЕЛ ЕДНОПОЛЮСЕН ДО 32 А | 6p. | 1,00 |
| 69 | ДОСТАВКА, МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ НА АВТОМАТИЧЕН ЕЛ. ПРЕДПАЗИТЕЛ ЕДНОПОЛЮСЕН ДО 40 А | бр. | 1,00 |
| 70 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КЛЮЧОВЕ И КОНТАКТИ ЗА ОБИКН. СКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ | бр. | 1,00 |
| 71 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОНТАКТ ТИП "ШУКО", ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ | бр. | 1,00 |
| 72 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЕВИАТОРЕН КЛЮЧ ЗА ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ, В Т.Ч. ПАНЕЛ И КОНЗОЛА | бр. | 1,00 |
| 73 | МОНТАЖ НА ПЕНДЕЛ, АПЛИК ИЛИ ПЛАФОНИЕРА (САМО МОНТАЖ) | бр. | 1,00 |
| 74 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЕНДЕЛ, АПЛИК ИЛИ ПЛАФОНИЕРА | бр. | 1,00 |
| 75 | МОНТАЖ НА ПРОТИВОВЛАЖНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО | бр. | 1,00 |
| 76 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРОТИВОВЛАЖНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО | бр. | 1,00 |
| 77 | МОНТАЖ НА ЛУМИНЕСЦЕНТНО ВИСЯЩО ОСВЕТИТ. ТЯЛО | бр. | 1,00 |
| 78 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛУМИНЕСЦЕНТНО ВИСЯЩО ОСВЕТИТ. ТЯЛО | бр. | 1,00 |
| 79 | МОНТАЖ НА ЛУМИНЕСЦЕНТНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО НА ОБТЯЖКА | бр. | 1,00 |
| 80 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛУМИНЕСЦЕНТНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО НА ОБТЯЖКА | бр. | 1,00 |
| 81 | МОНТАЖ НА ЛУМИНЕСЦЕНТНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО НА СТЕНА | бр. | 1,00 |
| 82 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛУМИНЕСЦЕНТНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО НА СТЕНА | бр. | 1,00 |
| 83 | НАПРАВА НА ЛАМПОВ ИЗЛАЗ ДО 5 м С ПРОВОДНИК ПВВМ 2х1,5 мм2 ПОД МАЗИЛКА | бр. | 1,00 |
| 84 | НАПРАВА НА КОНТАКТЕН ИЗЛАЗ ДО 5 м С ПРОВОДНИК ПВВМ 3х2,5 мм2 ПОД МАЗИЛКА | бр. | 1,00 |
| 85 | РЕМОНТ НА ГЛАВНИ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ ТАБЛА ДОТАВКА И МОНТАЖ НА ПРЕКЪСВАЧИ А2 | бр. | 1,00 |
| 86 | ИЗМЕРВАНЕ НА ОМИЧНО СЪПРОТИВЛЕНИЕ | бр. | 1,00 |
| 87 | ДЕМОНТАЖ НА КАБЕЛИ, ТРЪБИ И ПРОВОДНИЦИ И КРЕПЕЖНИТЕ ИМ ЕЛЕМЕНТИ | м | 1,00 |
| 88 | ДЕМОНТАЖ НА КЛЮЧОВЕ, КОНТАКТИ, РАЗКЛОНИТЕЛНИ КУТИИ В Т.Ч. КОНЗОЛИ | бр. | 1,00 |
| 89 | ДЕМОНТАЖ НА ЛУМИНЕСЦЕНТНИ ЛАМПИ 2 X 36 W | бр. | 1,00 |
| 90 | ДЕМОНТАЖ НА ЛУМИНЕСЦЕНТНИ ЛАМПИ 4 X 18 W В ОКАЧЕН ТАВАН | бр. | 1,00 |
| 91 | ДЕМОНТАЖ НА ЛУМИНЕСЦЕНТНИ ЛАМПИ 4 X 18 W ОТКРИТ МОНТАЖ | бр. | 1,00 |
| 92 | ДЕМОНТАЖ НА ЛУМИНЕСЦЕНТНИ ЛАМПИ 2 X 28 W ОТКРИТ МОНТАЖ | бр. | 1,00 |
| 93 | ДЕМОНТАЖ НА ХАЛОГЕННА КРУШКА | бр. | 1,00 |
| 94 | ДЕМОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО, АПЛИК | бр. | 1,00 |
| 95 | ДЕМОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО, ПЕНДЕЛ | бр. | 1,00 |
| 96 | ДЕМОНТАЖ НА ЕТАЖНО ТАБЛО | бр. | 1,00 |
| 97 | СМЯНА НА ОБИКНОВЕНА КРУШКА ЗА ОСВЕТЛЕНИЕ 60 W | бр. | 1,00 |
| 98 | СМЯНА НА ОБИКНОВЕНА КРУШКА ЗА ОСВЕТЛЕНИЕ 75 W | бр. | 1,00 |
| 99 | СМЯНА НА ЛУМИНЕСЦЕНТНА ПУРА 18W, ЦВЕТНОСТ 20 | бр. | 1,00 |
| 100 | СМЯНА НА ЛУМИНЕСЦЕНТНА ПУРА 36W, ЦВЕТНОСТ 20 | бр. | 1,00 |
| 101 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩА КРУШКА 8W, Е14 КЛАС А | бр. | 1,00 |
| 102 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩА КРУШКА 20W, Е14 КЛАС А | бр. | 1,00 |
| 103 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩА КРУШКА 27W, Е14 КЛАС А | бр. | 1,00 |
| 104 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛАМПА ТИП СПОТ, 12V | бр. | 1,00 |
| 105 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОНИЖАВАЩ ТРАНСФОРМАТОР 220/12V | бр. | 1,00 |
| 106 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ТИП "ЛУНА" 50W/220V | бр. | 1,00 |
| 107 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА 2 х 36 W | бр. | 1,00 |
| 108 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА 4 х 186 W | бр. | 1,00 |
| 109 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА 2 х 28 W | бр. | 1,00 |
| 110 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РОЗЕТКА ЗА ТЕЛЕФОН, ОТКРИТ МОНТАЖ | бр. | 1,00 |
| 111 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА RJ КОНТАКТ ЗА ИНФОРМАЦИОННА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПОДОВА КУТИЯ | бр. | 1,00 |
| 112 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОНТАКТ ТИП "ШУКО" ЗА СКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ | бр. | 1,00 |
| 113 | ЛАКИРАНЕ НА ТРЪБИ, КАБЕЛИ И ПРОВОДНИЦИ ЕДНОКРАТНО | м | 1,00 |
| 114 | ОТКРИВАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА КЪСО СЪЕДИНЕНИЕ В ЕЛЕКТРИЧЕСКА ИНСТАЛАЦИЯ | бр. | 1,00 |
| 115 | ПРОЗВЪНЯВАНЕ НА ЕЛ.ИНСТАЛАЦИЯ | бр. | 1,00 |
| 116 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КАБЕЛ МЕДЕН ПРОВОДНИК 35 мм2 | м | 1,00 |
| 117 | ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ СВТ 3х1,5 мм2, В ТРЪБА | м | 1,00 |
| 118 | ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ СВТ 4х1,5 мм2, В ТРЪБА | м | 1,00 |
| 119 | ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ СВТ 3х2,5 мм2, В ТРЪБА | м | 1,00 |
| 120 | НАПРАВА НА КОНТАКТЕН ИЗЛАЗ СЪС СВТ 3х4 мм2 ДО 10 м /ЕДИНИЧЕН КОНТАКТ/ | бр. | 1,00 |
| 121 | НАПРАВА НА ЛАМПЕН ИЗЛАЗ СЪС СВТ 2х4 мм2 ДО 10 м | бр. | 1,00 |
| 122 | НАПРАВА НА ЛАМПЕН ИЗЛАЗ СЪС СВТ 3х1,5 мм2 ДО 10 м | бр. | 1,00 |
| 123 | ПРОКОПАВАНЕ НА КАНАЛИ ЗА СКРИВАНЕ НА ПРОВОДНИК | м | 1,00 |
| 124 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЛАСТМАСОВ КАБЕЛЕН КАНАЛ 35х80 мм | м | 1,00 |
| 125 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЛАСТМАСОВ КАБЕЛЕН КАНАЛ 40х120 мм | м | 1,00 |
| 126 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЛАСТМАСОВ КАБЕЛЕН КАНАЛ 20х25 мм | м | 1,00 |
| 127 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЛАСТМАСОВ КАБЕЛЕН КАНАЛ 20х40 мм | м | 1,00 |
| 128 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГОФРИРАНА ПВХ ТРЪБА Ф 40 мм | м | 1,00 |
| 129 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГОФРИРАНА ПВХ ТРЪБА Ф25 мм | м | 1,00 |
| 130 | ПОЛАГАНЕ СВТ 4 х 16 мм2 В PVC КАНАЛ ПО БЕТОН | м | 1,00 |
| 131 | ПОЛАГАНЕ СВТ 2 х 4 мм2 В PVC КАНАЛ ПО БЕТОН | м | 1,00 |
| 132 | СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИК КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ ПРИ СЕЧЕНИЕ НА ЖИЛОТО ДО 2,5 мм2 | бр. | 1,00 |
| 133 | СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИК КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ ПРИ СЕЧЕНИЕ НА ЖИЛОТО ДО 4 мм2 | бр. | 1,00 |
| 134 | ПРОБИВАНЕ НА ЕДИНИЧНО ОТВОРИ С ДИАМ. ДО 40 мм В СТОМАНОБЕТ. СТЕНИ И ПЛОЧИ С ДЕБ. ДО 12 см ПРИ РЕМОНТИ | бр. | 1,00 |
| 135 | ПРОБИВАНЕ НА ЕДИНИЧНО ОТВОРИ С ДИАМ. ДО 40 мм В СТОМАНОБЕТ. СТЕНИ И ПЛОЧИ С ДЕБ. ДО 25 см ПРИ РЕМОНТИ | бр. | 1,00 |
| 136 | ПРОБИВАНЕ НА ЕДИНИЧНО ОТВОРИ С ДИАМ. ДО 40 ММ В ТУХЛЕНИ СТЕНИ С ДЕБ. ДО 12см ПРИ РЕМОНТИ | бр. | 1,00 |
| 137 | ПРОБИВАНЕ НА ЕДИНИЧНО ОТВОРИ С ДИАМ. ДО 40 см В ТУХЛЕНИ СТЕНИ С ДЕБ. ДО 25 cm ПРИ РЕМОНТИ | бр. | 1,00 |
| 138 | ИЗКЪРПВАНЕ НА МАЗИЛКА ПО КАНАЛИ ДО 15 см | м | 1,00 |
|  | XVIII. ДРУГИ ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ |  |  |
| 1 | ПРЕМЕСТВАНЕ НА МЕБЕЛИ С ТЕГЛО ДО 15 КГ | бр. | 1,00 |
| 2 | ПРЕМЕСТВАНЕ НА МЕБЕЛИ С ТЕГЛО ДО 30 КГ | бр. | 1,00 |
| 3 | ПРЕМЕСТВАНЕ НА КАСА С ТЕГЛО ДО 100 КГ | бр. | 1,00 |
| 4 | ПРЕМЕСТВАНЕ НА КАСА С ТЕГЛО ДО 200 КГ | бр. | 1,00 |
| 5 | СЪБИРАНЕ И ИЗНАСЯНЕ НА СТР.ОТПАДЪЦИ ПО СТЪЛБИ, РАЗСТОЯНИЕ 100 М | м3 | 1,00 |
| 6 | СЪБИРАНЕ И ИЗНАСЯНЕ НА СТР.ОТПАДЪЦИ, АСАНСЬОР, РАЗСТОЯНИЕ 100 М | м3 | 1,00 |
| 7 | НАТОВАРВАНЕ И ТРАНСПОРТ НА ОТПАДЪЦИ ДО ДЕПО | м3 | 1,00 |
| 8 | ГРУБО ПОЧИСТВАНЕ СЛЕД РЕМОНТ | м2 | 1,00 |
| 9 | ФИНО ПОЧИСТВАНЕ СЛЕД РЕМОНТ | м2 | 1,00 |
| 10 | ПОКРИВАНЕ С НАЙЛОН МЕБЕЛИ И ОБОРУДВАНЕ | м2 | 1,00 |

II.2. Изисквания към строително-монтажните работи

Техническото изпълнение на Строителството трябва да бъде изпълнено в съответствие с изискванията на приложимата нормативна уредба и техническите спецификации на вложените при изпълнение на СМР материали и строителни изделия. При изпълнение на СМР следва да бъдат влагани само нови материали и строителни изделия, отговарящи на изискванията в българските и/или европейските стандарти, които притежават подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране в сградите, съответстващи на техническите правила, норми и нормативи, определени със съответните нормативни актове за строителство. Изпълнителят представя необходимите сертификати и декларации съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България.

При необходимост, възложените ремонтни дейности следва да се съгласуват с Национален институт за недвижимо културно наследство.

Срокът за изпълнение на конкретно възложени СМР се определя със съответната писмена заявка на Възложителя. Срокът за изпращане на екип на изпълнителя за изпълнение на възложени СМР, след получаване на заявка от Възложителя: - за основен ремонт, реконструкция, строителна поддръжка или текущ ремонт – в срок до 3 (три) работни дни; - за изпълнение на авариен ремонт – в срок до 24 (двадесет и четири) часа, а в случай на изключителна ситуация - в срок до 2 (два) часа за овладяване на аварията.	Доставката на всички материали и строителни изделия, необходими за изпълнение на СМР е задължение на изпълнителя. Изключение правят видовете работи, където изрично е посочено, че доставката на някои от материалите не е включена в тях. В случаите, когато доставките на материали и строителни изделия, включени в СМР по Ценовото предложение на изпълнителя и в актуалните сборници „Справочник за цените в строителството”, публикувани от „Стройексперт СЕК” ЕООД, не удовлетворяват Възложителя в качествено отношение, същият има право сам да предложи в конкретната заявка доставка на избрани от него материали и строителни изделия. Възложителят одобрява всички материали, които ще бъдат влагани в строителството.

Всички строително-монтажни работи и дейности по поддръжка трябва да се извършват така, че да се гарантира запазването вида на сградата като паметник на културата.

Отстраняването на повреди, възникнали в процеса на изпълнението на строителството са за сметка на Изпълнителя. Същият се задължава да ги отстрани преди предаване на обекта.

Изпълнителят е длъжен да информира работниците си, в т.ч. и подизпълнителите, че в обекта ще бъде осъществяван входящ и изходящ контрол, с проверка на лица, превозни средства, багаж и имущество, като няма да се допуска влизане на лица и превозни средства, внасяне на устройства, техника, вещества, товари, оръжие и др., които могат да се определят като опасни за сигурността на обекта и изнасяне на документи и имущества, без същото да е необходимо за изпълнение на договора.

III. Място на изпълнение, цени и начин на плащане

Мястото на изпълнение на поръчката е сградата на ДАЕУ, ул. “Г. Й. В. Гурко” № 6.

Цената на възложени и извършени дейности, които попадат в обхвата на СМР, включени в Ценовото предложение на изпълнителя, се калкулират съгласно посочените в приложението единични цени.

Цената на възложени и извършени СМР, които не са включени в Ценовото предложение на изпълнителя, но са включени в актуалните сборници „Справочник за цените в строителството”, публикувани от „Стройексперт СЕК” ЕООД, се калкулират съобразно публикуваните в тях цени по видове работи към датата на тяхното възлагане, с надбавка за печалба, предложена от изпълнителя в Ценовото предложение.

Единичните цени на възложените и извършени СМР, които не попадат в обхвата по предходните изречения, се определят с представяне на анализи, изготвени в съответствие с предложените в Ценовото предложение на изпълнителя ценообразуващи показатели и прилагане на разходните норми по Уедрени сметни норми (УСН) и Трудови норми в строителството (ТНС). Разходите за материали и механизация се начисляват по фактурна стойност, приета от Възложителя по посочената по-долу схема и параметри:

Ед.Ц = [Ст.Т * (1+ДРТ) + Ст. Мех. * (1+ДРМех) + Ст.Мат * (1+ДСР)] * (1+П), където:

Ед.Ц – единична цена за вида работа;

Ст.Т – цена на труда за изпълнение на единица мярка от вида работа, при приета часова

ставка (ЧС) за трудовото възнаграждение, като норма време (НВ) се определя от УСН и

ТНС, като Ст.Т = ЧС х НВ

ДРТ – допълнителни разходи върху труда в проценти;

Ст.Мех – стойност на използваната механизация, съгласно разходните норми за вида

работа;

ДРМех - допълнителни разходи върху механизацията в проценти;

Ст.Мат – стойност на вложените материали, съгласно разходните норми за вида работа;

ДСР – доставно-складови разходи за вложените материали в проценти;

П – печалба в проценти.

| Параметри | Стойност на параметрите |
| --- | --- |
| Часова ставка | Предложена от изпълнителя |
| Допълнителни разходи върху труда | Предложена от изпълнителя |
| Допълнителни разходи върху механизацията | Предложена от изпълнителя |
| ДСР върху стойността на материалите | Предложена от изпълнителя |
| Печалба върху вложения труд, материали и механизация | Предложена от изпълнителя |
| Цена на вложените материали и механизация | По фактурна стойност |

В случаите, когато доставките на материали и строителни изделия, включени в СМР по Ценовото предложение на изпълнителя и в актуалните сборници „Справочник за цените в строителството”, публикувани от „Стройексперт СЕК” ЕООД, не удовлетворяват Възложителя в качествено отношение, същият има право сам да предложи в конкретната заявка доставка на избрани от него материали и строителни изделия, като тогава единичните цени на възложените и извършени СМР се формират по схемата и параметрите по-горе.

Посочените в Ценовото предложение на изпълнителя цени не могат да бъдат променяни за срока на действие на договора.

Заплащането се осъществява в български левове по банков път в срок до 30 (тридесет) работни дни от окончателното приемане на съответните възложени и изпълнени работи по договора, приети с протокол/и, съдържащи количествено-стойностна сметка за действително извършените видове СМР за конкретната заявка и срещу издадена фактура от изпълнителя.

IV. Гаранционни изисквания.

Гаранционните срокове за изпълнените строителни и монтажни работи се определят съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строително-монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Гаранционните срокове за конкретните изпълнени СМР започват да текат от датата на подписване на приемателно-предавателния протокол за приемане на възложената работа. Гаранционните срокове на материалите и частите, вложени в изпълнените СМР по договора, следва да съответстват на гаранционните срокове на производителя.

V. Мерки и изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

По време на изпълнение на строителните и монтажните работи изпълнителят трябва да спазва изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и по всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и хигиената на труда, техническата и пожарната безопасност при строителство и експлоатация на подобни обекти, а също и да се грижи за сигурността на всички лица, които се намират на строителната площадка. Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на действащите нормативни изисквания за безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, екологични изисквания и други свързани със строителството по действащите в страната стандарти и технически нормативи и документи за строителство. Изпълнителят е длъжен да спазва стриктно действащите законови разпоредби в Република България при необходимост от използване на взривни, горивни или други опасни химически материали, представляващи заплаха за здравето и сигурността на населението. При изпълнение на ангажиментите си изпълнителят трябва да не възпрепятства работата на служителите в Държавна агенция „Електронно управление“, като съобрази изпълнението на шумни и вибрационни дейности с работното време на администрацията. Изпълнителят е длъжен да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и при завършването им да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали, отпадъци и др. Изпълнителят е длъжен да опазва имуществото, което не подлежи на ремонт. При неправилна организация или небрежност от страна на лицата, ангажирани от изпълнителя за изпълнение на възложените СМР, довела до повреда на имущество, изпълнителят носи пълна отговорност и дължи незабавно възстановяване на вредата Изпълнителят носи пълна имуществена отговорност за причинените вреди на Възложителя и/или на трети лица, причинени от виновни действия или бездействия на своите работници и служители и подизпълнители (в случай че ползва такива).

VI. Организация на работата и приемане на резултатите от изпълнението на договора

Документация за материалите, които ще бъдат вложени в СМР

Задължителни документи, придружаващи материалите, които ще бъдат вложени в СМР, са сертификати за качество на материалите.

Мерни единици

Работите се измерват в единици, както трябва да бъде посочено в позициите на Количествените сметки (линейни метри, квадратни метри, кубични метри, бройки и др.), изработени от Изпълнителя;

Работите или части от работа, предмет на измерване и плащане ще се спазват съгласно позициите в Количествените сметки и трябва да бъдат напълно завършени с всички слоеве, компоненти, аксесоари и др.

Смята се, че Изпълнителят е включил в единичните си цени всички помощни работи, материали и операции необходими за изпълнение и завършване на работите.

Приемане на извършените работи. Промени в количествата на работите и нови видове работи.

Приемането на изпълнението по договора се извършва с Количествено-стойностна сметка на действително изпълнените работи (съставена от изпълнителя) и двустранно подписан констативен протокол за установяване на действително извършените и приетите СМР. В констативния протокол се отразява съответствието и/или несъответствието на изпълненото с изискванията на възложителя по договора за количество, качество и срок и се приема пълно или частично изпълнението на възложените СМР. При установяването на несъответствие в изпълнението, което подлежи на отстраняване, възложителят, чрез определения по договора отговорник, може да определи подходящ срок за отстраняването му (в случаите, когато това е необходимо).

Допълнителните ремонтни дейности, които възникнат в процеса на изпълнението на поръчката, ще бъдат изпълнявани след доказването на необходимостта от тях и одобряването им от Възложителя.

Възложителят е длъжен в срок до 7 (седем) работни дни от представяне на Количествено-стойностната сметка на действително изпълнените работи да назначи комисия за приемане на изпълнените ремонтни дейности.

Документи по измерването на извършените видове работи. Документи за допълнителните количества и видове работи.

- Констативен протокол;

- Количествено-стойностна сметка на действително изпълнените работи.

VII. Специфични изисквания към изпълнителя

1. Оглед на обекта

Възложителят предоставя на участниците в настоящата поръчка възможност да извършат оглед и да се запознаят с мястото на извършване на строително-монтажните дейности на адреса на възложителя – гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“№ 6.

Огледите се извършват всеки работен ден от 10:00 до 17:00 часа в срок до деня, предхождащ края на подаване на документите. Участниците следва да заявят своето желание да извършат оглед/преглед на одобрения инвестиционен проект на обекта, един ден предварително на следните телефон/e-mail: тел. 02/ 9492161; 0879613081, e-mail: stsolov@e-gov.bg; Лице за контакт: Станислав Цолов – главен експерт в отдел „Управление на собствеността“, дирекция „Бюджет, финанси и управление на собствеността“;

2. Всеки участник следва да опише в техническото предложение предлаганата от него организация и план за работа по изпълнение на поръчката, включващи:

- Организация на работата от приемане на заявката до приключване на ремонта;

- Мерки за осигуряване на качеството на ремонтните дейности при изпълнение на заявките;

- Мерки за съкращаване на времето за изпълнение на заявките за ремонт по всички части;

- Мерки за осигуряване на безопасност и здраве на служителите на ДАЕУ при изпълнение на заявките за ремонт, изискващи работа с ел. машини и инструменти, както и със запалителни и/или токсични материали;

VIII. Съдействие от страна на възложителя:

Възложителят ще предостави:

- наличната, необходима информация за осъществяване на отделните дейности;

- съдействие в хода на осъществяване на отделните дейности.