Образец № 6

ДО

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ

„ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ“

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

.....................................................................................................

(пълно наименование на участника, ЕИК, седалище  и представляващ участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни дейности, технологично обновление и модернизация на административната сграда и сграда караулка на СОСП Велико Търново 2“, правим следното ценово предложение:

I. Подмяна на амортизирана дограма в административна сграда и сграда караулка на СОСП Велико Търново 2.

1. Подмяна на амортизирана дограма в административна сграда на СОСП Велико Търново 2.

| № | Дейности | Мярка | Количество | Единична цена без ДДС | Цена без ДДС за съответното к-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж на стара дограма | м2 | 82,00 |  |  |
| 2 | Демонтаж на стари врати | бр. | 17,00 |  |  |
| 3 | Изработка, доставка и монтаж на нова ПВЦ дограма 5 камерен профил, цвят БЯЛ, стъклопакет 24 мм. бял/ 4 сезона | м2 | 82,00 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на външни подпрозоречни дъски от пластифицирана ламарина | м. | 38,00 |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж на вътрешни подпрозоречни дъски от ПВЦ | м. | 38,00 |  |  |
| 6 | Обръщане около дограма отвътре, вкл. алуминиев ръбоохранител | м. | 180,00 |  |  |
| 7 | Обръщане около дограма отвън | м. | 180,00 |  |  |
| 8 | Доставка и монтаж на интериорна врата 87/197 см. с регулируема каса до 35 см. | бр. | 12 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на алуминиеви врати 78/197 см. с бял пълнеж | бр. | 1 |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж на алуминиеви врати 95/225 см. с бял пълнеж и стъкло 50/50% | бр. | 3 |  |  |
| 11 | Доставка и монтаж на алуминиеви врати 85/194 см. с бял пълнеж и стъкло 50/50% | бр. | 1 |  |  |
| Обща предложена цена за изпълнение на дейностите по т. 1. без ДДС /сумата от цените без ДДС за съответните количества от т. 1 до т. 11/: |  |  |  |  |  |

2. Подмяна на амортизирана дограма в сграда караулка на СОСП Велико Търново 2.

| № | Дейности | Мярка | Количество | Единична цена без ДДС | Цена без ДДС за съответното к-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж на стара дограма | м2 | 17,00 |  |  |
| 2 | Демонтаж на стари врати | бр. | 11 |  |  |
| 3 | Изработка, доставка и монтаж на нова ПВЦ дограма 5 камерен профил, цвят БЯЛ, стъклопакет 24 мм. бял/ 4 сезона | м2 | 17,00 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на външни подпрозоречни дъски от пластифицирана ламарина | м. | 13,00 |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж на вътрешни подпрозоречни дъски от ПВЦ | м. | 13,00 |  |  |
| 6 | Обръщане около дограма отвътре, вкл. алуминиев ръбоохранител | м. | 40,00 |  |  |
| 7 | Обръщане около дограма отвън | м. | 40,00 |  |  |
| 8 | Доставка и монтаж на интериорна врата 80/200 см с регулируема каса до 35 см. | бр. | 1 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на интериорна врата 90/200 см с регулируема каса до 35 см. | бр. | 3 |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж на интериорна врата 70/200 см с регулируема каса до 25 см. | бр. | 1 |  |  |
| 11 | Доставка и монтаж на алуминиеви врати 80/200 см с бял пълнеж и стъкло 50/50% | бр. | 5 |  |  |
| 12 | Доставка и монтаж на алуминиева врата 100/200 см с бял пълнеж и стъкло 50/50% | бр. | 1 |  |  |
| 13 | Доставка и монтаж на алуминиева остъкляване с бял пълнеж и стъкло 50/50% | м2 | 14,00 |  |  |
| Обща предложена цена за изпълнение на дейностите по т. 2. без ДДС /сумата от цените без ДДС за съответните количества от т. 1 до т. 13/: |  |  |  |  |  |

II. Ремонт и реконструкция на помещения, санитарни възли и стълбищни клетки в административна сграда и сграда караулка на СОСП Велико Търново 2.

1. Ремонт на помещение 207 в административна сграда.

| № | Дейности | Мярка | Количество | Единична цена без ДДС | Цена без ДДС за съответното к-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доставка и монтаж на подова настилка от ламинирани плоскости и подложка. | м² | 25,00 |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж подови первази | м. | 40,00 |  |  |
| 3 | Гипсова шпакловка на таван | м² | 25,00 |  |  |
| 4 | Грундиране на таван | м² | 25,00 |  |  |
| 5 | Боядисване с латексови бои - бяло | м² | 25,00 |  |  |
| 6 | Лакиране на дървена ламперия | м² | 70,00 |  |  |
| 7 | Доставка и монтаж ключове и контакти | бр. | 8 |  |  |
| 8 | Доставка и монтаж на осветителни LED тела | бр. | 6 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на щори - хоризонтални, алуминиеви, ламел 2,5 см. - бели | м² | 7,20 |  |  |
| 10 | Мазилка около врати | м² | 1,00 |  |  |
| Обща предложена цена за изпълнение на дейностите по т. 1. без ДДС /сумата от цените без ДДС за съответните количества от т. 1 до т. 10/: |  |  |  |  |  |

2. Ремонт на помещения 103, 104, 201, 202, 203, 204, 205 и 206 в административна сграда.

| № | Дейности | Мярка | Количество | Единична цена без ДДС | Цена без ДДС за съответното к-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доставка и монтаж на подова настилка от ламинирани плоскости и подложка. | м² | 98,00 |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж подови первази | м. | 96,00 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на преходни лайсни | м. | 11,00 |  |  |
| 4 | Гипсова шпакловка по стени и тавани | м² | 280,00 |  |  |
| 5 | Грундиране на стени и тавани | м² | 280,00 |  |  |
| 6 | Боядисване с латексови бои - бяло | м² | 98,00 |  |  |
| 7 | Боядисване с латексови бои - цветно | м² | 182,00 |  |  |
| 8 | Доставка и монтаж ключове и контакти | бр. | 40 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на осветителни LED тела | бр. | 16 |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж на щори - хоризонтални, алуминиеви, ламел 2,5 см. - бели | м² | 28,80 |  |  |
| 12 | Мазилка около врати | м² | 8,00 |  |  |
| Обща предложена цена за изпълнение на дейностите по т. 2. без ДДС /сумата от цените без ДДС за съответните количества от т. 1 до т. 12/: |  |  |  |  |  |

3. Ремонт на коридор етаж 2 и санитарен възел в административна сграда.

| № | Дейности | Мярка | Количество | Единична цена без ДДС | Цена без ДДС за съответното к-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гипсова шпакловка по стени и тавани | м² | 75,00 |  |  |
| 2 | Грундиране на стени и тавани | м² | 75,00 |  |  |
| 3 | Боядисване с латексови бои – бяло | м² | 25,00 |  |  |
| 4 | Боядисване с латексови бои – цветно | м² | 50,00 |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж ключове и контакти | бр. | 6 |  |  |
| 6 | LED аварийно осветление | бр. | 3 |  |  |
| 7 | Доставка и монтаж на осветителни LED тела | бр. | 5 |  |  |
| 8 | Доставка и монтаж на осветително LED тяло 60х60 | бр. | 1 |  |  |
| 9 | Доставка и подмяна на пити окачен таван влагоустойчиви | м² | 12,00 |  |  |
| Обща предложена цена за изпълнение на дейностите по т. 3. без ДДС /сумата от цените без ДДС за съответните количества от т. 1 до т. 9/: |  |  |  |  |  |

4. Ремонт на коридор етаж 1, столова, преддверие и санитарен възел в административна сграда.

| № | Дейности | Мярка | Количество | Единична цена без ДДС | Цена без ДДС за съответното к-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гипсова шпакловка по стени и тавани | м² | 170,00 |  |  |
| 2 | Грундиране на стени и тавани | м² | 170,00 |  |  |
| 3 | Боядисване с латексови бои – бяло | м² | 60,00 |  |  |
| 4 | Боядисване с латексови бои – цветно | м² | 110,00 |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж ключове и контакти | бр. | 10 |  |  |
| 6 | LED аварийно осветление | бр. | 4 |  |  |
| 7 | Доставка и монтаж на осветителни LED тела | бр. | 6 |  |  |
| 8 | Мазилка около врати | м² | 5,00 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на осветително LED тяло 60х60 | бр. | 2 |  |  |
| 10 | Доставка и подмяна на пити окачен таван влагоустойчиви | м² | 12 |  |  |
| 11 | Доставка и монтаж на батерия и сифон | к-т | 3 |  |  |
| Обща предложена цена за изпълнение на дейностите по т. 4. без ДДС /сумата от цените без ДДС за съответните количества от т. 1 до т. 11/: |  |  |  |  |  |

5.  Ремонт на стълбищна клетка в административна сграда.

| № | Дейности | Мярка | Количество | Единична цена без ДДС | Цена без ДДС за съответното к-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гипсова шпакловка по стени и тавани | м² | 150,00 |  |  |
| 2 | Грундиране на стени и тавани | м² | 150,00 |  |  |
| 3 | Боядисване с латексови бои – бяло | м² | 25,00 |  |  |
| 4 | Боядисване с латексови бои – цветно | м² | 125,00 |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж ключове и контакти | бр. | 6 |  |  |
| 6 | LED аварийно осветление | бр. | 2 |  |  |
| 7 | Доставка и монтаж на осветителни LED тела | бр. | 3 |  |  |
| Обща предложена цена за изпълнение на дейностите по т. 5. без ДДС /сумата от цените без ДДС за съответните количества от т. 1 до т. 7/: |  |  |  |  |  |

| 6. Ремонт на стълбищна клетка и преддверие 1 в сграда караулка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №; Дейности; Мярка; Количество; Единична цена без ДДС; Цена без ДДС за съответното к-во. 1; Гипсова шпакловка по стени и тавани; м²; 154,00. 2; Грундиране на стени и тавани; м²; 154,00. 3; Боядисване с латексови бои – бяло; м²; 34,00. 4; Боядисване с латексови бои – цветно; м²; 120,00. 5; Доставка и монтаж ключове и контакти; бр.; 6. 6; LED аварийно осветление; бр.; 4. 7; Доставка и монтаж на осветителни LED тела; бр.; 4. Обща предложена цена за изпълнение на дейностите по т. 6. без ДДС /сумата от цените без ДДС за съответните количества от т. 1 до т. 6/:. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Ремонт на помещения 201, 202, преддверие 2 и санитарен възел в сграда караулка. №; Дейности; Мярка; Количество; Единична цена без ДДС; Цена без ДДС за съответното к-во. 1; Доставка и монтаж на подова настилка от ламинирани плоскости и подложка; м²; 55,00. 2; Доставка и монтаж подови первази; м.; 48,00. 3; Доставка и монтаж на подова настилка от теракота; м²; 20,00. 4; Доставка и монтаж на преходни лайсни; м.; 3,00. 5; Гипсова шпакловка по стени и тавани; м²; 150,00. 6; Грундиране на стени и тавани; м²; 150,00. 7; Боядисване с латексови бои – бяло; м²; 55,00. 8; Боядисване с латексови бои – цветно; м²; 95,00. 9; Доставка и монтаж ключове и контакти; бр.; 12. 10; Доставка и монтаж на осветителни LED тела; бр.; 9. 11; Доставка и монтаж на щори - хоризонтални, алуминиеви, ламел 2,5 см. – бели; м²; 9,80. 12; Мазилка около врати; м²; 5,00. 13; Доставка и монтаж на мивка с плот; бр.; 1. 14; Доставка и подмяна на санитария в санитарен възел; к-т; 1. 15; Доставка и монтаж на батерия и сифон; к-т; 3. Обща предложена цена за изпълнение на дейностите по т. 7. без ДДС /сумата от цените без ДДС за съответните количества от т. 1 до т. 15/:. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Ремонт на помещение 101, преддверие и санитарен възел в сграда караулка. №; Дейности; Мярка; Количество; Единична цена без ДДС; Цена без ДДС за съответното к-во. 1; Доставка и монтаж на подова настилка от теракота; м²; 25,00. 2; Доставка и монтаж на мивка с плот; бр.; 1. 3; Доставка и монтаж на батерия и сифон; к-т; 2. 4; Доставка и монтаж на преходни лайсни; м.; 1,00. 5; Гипсова шпакловка по стени и тавани; м²; 92,00. 6; Грундиране на стени и тавани; м²; 92,00. 7; Боядисване с латексови бои – бяло; м²; 32,00. 8; Боядисване с латексови бои – цветно; м²; 60,00. 9; Доставка и монтаж ключове и контакти; бр.; 6. 10; Доставка и монтаж на осветителни LED тела; бр.; 4. 11; Доставка и подмяна на санитария в санитарен възел; к-т; 1. 12; Мазилка около врати; м²; 4,00. 13; Доставка и монтаж на щори - хоризонтални, алуминиеви, ламел 2,5 см. – бели; м²; 10,00. Обща предложена цена за изпълнение на дейностите по т. 8. без ДДС /сумата от цените без ДДС за съответните количества от т. 1 до т. 13/:. |

III. Саниране, външна топлоизолация и ремонт на тротоарна настилка на  административната сграда на СОСП Велико Търново 2.

1. Саниране и външна топлоизолация на административната сграда на СОСП Велико Търново 2.

| №; Дейности; Мярка; Количество; Единична цена без ДДС; Цена без ДДС за съответното к-во. 1; Доставка и монтаж на стиропор 8 см.; м²; 425,00. 2; Доставка, полагане и измазване на армираща мрежа; м²; 425,00. 3; Доставка и полагане на външна силиконова мазилка; м²; 425,00. 4; Обръщане около дограма с фибран 3 см.; м²; 25,00. Обща предложена цена за изпълнение на дейностите по т. 1. без ДДС /сумата от цените без ДДС за съответните количества от т. 1 до т. 4/:. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. Ремонт на тротоарна настилка пред административната сграда на СОСП

Велико Търново 2.

| №; Дейности; Мярка; Количество. 1; Отстраняване на стара настилка и подравняване; м²; 72,00. 2; Изграждане на отводнителна канавка; м.; 48,00. 3; Полагане на нова тротоарна настилка; м²; 72,00. Обща предложена цена за изпълнение на дейностите по т. 2. без ДДС /сумата от цените без ДДС за съответните количества от т. 1 до т. 3/:. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1. Обща цена за изпълнение на всички дейности - от Раздел I до Раздел III: …................. (словом: …………………………………………) лв. без включен ДДС, съответно …................. (словом: …………………………………………) лв. с включен ДДС.

*Забележка: Общата цена за изпълнение на всички дейности (от Раздел I до Раздел III) е равна на сумата от общите предложени цени, както следва: от Раздел I -  за т. 1 и т. 2, от Раздел II –от т. 1 до т. 8 и от Раздел III – т. 1 и т. 2.

2. Непредвидени разходи – 10 % от сумата по точка 1: …................. (словом: …………………………………………) лв. без включен ДДС, съответно …..................... (словом: …………………………………………) лв. с включен ДДС.

3. Общата цена за изпълнение на поръчката е: …................. (словом: …………………………………………) лв. без включен ДДС, съответно …................. (словом: …………………………………………) лв. с включен ДДС.

*Забележка: Общата цена за изпълнение на поръчката е равна на сумата от предложените цени от т. 1 и т. 2.

Ценообразуващите показатели за формиране на единичните цени за всички непредвидени и допълнително възникнали ремонтни работи (които не са включени в количествено-стойностната сметка от настоящото ценово предложение), са както следва:

| Параметри | Стойност на параметрите |
| --- | --- |
| Часова ставка | …………………..лв./ч.ч. |
| Допълнителни разходи за труд | …………………..% |
| Допълнителни разходи за механизации | …………………..% |
| Доставно-складови разходи | …………………..% |
| Печалба върху вложения труд, материали и механизация | …………………..% |
| Цена на вложените материали и механизация | По фактурна стойност |

*Процентът на печалба върху вложения труд, материали и механизация трябва да е положително число, по-голямо от нула.

Цената е окончателна и определена при пълно съответствие с условията от обявата.

В ценовото предложение са включени абсолютно всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

Запознати сме, че аритметични грешки и противоречия в ценовото предложение са основание за отстраняване от възлагането на обществената поръчка.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаното предложение.

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Подпис | __________________________ |
| Длъжност | __________________________ |